TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3637 – 81

QUẶNG THIẾC - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM

Tin ores - Method for determination of moisture content

1. NGUYÊN TẮC

Phương pháp dựa trên việc sấy khô mẫu quặng đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 – 110°C. Khối lượng mất đi so với trước khi sấy tương ứng với độ ẩm của mẫu.

2. DỤNG CỤ THIẾT BỊ

Tủ sấy điện có điều chỉnh nhiệt độ.

3. CÁCH TIẾN HÀNH

Cân 5g mẫu trong cốc cân có nắp đã sấy trước đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 – 110°C. Mở nắp và đưa vào sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 105 – 110°C trong 3 giờ. Lấy ra, đậy nắp và để nguội trong bình chống ẩm từ 10 đến 30 phút và cân. Tiếp tục sấy trong một giờ, để nguội, cân. Lặp lại như vậy cho đến khi vật có khối lượng không đổi.

4. TÍNH KẾT QUẢ

4.1. Độ ẩm (X) tính bằng phần trăm theo công thức:

X =  . 100

Trong đó:

G1 – khối lượng chén có mẫu trước khi sấy, tính bằng g;

G2 – khối lượng chén có mẫu sau khi sấy, tính bằng g;

G – lượng cân mẫu, tính bằng g.

4.2. Độ chính xác của phương pháp

| Hàm lượng độ ẩm, % | Độ lệch cho phép, % |
| --- | --- |
| Đến 0,5 Lớn hơn 0,5 » 1,0 » 1,0 » 2,0 » 2,0 » 5,0 » 5,0 » 10,0 | 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 |