TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4048 – 85

ĐẤT TRỒNG TRỌT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHÔ KIỆT

Soil - Method for determination of absolute dry coefficient

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hệ số khô kiệt của đất khô không khí theo phương pháp khối lượng.

1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu:

Theo TCVN 4046 – 85 và TCVN 4047 – 85

2. Dụng cụ:

- Cân phân tích sai số không lớn hơn 0,001 g;

- Cốc cân hoặc hộp nhôm;

- Bình hút ẩm;

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.

3. Nguyên tắc của phương pháp. Phương pháp dựa trên nguyên tắc sấy đất khô không khí ở 100 – 105oC cho đến khi khối lượng không thay đổi. Trên cơ sở đó tính khối lượng của nước bay hơi và từ đó suy ra hệ số khô kiệt của đất khô không khí.

4. Tiến hành xác định Cân chính xác trên cân phân tích có sai số không lớn hơn 0,001 g đúng 5,0000 g đất đã được chuẩn bị theo TCVN 4047 – 85 vào các cân hoặc hộp nhôm đã được xác định khối lượng chính xác.

Sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 100 – 100oC trong khoảng thời gian từ 3 -4 giờ. Lấy ra và để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ trong phòng. Cân khối lượng lần thứ nhất.

Tiếp tục sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 100 – 105oC trong 2 giờ. Lấy ra và để nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ trong phòng. Cân khối lượng lần thứ hai và tiếp tục làm như vậy cho đến khi khối lượng lần cân sau và lần cân trước không thay đổi hoặc thay đổi không quá 0,001 g.

Quá trình sấy cần chấm dứt nếu khối lượng lần sau lớn hơn khối lượng lần trước.

5. Tính kết quả

Lượng nước trong đất khô không khí tính bằng phần trăm khối lượng (A) so với khối lượng đất khô tuyệt đối theo công thức:

A = P1−P2P−P3. 100

trong đó:

P1: khối lượng cốc hoặc hộp nhôm có đất trước khi sấy (g);

P2: khối lượng cốc hoặc hộp nhôm có đất sau khi sấy (g);

P3: khối lượng cốc hoặc hộp nhôm không có đất (g);

100: Hệ số tính phần trăm.

Hệ số khô kiệt (K) được tính theo công thức:

K = 100+A100

trong đó:

A: Lượng nước trong đất khô không khí (%).