TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3980-5 : 2001

GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY - PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XƠ SỢI

PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MẦU LOFTON - MERRITT

Paper, board and pulp - Fibre furnish analysis Part 5: Lofton-Merritt staining test

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp nhuộm màu Lofton - Merritt được cải biên từ phương pháp Wisbar. Phương pháp nhuộm màu này được áp dụng để phân tích định lượng và định tính giữa các loại bột giấy:

- Bột giấy hóa học chưa tẩy trắng và đã tẩy trắng của gỗ mềm;

- Bộ giấy sunphát và sunphít chưa tẩy trắng của gỗ mềm;

- Bột giấy sunphát và sunphít bán hóa học chưa tẩy trắng;

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 3980 - 1 : 2001 (ISO 9184-1 : 1990) Giấy, các tông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi Phần 1 - Phương pháp chung

3. Nguyên tắc

Xơ sợi được nhuộm bằng dung dịch Lofton - Merritt và tiến hành kiểm tra trên kính hiển vi.

4. Hóa chất

Chú ý - Một số hóa chất sử dụng để chuẩn bị dung dịch Lofton - Merritt có tính độc. Dung dịch được chuẩn bị và sử dụng theo nội quy an toàn của phòng thí nghiệm.

Chỉ sử dụng hóa chất phân tích và nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

4.1 Dung dịch fuchsin : Nồng độ khoảng 1%. Cho 1g fuchsin monohydroclo (C20H20N3Cl) (C.I. 42510-C.I. mầu tím 14) vào 50 ml nước sôi trong cốc thủy tinh có dung tích 250 ml, khuấy mạnh. Sau đó pha loãng tới 100 ml.

4.2 Dung dịch malachit xanh: Nồng độ khoảng 2%. Cho 2 g malachit xanh (C23H25N2Cl) (C.I. 42000 - C.I.mầu xanh 4) vào 50 ml nước nóng, khuấy mạnh. Sau đó pha loãng tới 100 ml.

4.3 Dung dịch axit clohydric: Nồng độ khoảng 0,5%. Pha loãng 5 ml dung dịch axit clohydric (HCl) nồng độ 37% đến 400 ml.

Dung dịch được để trong chai thủy tinh nâu. Các dung dịch từ 4.1 đến 4.3 đều có tính bền vững.

4.4 Dung dịch nhuộm mầu Lofton - Merrit : được chuẩn bị bằng cách trộn:

4,4 ml dung dịch fuchsin;

2,2 ml dung dịch malachit xanh;

20,0 ml dung dịch axit clohydric

Dùng pipét để lấy dung dịch, sau đó cho vào ống đong có dung tích 100 ml và pha loãng tới 100 ml. Bảo quản dung dịch trong chai thủy tinh nâu. Trước khi sử dụng phải lắc dung dịch.

Chú thích 1 - Điều chỉnh hỗn hợp dung dịch nhuộm mầu bằng cách bổ sung dung dịch malachit xanh hoặc fucsin để xơ sợi có màu sắc như trong bảng 1.

Kiểm tra dung dịch bằng các loại xơ sợi đã biết. Nếu xơ sợi của bột giấy sunphát chưa tẩy trắng hoặc bột giấy cơ học có mầu hơi đỏ thì bổ sung thêm dung dịch malachit xanh. Nếu xơ sợi của bột giấy sunphít chưa tẩy trắng có mầu hơi xanh hoặc xanh lá cây thì bổ sung thêm dung dịch fuchsin. Dung dịch sử dụng được trong hai tháng. Với dung dịch nhuộm màu mới sự phân biệt các dạng xơ sợi sẽ rõ ràng hơn.

5. Cách tiến hành

5.1 Nhuộm mầu

Lấy một mảnh bột ướt từ miếng bột (xem TCVN 3980 - 1 : 2001 phần  8,1,2) cho vào ống nghiệm, bổ sung 5 ml đến 10 ml dung dịch Lofton - Merrit (4.4) và đun từ 1 phút đến 2 phút, dùng đũa thủy tinh để khuấy trộn. Đổ huyền phù ra rây hoặc phễu lọc thủy tinh, rửa bằng nước cho tới khi dung dịch lọc không mầu. Lấy một lượng nhỏ xơ sợi đã nhuộm mầu cho lên tấm kính tiêu bản, nhỏ vào đó 2 hoặc 3 giọt nước, dùng kim để phân tán đều xơ sợi. Dùng miếng thủy tinh mỏng đậy lên, nghiêng tiêu bản và dùng giấy lọc để thấm nước.

Tiêu bản xơ sợi có thể được chuẩn bị từ huyền phù loãng của xơ sợi đã được nhuộm mầu theo TCVN 3980-1 : 2001 (ISO 9184-1), dùng nước thay cho dung dịch nhuộm mầu.

5.2 Cách xác định

Đặt tiêu bản xơ sợi đã nhuộm mầu lên kính hiển vị, sử dụng độ phóng đại từ 40 lần đến 120 lần và tiến hành như điều 9 của TCVN 3980 - 1:2001 (ISO 9184-1). Mầu sắc của xơ sợi được nhuộm màu bằng dung dịch Lofton - Merritt chỉ ra trong bảng 1.

Bảng 1 - Màu sắc của xơ sợi được nhuộm bằng dung dịch Lofton - Merrit

| Loại bột giấy | Mầu sắc 1) |
| --- | --- |
| Bột giấy hóa học gỗ mềm Bột giấy sunphát chưa tẩy trắng Bột giấy sunphít chưa tẩy trắng Bột giấy sunphát và sunphít tẩy trắng Bột giấy sunphát bán tẩy trắng | Mầu xanh nhạt hoặc hơi xanh xám 2) Mầu đỏ - tím2) 3) 4) Không mầu Mầu hồng sáng hoặc không mầu |
| Bột giấy hóa học gỗ cứng Bột giấy sunphát và sunphít chưa tẩy trắng Bột giấy sunphát và sunphít bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng | Mầu hơi xanh sáng hoặc tím sáng (mầu nhạt hoặc không mầu) Hầu như không mầu |
| Bột giấy bán hóa học của gỗ cứng và gỗ mềm Bột giấy sunphát chưa tẩy trắng Bột giấy sunphít chưa tẩy trắng | Mầu xanh nhạt Mầu xanh - tím thẫm |
| Bột giấy cơ học | Mầu xanh sáng |

1) Khi sử dụng fuchsin và malachit xanh sản xuất tại các nơi khác nhau và các lô khác nhau sẽ cho mầu sắc của xơ sợi hơi khác nhau. Mầu sắc của xơ sợi khi nhuộm sẽ như nhau khi sử dụng fuchsin của National Alinine Division, Merck và malachit xanh của Fluka AG.Diamant.

2) Mầu sắc của xơ sợi sẽ nhạt dần khi mức độ tách loại lignin tăng.

3) Sử dụng dung dịch nhuộm mầu Lofton - Merritt, phần tâm của các lỗ viền thường có mầu tím đậm và đó là điểm khác biệt của xơ sợi bột giấy sunphít. Xơ sợi bột giấy sunphát các lỗ viền không bị nhuộm mầu. Bởi vậy, sự nhuộm mầu là dấu hiệu đặc trưng của xơ sợi bột giấy sunphít chưa tẩy trắng. Hiện tượng này thường gặp khi nhuộm mầu bằng phẩm kiềm.

4) Lượng nhựa trong các tế bào vành ngoài được nhuộm thành màu xanh nhạt, đó là dấu hiệu để chỉ ra bột giấy sunphít gỗ mềm.

6. Biểu bị kết quả và báo cáo thử nghiệm

Biểu thị kết quả và báo cáo thử nghiệm theo TCVN 3980-1:2001.

Phụ lục A

(tham khảo)

Tài liệu tham khảo

1) SCHULZE, B, : Die mikroskopische Unterscheindung von ungebleichtem Natron = (sulfat =) und Sulfitzellstoff nach Lofton und Merritt, W0chenbi. Fur papierfabr.64 (1993) 9.pp 159-160.

2) LòTON, R.E. and MERITT, M.F,: Method for diffenrentiating and estimating unbleached sulfite and sulfate pulp in papre. U.S Department of Commerce. National Bureau of Standards, Techn. Paper 189 (1921). Techn. Assoc, Papers 3 (1920): 1, pp.1 - 17

3) GRAFF, J.H, : A Color Atlas for Fiber Identification. The Institute of Paper Chemistry, Appleton, WI, 1940, Plate IV.