| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 52/2005/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 52/2005/QĐ-BNN, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY TỈNH BÌNH THUẬN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang |
| --- | --- |

Mục lục

I. Nội dung Quy trình.

Chương I: quy định chung 	3

Chương II: Vận hành điều tiết trong mùa lũ 	4

Chương III: Vận hành điều tiết trong mùa kiệt 	5

Chương IV: Vận hành điều tiết khi hồ chứa có sự cố 	6

Chương V: Quan trắc các yếu tố khí tượng thuỷ văn 	6

Chương VI: Trách nhiệm và quyền hạn 	7

Chương VII: Tổ chức thực hiện 	10

II. Phụ lục kèm theo Qui trình	10-

Phụ lục I : Giới thiệu tổng quan về hồ chứa nước Cà Giây		 12

Phụ lục II : Những căn cứ để lập Quy trình vận hành điều tiết

hồ chứa nước Cà Giây		 14

Phụ lục III : Các biểu đồ, bảng tra	 15

| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (((((((( | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (((((((((((((((( |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾTHỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY TỈNH BÌNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

((((((((((((

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Cà Giây đều phải tuân thủ:

1. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (năm 1993); Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000.

3. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành:

a. Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

b. Công trình thuỷ lợi kho nước - Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (14TCN 55-88).

c. Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông (14TCN 49-86).

d. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan tới công trình thuỷ công của hồ chứa nước.

Điều 2: Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế

P = 1% tương ứng với mực nước cao nhất là +77,94m; tần suất kiểm tra P = 0,2% tương ứng với mực nước cao nhất là +78,20m.

2. Cấp nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

Điều 3: Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ phải tuân thủ Quy trình vận hành của các công trình.

Điều 4:

1. Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) tỉnh Bình Thuận vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây.

2. Trong mùa mưa lũ, khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình, việc vận hành điều tiết và phòng chống lụt bão của hồ chứa phải theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Bình Thuận, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) hồ chứa nước Cà Giây.

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 5: Trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thuỷ văn mùa lũ hàng năm và Quy trình, lập

"Kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ", làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp & PTNT) tỉnh Bình Thuận.

3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ chứa nước Cà Giây, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6: Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ :

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (phụ lục số III.5).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau :

| Thời gian (ngày/tháng) | 30/IX | 31/X | 30/XI |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước cao nhất (mét) | 71,30 | 74,70 | 74,70 |

Điều 7: Khi mực nước hồ đến giới hạn quy định tại khoản 2 điều 6, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải sẵn sàng xả lũ. Trước khi tiến hành xả lũ, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải :

1. Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình để quyết định việc xả lũ (số cửa, độ mở và thời gian mở...).

2. Báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây về việc xả lũ.

3. Thông báo chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ, đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi xả lũ.

Điều 8: Vận hành xả lũ trong những trường hợp đặc biệt:

1. Khi mực nước hồ cao hơn quy định tại khoản 2 điều 6, nhưng chưa vượt quá +74,70m, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận có thể không vận hành tràn có cửa để xả lũ.

2. Khi mực nước hồ đạt +74,70m và đang lên, đồng thời dự báo ở thượng nguồn không còn mưa, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận có thể không vận hành tràn có cửa để xả lũ, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

3. Khi mực nước hồ đạt +74,70m và đang lên nhanh, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận vận hành tràn có cửa để xả lũ, giữ mực nước hồ không vượt quá +77,94m, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ Cà Giây.

4. Khi mực nước hồ bằng +77,94m và đang lên, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận vận hành tối đa tràn xả lũ, giữ mực nước hồ không vượt quá +78,20m, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ huy PCLB hồ Cà Giây, Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận quyết định phương án hạ mực nước hồ và triển khai phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa.

5. Khi mực nước hồ vượt quá +78,20 m, Ban chỉ huy PCLB hồ Cà Giây báo cáo Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận quyết định phương án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa.

# Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIỆT

Điều 9: Trước mùa kiệt hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thuỷ văn và nhu cầu dùng nước, lập "Phương án cấp nước trong mùa kiệt", báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, thông báo cho các hộ dùng nước trong hệ thống.

Điều 10: Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt.

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (phụ lục số III.5).

2. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt được giữ như sau:

| Thời gian (ngày/ tháng) | 31/XII | 31/I | 28/II | 31/III | 30/IV | 31/V | 30/VI | 31/VII | 31/VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mực nước thấp nhất (mét) | 70,20 | 68,90 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 67,50 |

Điều 11: Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án cấp nước.

Điều 12: Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt.

1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận và các hộ dùng nước phải thực hiện các biện pháp cấp nước và sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải lập phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận quyết định và thực hiện.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 13: Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xẩy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây, trình UBND tỉnh Bình Thuận quyết định xả nước hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện.

Điều 14: Khi cửa tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải triển khai ngay biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây, Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận quyết định biện pháp hạ nhanh mực nước hồ để đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Điều 15: Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thuỷ văn khác theo Quy phạm, Tiêu chuẩn ngành 14TCN 49-86 và 14TCN 55-88.

Điều 16: Hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích, cấp, xả nước.

Điều 17: Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, kiệt.

1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận đánh giá, tổng kết các đợt xả lũ (lưu lượng xả, số công trình xả, thời gian xả, diễn biến mực nước thượng lưu hồ, ảnh hưởng đối với vùng hạ du...).

2. Hàng năm, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận tiến hành thu thập, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng lũ đến hồ; đo đạc kiểm tra lưu lượng kiệt đến hồ.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

A- Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận.

Điều 18: Trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quy trình để vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây đảm bảo an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước.

2. Trong quá trình quản lý khai thác, hàng năm Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tổng kết đánh giá việc vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình. Nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy trình, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

Điều 19: Quyền hạn:

1. Đề nghị các cấp chính quyền, ngành liên quan trong hệ thống thực hiện Quy trình.

2. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình.

Điều 20: Giám đốc Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây trong các trường hợp sau :

1. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối.

2. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối và cao hơn mực nước chết, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

3. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết đã được Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận phê duyệt.

4. Quyết định xả lũ trong các trường hợp như quy định tại khoản 1 điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 8 Quy trình.

5. Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây, Ban chỉ huy PCLB và UBND tỉnh Bình Thuận khi xẩy ra tình huống như quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 8 Quy trình.

B- Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

Điều 21:

1. Chỉ đạo, hướng đẫn và kiểm tra Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận thực hiện Quy trình, đặc biệt là việc vận hành xả lũ của hồ chứa nước Cà Giây.

2. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình.

Điều 22:

1. Thẩm định Phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ chứa nước Cà Giây, báo cáo Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây, trình UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt; theo dõi việc thực hiện.

2. Phê duyệt phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết của hồ chứa tại khoản 2 điều 12 Quy trình.

3. Theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt của hồ chứa nêu tại điều 12 Quy trình.

c- uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 23:

1. Chỉ đạo các ngành các cấp trong hệ thống thực hiện Quy trình.

2. Xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

Điều 24:

1. Quyết định việc vận hành điều tiết, xả lũ hồ chứa nước Cà Giây khi xẩy ra tình huống như quy định tại khoản 2 điều 4; khoản 4, khoản 5 điều 8; điều 13 Quy trình.

2. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xẩy ra tình huống như quy định tại điều 14 Quy trình.

3. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB hồ chứa nước Cà Giây, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Bình Thuận, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại khoản 2 điều 4; khoản 4, khoản 5 điều 8; điều 13, điều 14 Quy trình.

4. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước Cà Giây.

5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình theo đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận.

D- Các cấp chính quyền huyện bắc bình.

Điều 25:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình.

2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận những hành vi ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xẩy ra sự cố.

Điều 26:

1. Huy động nhân lực, vật lực, phối hợp với Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phòng, chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Cà Giây.

E- Các hộ dùng nước và những đơn vị hưởng lợi khác.

Điều 27:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận để Công ty lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan được nêu tại Pháp lệnh Khai thác & Bảo vệ công trình thuỷ lợi, các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Cà Giây.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28: Mọi quy định về vận hành điều tiết hồ chứa nước Cà Giây trước đây trái với những quy định trong Quy trình đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận phải tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận, trình UBND tỉnh Bình Thuận quyết định.

Điều 29: Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. /.

KT. BỘ TRƯỞNG

## Thứ trưởng Phạm Hồng Giang: Đã ký

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT

HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY TỈNH BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC I

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY

Hồ chứa nước Cà Giây được khởi công xây dựng năm 1996. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) huyện Bắc Bình - Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận trực tiếp quản lý vận hành khai thác từ năm 1999.

Hệ thống công trình đầu mối được xây dựng tại xã Bình An - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận.

Nguồn nước đến hồ chứa là dòng chảy của sông Cà Giây. Nhiệm vụ của hồ chứa là cấp bổ sung nước tưới cho vụ mùa, vụ lúa Đông xuân. Cấp nước cho vụ lúa Hè Thu thuộc các xã Bình An, Hải Ninh, Chợ Lầu, Phan Rí Chàm và Phan Hiệp, Phan Hoà huyện Bắc Bình; Cấp nước sinh hoạt cho khu vực huyện lị với lưu lượng Q = 0,070 m3/s.

1. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn.

Lưu vực sông Cà Giây nằm trong vùng khô hạn nhất nước ta. Lượng mưa bình quân lưu vực X0 = 1200 mm, lượng mưa khu tưới X75% = 641,2 mm. Nhiệt độ trung bình nhiều năm 26,90C.

Mùa lũ thường bắt đầu từ tháng 9, kết thúc vào tháng 11, mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa chuyển tiếp giữa mùa cạn và mùa lũ. Tháng có lưu lượng lớn nhất thường là tháng 10 và lưu lượng nhỏ nhất thường vào các tháng 2 và tháng 3.

Đặc trưng dòng chảy năm như bảng sau:

| Q0(m3/s) | M0 (l/s km2) | CV | CS | Q(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25% | 50% | 75% |
| 2,40 | 17,0 | 0,55 | 2,10 | 2,88 | 2,00 | 1,48 |

Đặc trưng dòng chảy lũ:

| Đặc trưng | Lũ P = 1% | Lũ kiểm tra P = 0,2% |
| --- | --- | --- |
| Qmax(m3/s) W (106 m3) | 914 45 | 1239 63 |

2. Nhiệm vụ của hồ chứa nước Cà Giây.

- Cấp nước bổ sung tưới cho 3965 ha lúa vụ mùa và 1200 ha lúa Hè Thu

- Cấp nước tưới cho 700 ha lúa vụ Đông xuân,

- Cấp nước cho sinh hoạt với lưu lượng Q = 0,070 m3/s.

3. Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ Cà Giây.

- Diện tích lưu vực: F = 141 km2

- Cấp công trình: cấp III

- Tưới đảm bảo với P = 75%

- Lũ thiết kế P = 1%

- Lũ kiểm tra P = 0,2%

- Mực nước chết, MNC = +67,50 m

- Mực nước dâng bình thường, MNDBT = +74,70 m

- Mực nước gia cường, MNGC = 78,20 m

- Dung tích chết, WC = 8,41 triệu m3

- Dung tích toàn bộ, WTB = 37,24 triệu m3

- Dung tích hữu ích, Whi = 28,83 triệu m3

- Cao trình đỉnh đập, Zđ = 78,50 m

- Cao trình tường chắn sóng, Z( = 79,40 m

- Tràn xả lũ không cửa – 3 khoang

Chiều rộng, B = 25 m

Cao trình ngưỡng, Zn = 74,70 m

- Tràn xả lũ có cửa – 1 khoang

Kích thước tràn (B x H) = 5m x 3,7 m

Cao trình ngưỡng, Zn = 71,0 m

Cửa van phẳng

- Cống lấy nước:

Kích thước BxH = 1,80m x 2,00m

Chiều dài, L = 67,0 m

Cao trình ngưỡng, Zn = 65,60 m

- Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

- Hệ thống kênh tưới

PHỤ LỤC II

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY

1. Các văn bản pháp quy

- Luật Tài nguyên nước (năm 1998); Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão (năm 1993, năm 2000); Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (năm 2001).

- Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002 - Hồ chứa nước - Công trình Thuỷ lợi, Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (của Bộ NN & PTNT).

- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm, các văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước (của Bộ NN & PTNT và các cơ quan chức năng).

- Các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận (và các cơ quan chức năng) về việc khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Cà Giây.

- Quy trình quản lý vận hành công trình đầu mối No 416Đ - 06 - QTQL1

2. Các tài liệu, số liệu khí tượng thuỷ văn.

- Các tài liệu khí tượng thuỷ văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Cà Giây.

- Các tài liệu mưa, mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước của Xí nghiệp KTCTTL Bắc Bình - Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận từ năm 1998 đến năm 2002.

- Các tài liệu, số liệu để lập Quy trình vận hành công trình đầu mối.

3. Mục tiêu và yêu cầu

Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất thiết kế chống lũ P = 1% và khi gặp lũ kiểm tra P = 0,2%.

Theo số liệu thống kê của Xí nghiệp KTCTTL Bắc Bình - Công ty KTCTTL tỉnh Bình Thuận, đã tính toán khả năng của hồ Cà Giây có thể:

- Cấp bổ sung nước tưới cho 3965 ha lúa vụ Mùa

- Cấp nước tưới cho 1200 ha lúa vụ Hè thu

- Cấp nước tưới cho 1500 ha lúa vụ Đông xuân

- Cấp nước cho sinh hoạt với lưu lượng Q = 0,070 m3/s

PHỤ LỤC III

CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA

| Phụ lục III.1 : | Bảng số liệu dòng chảy đến hồ. |
| --- | --- |
| Phụ lục III.2 : | Kết quả tính toán nước dùng cho tưới. |
| Phụ lục III.3 : | Lượng nước dùng tại đầu mối. |
| Phụ lục III.4 : | Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ. |
| Phụ lục III.5 : | Biểu đồ điều phối hồ chứa nước Cà Giây. |
| Phụ lục III.6 : | Mực nước thực đo hồ Cà Giây từ 1998 đến 2002. |
| Phụ lục III.7 : | Biểu đồ & bảng tra quan hệ mực nước, dung tích hồ chứa nước Cà Giây |

PHỤ LỤC III.1

BẢNG SỐ LIỆU DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ

| Năm | Lưu lượng bình quân tháng (m3/s) | BQ Năm |
| --- | --- | --- |
|  | i | ii | iII | Iv | v | vI | Vii | Viii | ix | x | xi | xii |  |
| 1981 | 0,57 | 0,28 | 0,13 | 0,16 | 0,69 | 1,01 | 1,04 | 1,31 | 3,72 | 7,31 | 2,56 | 0,68 | 1,62 |
| 1982 | 0,31 | 0,16 | 0,93 | 0,72 | 1,23 | 0,95 | 0,52 | 0,34 | 1,26 | 4,07 | 1,34 | 0,45 | 1,03 |
| 1983 | 0,21 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 0,59 | 1,58 | 4,46 | 2,38 | 8,02 | 3,28 | 0,62 | 1,81 |
| 1984 | 0,25 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 1,35 | 1,34 | 1,58 | 2,93 | 5,10 | 13,3 | 1,64 | 0,48 | 2,37 |
| 1985 | 0,26 | 0,11 | 0,08 | 0,47 | 2,53 | 1,06 | 1,34 | 0,52 | 3,50 | 9,07 | 1,49 | 0,63 | 1,77 |
| 1986 | 0,26 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,31 | 0,33 | 0,50 | 1,64 | 8,70 | 9,81 | 3,55 | 1,35 | 2,24 |
| 1987 | 0,46 | 0,20, | 0,10 | 0,31 | 0,47 | 0,45 | 0,33 | 3,09 | 7,59 | 8,02 | 3,99 | 1,39 | 2,21 |
| 1988 | 0,38 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,30 | 0,85 | 0,69 | 6,19 | 6,82 | 4,15 | 0,55 | 1,70 |
| 1989 | 0,29 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 1,68 | 1,96 | 6,00 | 1,61 | 5,19 | 9,89 | 0,95 | 0,45 | 2,40 |
| 1990 | 0,23 | 0,11 | 0,67 | 0,05 | 0,07 | 0,48 | 0,27 | 0,81 | 4,07 | 4,17 | 6,30 | 0,51 | 1,42 |
| 1991 | 0,34 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,68 | 0,88 | 2,33 | 1,00 | 4,59 | 6,82 | 1,05 | 0,36 | 1,53 |
| 1992 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,19 | 1,18 | 4,53 | 2,65 | 3,70 | 1,08 | 8,91 | 2,00 | 0,56 | 2,11 |
| 1993 | 0,22 | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 1,77 | 2,12 | 1,65 | 0,78 | 4,53 | 10,6 | 1,34 | 0,59 | 2,02 |
| 1994 | 0,28 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 2,62 | 2,16 | 2,14 | 1,70 | 5,21 | 8,31 | 1,70 | 0,92 | 2,14 |
| 1995 | 0,30 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 1,25 | 3,57 | 2,09 | 13,2 | 13,5 | 1,83 | 0,84 | 3,10 |
| 1996 | 0,39 | 0,22 | 0,10 | 0,18 | 5,24 | 3,48 | 1,86 | 1,86 | 4,99 | 12,0 | 13,1 | 2,06 | 3,79 |
| 1997 | 0,77 | 0,45 | 0,25 | 0,39 | 0,89 | 1,12 | 2,22 | 2,31 | 7,68 | 7,66 | 1,59 | 0,57 | 2,16 |
| 1998 | 0,25 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 1,03 | 0,79 | 2,33 | 2,97 | 6,20 | 14,6 | 9,90 | 6,79 | 3,79 |
| 1999 | 1,83 | 0,64 | 0,34 | 1,61 | 9,61 | 7,04 | 4,74 | 7,53 | 4,12 | 9,93 | 6,07 | 2,06 | 4,99 |
| 2000 | 0,86 | 0,41 | 0,29 | 1,39 | 1,34 | 4,58 | 6,49 | 5,84 | 5,40 | 14,9 | 7,65 | 3,20 | 4,40 |
| 2001 | 1,23 | 0,55 | 0,45 | 0,39 | 0,61 | 1,61 | 0,94 | 1,78 | 3,86 | 7,27 | 1,70 | 0,71 | 1,77 |
| BQ | 0,47 | 0,22 | 0,18 | 0,32 | 1,61 | 1,81 | 2,14 | 2,33 | 5,36 | 9,29 | 3,68 | 1,23 | 2,40 |

PHỤ LỤC III.2

BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI

a. Mức tưới tại mặt ruộng cho các loại cây trồng

| Cây trồng | Tháng | (M m3/ha |
| --- | --- | --- |
|  | XI | XII | I | II | III | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
| Lúa Đông Xuân | 561 | 2824 | 2082 | 2263 | 2229 | 338 |  |  |  |  |  | 10297 |
| Lúa Hè thu |  |  |  |  |  | 685 | 2997 | 1624 | 684 | 245 |  | 6235 |
| Lúa Mùa | 1116 |  |  |  |  |  |  | 51 | 2124 | 1106 | 1215 | 5682 |

b. Hệ số tưới của hệ thống

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (l/sha) | 1,00 | 1,09 | 1,08 | 0,65 | 1,45 | 0,79 | 0,24 | 0,90 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | 1,36 |

c. Tổng lượng nước yêu cầu tưới tại đầu mối

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W (106m3) | 3,904 | 4,243 | 4,179 | 1,661 | 4,496 | 2,436 | 1,160 | 5,947 | 2,905 | 3,192 | 4,167 | 5,295 | 43,585 |

PHỤ LỤC III.3

BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG NƯỚC DÙNG TẠI ĐẦU MỐI

| Tháng | Dung tích (106m3) |
| --- | --- |
|  | Nước tưới | Nước sinh hoạt | Tổng cộng |
| I | 3,904 | 0,187 | 4,091 |
| II | 4,234 | 0,169 | 4,412 |
| III | 4,179 | 0,187 | 4,366 |
| IV | 1,661 | 0,181 | 1,842 |
| V | 4,496 | 0,187 | 4,683 |
| VI | 2,436 | 0,181 | 2,617 |
| VII | 1,160 | 0,187 | 1,347 |
| VIII | 5,947 | 0,187 | 6,134 |
| IX | 2,905 | 0,181 | 3,086 |
| X | 3,192 | 0,187 | 3,379 |
| XI | 4,167 | 0,181 | 4,348 |
| XII | 5,295 | 0,187 | 5,482 |
| Tổng | 43,585 | 2,202 | 45,787 |

PHỤ LỤC III.4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

1. Trường hợp tính toán

- Lũ thiết kế : P = 1%

- Lũ kiểm tra: P = 0,2%

- Có mở và không mở cửa tràn

- Mực nước trước lũ ngang với MNDBT = +74,70 m

2. Kết quả tính toán

| Lũ điều tiết | ZTL(m) |  | Hmax | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tràn không cửa | Tràn có cửa | Tổng cộng |  |  |
| P = 1% | 74,70 | 262 | 54,0 | 316 | 77,94 | Không mở cửa tràn |
| P = 0,2% | 74,70 | 322 | 185 | 507 | 78,34 | Có mở cửa tràn |

3. Kết luận

1. Khi mực nước hồ H = +74,70 m mà gặp lũ thiết kế P = 1% không cần vận hành mở cửa tràn xả lũ.

2. Khi mực nước hồ H = +74,70 m mà gặp lũ vượt lũ thiết kế P = 1%, vận hành mở cửa tràn xả lũ. Giữ mực nước hồ H = +78,20 m.

PHỤ LỤC III.5

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY

bảng toạ độ đường phòng phá hoại và đường hạn chế cấp nước

| Tháng | ix | x | xi | xii | i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1(m) | 67,50 | 71,30 | 74,70 | 74,70 | 74,00 | 73,20 | 72,40 | 71,50 | 71,10 | 70,20 | 70,00 | 69,90 | 67,50 |
| H2(m) | 67,50 | 67,90 | 70,30 | 70,80 | 70,20 | 68,90 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 67,50 |

PHỤ LỤC III.6

MỰC NƯỚC ĐẶC TRƯNG HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY TỪ NĂM 1998 ĐẾN 2002

| Đặc trưng | 97 - 98 | 98 - 99 | 00 - 01 | 01 - 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vụ đông xuân | Tháng 11 | Hmax |  | 70.30 | 72.40 | 74.27 |
|  |  | Ngày |  | 26 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 69.8 | 71.98 | 73.00 |
|  |  | Ngày |  | 9 | 14 | 30 |
|  | Tháng 12 | Hmax |  | 71.05 | 71.98 | 72.96 |
|  |  | Ngày |  | 21 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 69.93 | 71.21 | 71.35 |
|  |  | Ngày |  | 13 | 31 | 20 |
|  | Tháng 1 | Hmax |  | 69.95 | 71.17 | 71.29 |
|  |  | Ngày |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 68.82 | 69.66 | 69.44 |
|  |  | Ngày |  | 31 | 31 | 31 |
|  | Tháng 2 | Hmax |  | 68.86 | 69.60 | 69.38 |
|  |  | Ngày |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 67.96 | 68.00 | 67.29 |
|  |  | Ngày |  | 38 | 28 | 28 |
|  | Tháng 3 | Hmax |  | 67.96 | 68.00 | 67.21 |
|  |  | Ngày |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 67.02 | 67.00 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 31 | 31 | 31 |
|  | Tháng 4 | Hmax |  | 67.05 | 67.00 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 12 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin |  | 66.40 | 69.00 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 11 | 31 | 31 |
| Vụ hè thu | Tháng 5 | Hmax |  | 68.01 | 70.27 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 30 |  | 1 |
|  |  | Hmin |  | 66.96 | 69.34 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 1 | 1 | 30 |
|  | Tháng 6 | Hmax | 65.7 | 68.8 | 72.93 | 67.15 |
|  |  | Ngày | 28 | 30 | 30 | 26 |
|  |  | Hmin |  | 66.53 | 72.05 | 66.10 |
|  |  | Ngày |  | 29 | 10 | 1 |
|  | Tháng 7 | Hmax | 67.05 | 69.90 | 72.90 | 67.05 |
|  |  | Ngày | 15 | 24 | 1 | 1 |
|  |  | Hmin | 66.58 | 69.00 | 71.30 | 66.00 |
|  |  | Ngày | 10 | 10 | 25 | 31 |
| Vụ mùa | Tháng 8 | Hmax | 67.14 | 72.60 | 72.58 | 67.60 |
|  |  | Ngày | 30 | 26 | 18 | 31 |
|  |  | Hmin | 66.47 | 72.19 | 71.40 | 65.95 |
|  |  | Ngày | 5 | 24 | 2 | 8 |
|  | Tháng 9 | Hmax | 70.20 | 72.70 | 72.00 | 70.10 |
|  |  | Ngày | 30 | 10 | 1 | 27 |
|  |  | Hmin | 67.01 | 71.70 | 71.20 | 67.65 |
|  |  | Ngày | 5 | 24 | 21 | 1 |
|  | Tháng 10 | Hmax | 73.7 | 73.05 | 74.70 | 72.70 |
|  |  | Ngày | 20 | 20 | 19 | 28 |
|  |  | Hmin | 70.26 | 71.68 | 71.53 | 70.00 |
|  |  | Ngày | 1 | 5 | 5 | 2 |

PHỤ LỤC III.7

BIỂU ĐỒ & BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH

HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÂY.

Bảng toạ độ quan hệ Z ~ W

| Z | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 11.77 | 12.00 | 12.22 | 12.44 | 12.67 | 12.89 | 13.12 | 13.34 | 13.56 | 13.79 |
| 70 | 14.01 | 14.50 | 14.99 | 15.48 | 15.96 | 16.45 | 16.94 | 17.43 | 17.91 | 18.40 |
| 71 | 18.89 | 19.37 | 19.86 | 20.35 | 20.84 | 21.32 | 21.81 | 22.30 | 22.79 | 23.27 |
| 72 | 23.76 | 24.25 | 24.73 | 25.22 | 25.71 | 26.20 | 26.69 | 27.18 | 27.66 | 28.15 |
| 73 | 28.64 | 29.12 | 29.61 | 30.10 | 30.59 | 31.07 | 31.56 | 32.05 | 32.53 | 33.02 |
| 74 | 33.55 | 34.08 | 34.60 | 35.13 | 35.66 | 36.19 | 36.72 | 37.24 | 37.77 | 38.30 |
| 75 | 38.83 | 39.56 | 40.30 | 41.03 | 41.76 | 42.49 | 43.22 | 43.95 | 44.68 | 45.37 |
| 76 | 46.12 | 46.90 | 47.68 | 48.46 | 49.23 | 50.01 | 50.79 | 51.57 | 52.34 | 53.12 |
| 77 | 53.90 | 54.68 | 55.45 | 56.23 | 57.00 | 57.78 | 58.56 | 59.33 | 60.11 | 60.88 |
| 78 | 61.66 | 62.43 | 63.21 | 63.99 | 64.76 | 65.54 | 66.31 | 67.09 | 67.87 | 68.64 |
| 79 | 69.42 | 70.19 | 70.97 | 71.74 | 72.52 | 73.29 | 74.07 | 74.85 | 75.62 | 76.40 |
| 80 | 77.17 | 78.27 | 79.37 | 80.47 | 81.57 | 82.67 | 83.77 | 84.86 | 85.96 | 87.06 |
| 81 | 88.16 | 89.26 | 90.36 | 91.46 | 92.56 | 93.65 | 94.75 | 95.85 | 96.95 | 98.05 |

# Text boxes

Ghi chú:       [1] - Đường phòng phá hoại

[2] - Đường hạn chế cấp nước

[3] - Đường phòng lũ

A - Vùng hạn chế cấp nước

B - Vùng cấp nước bình thường

C - Vùng cấp nước gia tăng

D - Vùng xả lũ bình thường

E - Vùng xả lũ bất bình thường