| BỘ XÂY DỰNG ****** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** |
| --- | --- |
| Số: 2241/BXD-XL V/v: Góp ý kiến Dự án Điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007 |

Kính gửi: Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 239/CV-LVH ngày 25/09/2007 của Quý Ban đề nghị góp ý kiến Dự án Điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (phần hệ thống cấp thoát  nước). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 462/VPCP-VX ngày 28/01/2003 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Văn hóa- Thông tin Điều chỉnh trước một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Quyết định phê duyệt số 1239/QĐ-TTg ngày 14/09/2001, Ban quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam lập dự án Điều chỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, trong đó có thay đổi nguồn cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống nước thải và xử lý nước thải.

Về nguyên tắc, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Ban quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam về thay đổi phương án cấp nước sinh hoạt từ hồ Đồng Mô sang nguồn nước từ Sông Đà của VINACONEX, thoát nước và xử lý nước thải cục bộ cho từng khu chức năng đã nêu trong hồ sơ dự án.

Tuy nhiên, việc thay đổi này không phù hợp với quy hoạch tổng thể của Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 667/TTg ngày 21/08/1997, trong đó có hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; do đó, trước khi lập dự án Điều chỉnh, đề nghị Quý Ban lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu, lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể, trong đó có phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam để làm cơ sở cho việc lập Điều chỉnh dự án.

- Cần đánh giá và xác định cụ thể khối lượng các công việc đã triển khai thực hiện dự án về cấp nước, thoát  nước theo phương án cũ; dự kiến những tình huống phát sinh và các giải pháp phải xử lý sau khi Điều chỉnh quy hoạch và Điều chỉnh dự án.

- Cần có văn bản của Tổng công ty VINACONEX thống nhất cho Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam được sử dụng nguồn nước sông Đà.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ XL (TTH - 03). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên |
| --- | --- |