| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 08/BXD-KHCN V/v: áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc cho Dự án mở rộng giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên. | Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Gang thép Thái nguyên.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10/T-GT9 ngày 03/01/2008 của Công ty Gang thép Thái Nguyên về việc xin áp dụng tiêu chuẩn xây lắp công trình luyện kim Trung Quốc cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên, kèm theo Bản danh mục các tiêu chuẩn Trung Quốc được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn Trung Quốc (Tiêu chuẩn xây lắp công trình luyện kim) trong Danh mục trên do chủ đầu tư áp dụng cho dự án. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Do các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng cho dự án là các tiêu chuẩn Trung Quốc nên các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, động đất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Gang thép Thái Nguyên nghiên cứu thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên. - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |