| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 03/2008/QĐ-UBND | Đà Lạt, ngày 22 tháng 01 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI BIỆT THỰ, NHÀ Ở VÀ ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN TỔNG HỢP ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN LÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 10/5/1997 và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17/6/2003; Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1121/TT/LS ngày 25/12/2007 và báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp (Văn bản số 159/BC-STP ngày 13/12/2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm cơ sở:

a) Tính lệ phí trước bạ;

b) Tính thuế xây dựng cơ bản;

c) Tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất;

d) Tính giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

đ) Tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguyên tắc và phương pháp xác định:

a) Đơn giá ban hành kèm theo quyết định này là đơn giá chuẩn áp dụng cho các địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng.

Đối với vùng sâu, vùng xa có điều kiện giao thông khó khăn hoặc địa hình hiểm trở phải đầu tư chi phí để san ủi mặt bằng (với khối lượng lớn); phải chuyên chở vật liệu bằng phương tiện thô sơ thì được cộng thêm 10% so với mức giá quy định tại bảng đơn giá.

Riêng những cấu kiện không có trong bảng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này thì trong quá trình thực hiện được phép vận dụng tương đương (nếu cùng điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật) hoặc xây dựng đơn giá riêng (trên cơ sở bộ định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và thông báo giá vật liệu xây dựng của liên Sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm) trình Liên Sở Tài chính - Xây dựng thông qua trước khi thực hiện.

b) Việc xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng phải căn cứ vào tình hình cụ thể để vận dụng phương pháp tính và đơn giá theo nguyên tắc sau :

- Cấp hạng nhà : thực hiện theo Quy chuẩn Xây dựng tập II (ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và Thông tư số 05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.

Trường hợp không thể đánh giá cấp hạng nhà theo Quy chuẩn Xây dựng và Thông tư số 05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng (do công trình trong thực tế có khác biệt so với quy định tại Quy chuẩn Xây dựng và Thông tư số 05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993) thì phải tiến hành tính toán khối lượng cụ thể để áp dụng đơn giá cấu kiện tổng hợp.

- Đối với công trình có sử dụng các loại vật liệu xây dựng thấp hoặc cao cấp hơn cấp hạng nhà đã quy định thì tính toán bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá cấp hạng nhà đã quy định; sau đó, cộng thêm phần giá trị đầu tư chênh lệch cao hơn hoặc trừ đi phần giá trị đầu tư chênh lệch thấp hơn so với cấp hạng nhà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế:

- Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành giá nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 236/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà biệt thự - nhà ở để tính lệ phí trước bạ, thuế xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 237/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng mới và đơn giá cấu kiện tổng hợp để tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3.

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính, trong phạm vi quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc áp dụng và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Khi giá cả thị trường (như giá vật liệu, nhân công, ...) thay đổi làm cho đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này không còn phù hợp (tăng hoặc giảm từ 20% trở lên) thì các cấp, các ngành đề xuất Sở Xây dựng để Sở Xây dựng chủ trì xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Sĩ Sơn |
| --- | --- |

BẢNG ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở VÀ BẢNG ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN TỔNG HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở:

| STT | Loại nhà | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng mới (đồng/m2 sử dụng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biệt thự: |  |  |
|  | + Hạng 1 | m2 | 2.400.000 |
|  | + Hạng 2 | m2 | 2.700.000 |
|  | + Hạng 3 | m2 | 3.200.000 |
|  | + Hạng 4 | m2 | 3.600.000 |
| 2 | Nhà ở: |  |  |
|  | + Cấp 1 | m2 | 2.300.000 |
|  | + Cấp 2 | m2 | 1.900.000 |
|  | + Cấp 3 | m2 | 1.400.000 |
|  | + Cấp 4A | m2 | 900.000 |
|  | + Cấp 4B | m2 | 750.000 |
|  | + Cấp 4C | m2 | 650.000 |
| 3 | Nhà tạm: |  |  |
|  | + Tạm loại A | m2 | 450.000 |
|  | + Tạm loại B | m2 | 400.000 |
|  | + Tạm loại C | m2 | 350.000 |
|  | + Tạm loại D | m2 | 300.000 |
|  | + Tạm loại E | m2 | 250.000 |

Nhà cấp 4:

+ Cấp 4A: Móng xây gạch, đá. Tường xây gạch dày ≤ 10cm, ván, gỗ. Mái lợp tôn kẽm, fibrô xi măng, ngói. Trần gỗ lambri, ván ép hoặc nhựa. Nền lát gạch bông. Cửa gỗ thường. Điện đi nổi. Tắm, xí thường. Hoàn thiện, trang thiết bị tiện nghi ở mức độ bình thường.

+ Cấp 4B: Móng xây gạch, đá. Tường xây gạch dày ≤ 10cm, ván, gỗ. Mái lợp tôn kẽm, fibrô xi măng, ngói. Trần ván ép, nhựa. Nền láng xi măng. Hoàn thiện, trang thiết bị vệ sinh ở mức tối thiểu.

+ Cấp 4C: Móng xây gạch, đá. Tường xây gạch dày ≤ 10cm, ván, gỗ. Mái lợp tôn kẽm, fibrô xi măng, ngói. Không có trần, hoặc có trần làm bằng cót ép. Nền láng xi măng hoặc đất. Hoàn thiện ở mức đơn giản. Khu vệ sinh trang bị ở mức tối thiểu hoặc tách rời nhà ở.

Nhà tạm:

+ Tạm loại A: Móng xây gạch, đá vữa nghèo. Cột gỗ, tre. Tường xây gạch dày <= 10cm, kết hợp gỗ ván xẻ, ván ép. Mái lợp tôn kẽm, fibrô xi măng. Nền lát gạch xi măng, láng xi măng. Cửa gỗ ván tạp. Trần ván ép, cót. Điện đi nổi, kéo tạm. Nước sinh hoạt bố trí theo cụm công cộng.

+ Tạm loại B: Móng xây gạch, đá vữa nghèo. Cột gỗ, tre. Vách gỗ ván xẻ, ván ép. Mái lợp tôn kẽm, tôn fibrô xi măng. Nền đất.

+ Tạm loại C: Móng xây đơn giản. Cột gỗ, tre. Vách gỗ ván tạp, phên đan nứa,.... Mái lợp tôn kẽm, fibrô xi măng. Nền đất.

+ Tạm loại D: Nhà tạm, đơn giản. Cột gỗ, tre. Vách phên nứa, lồ ô, .... Mái lợp giấy dầu, các loại lá. Nền đất.

+ Tạm loại E: Nhà bếp, vệ sinh tạm bợ, chuồng, trại chăn nuôi, ....

II. BẢNG ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN TỔNG HỢP:

| Mã hiệu | Tên công tác | Đơn vị tính | Đơn giá tổng hợp (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.0 | Công tác bê tông |  |  |  |
| 1.1 | Bê tông gạch vỡ M50 | m3 | 369.000 |  |
| 1.2 | Bê tông gạch vỡ M75 | m3 | 398.000 |  |
| 1.3 | Bê tông móng đá 1x2 M200 | m3 | 748.000 |  |
| 1.4 | Bê tông nền đá 4x6 M75 | m3 | 518.000 |  |
| 1.5 | Bê tông nền đá 4x6 M100 | m3 | 583.000 |  |
| 1.6 | Bê tông tường đá 1x2 M150, dày ≤ 45cm | m3 | 1.033.000 |  |
| 1.7 | Bê tông tường đá 1x2 M200, dày ≤ 45cm | m3 | 1.177.000 |  |
| 1.8 | Bê tông cột đá 1x2 M150, cao ≤ 4m, tiết diện ≤ 0,1m2 | m3 | 984.000 |  |
| 1.9 | Bê tông cột đá 1x2 M150, cao ≤ 16m, tiết diện ≤ 0,1m2 | m3 | 1.032.000 |  |
| 1.10 | Bê tông cột đá 1x2 M200, cao ≤ 4m, tiết diện ≤ 0,1m2 | m3 | 1.055.000 |  |
| 1.11 | Bê tông cột đá 1x2 M200, cao ≤ 16m, tiết diện ≤ 0,1m2 | m3 | 1.100.000 |  |
| 1.12 | Bê tông xà, dầm, giằng đá 1x2 M150 | m3 | 876.000 |  |
| 1.13 | Bê tông xà, dầm, giằng đá 1x2 M200 | m3 | 944.000 |  |
| 1.14 | Bê tông sàn mái đá 1x2 M150 | m3 | 787.000 |  |
| 1.15 | Bê tông sàn mái đá 1x2 M200 | m3 | 855.000 |  |
| 1.16 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M150 | m3 | 885.000 |  |
| 1.17 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2 M200 | m3 | 954.000 |  |
| 1.18 | Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M150 | m3 | 819.000 |  |
| 1.19 | Bê tông cầu thang thường đá 1x2 M200 | m3 | 887.000 |  |
| 1.20 | Bê tông cầu thang xoắn đá 1x2 M150 | m3 | 831.000 |  |
| 1.21 | Bê tông cầu thang xoắn đá 1x2 M200 | m3 | 899.000 |  |
| 1.22 | Bê tông đài nước đá 1x2 M250 | m3 | 1.110.000 |  |
| 2.0 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép |  |  |  |
| 2.1 | Cốt thép móng ∅ ≤ 10 | Tấn | 13.372.000 |  |
| 2.2 | Cốt thép móng ∅ ≤ 18 | Tấn | 13.592.000 |  |
| 2.3 | Cốt thép móng ∅ > 18 | Tấn | 13.459.000 |  |
| 2.4 | Cốt thép tường ∅ ≤ 10, cao ≤ 4m | Tấn | 13.545.000 |  |
| 2.5 | Cốt thép tường ∅ ≤ 10, cao ≤ 16m | Tấn | 13.595.000 |  |
| 2.6 | Cốt thép tường ∅ ≤ 18, cao ≤ 4m | Tấn | 13.804.000 |  |
| 2.7 | Cốt thép tường ∅ ≤ 18, cao ≤ 16m | Tấn | 13.893.000 |  |
| 2.8 | Cốt thép xà, dầm, giằng ∅ ≤ 10, cao ≤ 4m | Tấn | 13.534.000 |  |
| 2.9 | Cốt thép xà, dầm, giằng ∅ ≤ 10, cao ≤ 16m | Tấn | 13.773.000 |  |
| 2.10 | Cốt thép xà, dầm, giằng ∅ ≤ 18, cao ≤ 4m | Tấn | 13.722.000 |  |
| 2.11 | Cốt thép xà, dầm, giằng ∅ ≤ 18, cao ≤ 16m | Tấn | 13.706.000 |  |
| 2.12 | Cốt thép sàn mái ∅ ≤ 10, cao ≤ 16m | Tấn | 13.620.000 |  |
| 2.13 | Cốt thép sàn mái ∅ > 10, cao ≤ 16m | Tấn | 13.791.000 |  |
| 2.14 | Cốt thép cầu thang ∅ ≤ 10 | Tấn | 13.881.000 |  |
| 2.15 | Cốt thép cầu thang ∅ > 10 | Tấn | 14.067.000 |  |
| 2.16 | Cốt thép đài nước ∅ ≤ 10 | Tấn | 15.885.000 |  |
| 2.17 | Cốt thép cột, trụ ∅ ≤ 10, cao ≤ 4m | Tấn | 13.638.000 |  |
| 2.18 | Cốt thép cột, trụ ∅ ≤ 10, cao ≤ 16m | Tấn | 13.675.000 |  |
| 2.19 | Cốt thép cột, trụ ∅ ≤ 18, cao ≤ 4m | Tấn | 13.726.000 |  |
| 2.20 | Cốt thép cột, trụ ∅ ≤ 18, cao ≤ 16m | Tấn | 13.751.000 |  |
| 2.21 | Cốt thép cột, trụ ∅ > 18 | Tấn | 13.664.000 |  |
| 3.0 | Công tác xây |  |  |  |
| 3.1 | Xây đá chẻ |  |  |  |
| 3.1.1 | Xây móng đá chẻ 15x20x25 M50 | m3 | 442.000 |  |
| 3.1.2 | Xây móng đá chẻ 15x20x25 M75 | m3 | 470.000 |  |
| 3.1.3 | Xây tường đá chẻ 10x10x20 M50, dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m | m3 | 593.000 |  |
| 3.1.4 | Xây tường đá chẻ 10x10x20 M75, dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m | m3 | 623.000 |  |
| 3.1.5 | Xây trụ đá chẻ 10x10x20 M50 | m3 | 706.000 |  |
| 3.1.6 | Xây trụ đá chẻ 10x10x20 M75 | m3 | 738.000 |  |
| 3.1.7 | Xây tường đá chẻ 15x20x25 M50, dày ≤ 30cm, cao ≤ 2m | m3 | 452.000 |  |
| 3.1.8 | Xây tường đá chẻ 15x20x25 M75, dày ≤ 30cm, cao > 2m | m3 | 514.000 |  |
| 3.2 | Xây gạch thẻ 4x8x19 | m3 |  |  |
| 3.2.1 | Xây móng M50 | m3 | 771.000 |  |
| 3.2.2 | Xây tường M50, dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m | m3 | 833.000 |  |
| 3.2.3 | Xây tường M50, dày ≤ 10cm, cao ≤ 16m | m3 | 876.000 |  |
| 3.2.4 | Xây tường M50, dày ≤ 30cm, cao ≤ 4m | m3 | 778.000 |  |
| 3.2.5 | Xây tường M50, dày ≤ 30cm, cao ≤16m | m3 | 796.000 |  |
| 3.2.6 | Xây trụ | m3 | 927.000 |  |
| 3.3 | Xây Gạch ống 8x8x19 |  |  |  |
| 3.3.1 | Xây tường M50, dày ≤ 10cm, cao ≤ 4m | m3 | 587.000 |  |
| 3.3.2 | Xây tường M50, dày ≤ 10cm, cao ≤16m | m3 | 615.000 |  |
| 3.3.3 | Xây tường M50, dày ≤ 30cm, cao ≤4m | m3 | 566.000 |  |
| 3.3.4 | Xây tường M50, dày ≤ 30cm, cao ≤16m | m3 | 590.000 |  |
| 3.3.5 | Xây gạch thông gió 20x20 | m3 | 162.000 |  |
| 3.3.6 | Xây gạch thông gió 30x30 | m3 | 129.000 |  |
| 3.4 | Xây đá hộc | m3 |  |  |
| 3.4.1 | Xây móng M50, dày ≤ 60cm | m3 | 425.000 |  |
| 3.4.2 | Xây tường thẳng M50, dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m | m3 | 444.000 |  |
| 3.4.3 | Xây trụ, cột M50, cao ≤ 2m | m3 | 598.000 |  |
| 3.4.4 | Xây trụ, cột M50, cao > 2m | m3 | 814.000 |  |
| 3.4.5 | Xây mặt bằng | m3 | 438.000 |  |
| 3.4.6 | Xây mái dốc thẳng | m3 | 446.000 |  |
| 3.4.7 | Xếp đá khan không chít mạch mái dốc thẳng | m3 | 210.000 |  |
| 3.4.8 | Xếp đá khan không chít mạch mặt bằng. | m3 | 195.000 |  |
| 3.4.9 | Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng | m3 | 223.000 |  |
| 3.4.10 | Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng | m3 | 264.000 |  |
| 4.0 | Công tác ván khuôn |  |  |  |
| 4.1 | Ván khuôn móng tròn đa giác | m2 | 87.000 |  |
| 4.2 | Ván khuôn móng vuông, chữ nhật | m2 | 65.000 |  |
| 4.3 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật | m2 | 71.000 |  |
| 4.4 | Ván khuôn xà, dầm, giằng | m2 | 88.000 |  |
| 4.5 | Ván khuôn cầu thang | m2 | 92.000 |  |
| 4.6 | Ván khuôn cột tròn | m2 | 119.000 |  |
| 4.7 | Ván khuôn cầu thang xoắn ốc | m2 | 150.000 |  |
| 4.8 | Ván khuôn sàn mái | m2 | 70.000 |  |
| 4.9 | Ván khuôn lanh tô, tấm đan | m2 | 72.000 |  |
| 5.0 | SXLD cấu kiện gỗ |  |  |  |
| 5.1 | Vì kèo mái ngói, khẩu độ ≤ 6,9m | m3 | 5.950.000 |  |
| 5.2 | Vì kèo mái ngói, khẩu độ ≤ 8,1m | m3 | 6.025.000 |  |
| 5.3 | Vì kèo mái fibrociment, khẩu độ ≤ 4,0m | m3 | 6.037.000 |  |
| 5.4 | Vì kèo mái fibrociment, khẩu độ ≤ 5,7m | m3 | 6.038.000 |  |
| 5.5 | Xà gồ mái thẳng | m3 | 4.693.000 |  |
| 5.6 | Xà gồ mái nối, mái góc | m3 | 4.714.000 |  |
| 5.7 | Cầu phong | m3 | 4.683.000 |  |
| 6.0 | Lắp dựng khuôn cửa và cửa |  |  |  |
| 6.1 | Lắp dựng khuôn cửa | md | 17.000 |  |
| 6.2 | Lắp cửa vào khuôn | m2 | 19.000 |  |
| 6.3 | Lắp cửa không có khuôn | m2 | 34.000 |  |
| 7.0 | SXLD cấu kiện sắt, thép |  |  |  |
| 7.1 | SX vì kèo thép hình khẩu độ từ 18m đến 24m | Tấn | 16.873.000 |  |
| 7.2 | SX vì kèo thép hình khẩu độ ≤ 36m | Tấn | 14.143.000 |  |
| 7.3 | SX vì kèo thép hình khẩu độ ≤ 9m | Tấn | 18.274.000 |  |
| 7.4 | SX vì kèo thép hình khẩu độ ≤ 12m | Tấn | 17.089.000 |  |
| 7.5 | SX xà gồ thép | Tấn | 12.743.000 |  |
| 7.6 | SX cột thép bằng thép hình | Tấn | 14.440.000 |  |
| 7.7 | SX giằng mái | Tấn | 13.881.000 |  |
| 7.8 | Lắp dựng cột thép | Tấn | 1.840.000 |  |
| 7.9 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ ≤ 18m | Tấn | 1.440.000 |  |
| 8.0 | Công tác mái |  |  |  |
| 8.1 | Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao ≤ 4m | m2 | 105.834 |  |
| 8.2 | Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao ≤ 16m | m2 | 107.849 |  |
| 8.3 | Lợp mái fibrociment | m2 | 43.000 |  |
| 8.4 | Lợp mái tôn tráng kẽm (dài ≤ 2m), sóng tròn | m2 | 51.000 |  |
| 9.0 | Công tác trát |  |  |  |
| 9.1 | Trát tường ngoài dày 1cm | m2 | 23.000 |  |
| 9.2 | Trát tường trong dày 1cm | m2 | 17.000 |  |
| 9.3 | Trát tường ngoài dày 1,5cm | m2 | 28.000 |  |
| 9.4 | Trát tường trong dày 1,5cm | m2 | 24.000 |  |
| 9.5 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang dày 1,0cm | m2 | 43.000 |  |
| 9.6 | Trát xà, dầm | m2 | 36.000 |  |
| 9.7 | Trát trần | m2 | 48.000 |  |
| 9.8 | Trát vẩy tường chống vang | m2 | 44.000 |  |
| 9.9 | Trát gờ chỉ | md | 12.000 |  |
| 9.10 | Trát sê-nô, mái hắt, lam ngang | m2 | 26.000 |  |
| 9.11 | Trát granito gờ chỉ, gờ lồi, đố tường | md | 32.000 |  |
| 9.12 | Trát granito tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm | m2 | 301.000 |  |
| 9.13 | Trát granito tường | m2 | 127.000 |  |
| 9.14 | Trát đá rửa tường | m2 | 81.000 |  |
| 9.15 | Trá đá rửa trụ, cột | m2 | 109.000 |  |
| 9.16 | Trát đá rửa ô văng, sê-nô, lan can | m2 | 146.000 |  |
| 10.0 | Công tác ốp gạch, đá |  |  |  |
| 10.1 | Ốp tường, trụ, cột gạch men 20x25 | m2 | 150.000 |  |
| 10.2 | Ốp tường, trụ, cột gạch men 20x30 | m2 | 143.000 |  |
| 10.3 | Ốp chân tường, viền cột, viền tường gạch 12x30 | m2 | 154.000 |  |
| 10.4 | Ốp chân tường, viền cột, viền tường gạch 12x40 | m2 | 129.000 |  |
| 10.5 | Ốp đá cẩm thạch, hoa cương vào tường | m2 | 474.000 |  |
| 11.0 | Công tác láng vữa |  |  |  |
| 11.1 | Láng nền sàn không đánh màu dày 2cm | m2 | 16.000 |  |
| 11.2 | Láng nền sàn có đánh màu dày 2cm | m2 | 18.500 |  |
| 12.0 | Công tác lát gạch, đá |  |  |  |
| 12.1 | Lát nền sàn gạch men 20x20 | m2 | 95.000 |  |
| 12.2 | Lát nền sàn gạch men 30x30 | m2 | 116.500 |  |
| 12.3 | Lát nền sàn gạch men 40x40 | m2 | 128.000 |  |
| 12.4 | Lát gạch xi măng dày 3,5cm | m2 | 74.000 |  |
| 12.5 | Lát gạch thẻ | m2 | 39.000 |  |
| 13.0 | Công tác làm trần |  |  |  |
| 13.1 | Trần gỗ dán, ván ép | m2 | 124.000 |  |
| 13.2 | Trần gỗ lambri dày 1cm | m2 | 270.000 |  |
| 13.3 | Trần thạch cao khung chìm phẳng (tấm thạch cao thường) | m2 | 88.000 |  |
| 13.4 | Trần thạch cao khung chìm giật cấp đơn giản | m2 | 99.000 |  |
| 14.0 | Công tác mộc |  |  |  |
| 14.1 | Vách ngăn bằng ván ép | m2 | 63.500 |  |
| 14.2 | Vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dày 2cm | m2 | 124.000 |  |
| 14.3 | Làm chân tường bằng gỗ 2x10 | m2 | 22.000 |  |
| 14.4 | Làm tường lambris dày 1cm | m2 | 154.000 |  |
| 14.5 | Làm mặt sàn gỗ dày 2cm | m2 | 181.000 |  |
| 14.6 | Làm mặt sàn gỗ dày 3cm | m2 | 229.000 |  |
| 14.7 | Khung gỗ dầm, sàn | m3 | 5.297.000 |  |
| 15.0 | Công tác sơn, vôi |  |  |  |
| 15.1 | Quét vôi trong nhà 1 nước trắng 2 nước màu | m2 | 4.000 |  |
| 15.2 | Quay vôi gai, cao ≤ 4m | m2 | 8.000 |  |
| 15.3 | Bả matit vào tường | m2 | 29.500 |  |
| 15.4 | Sơn sắt thép | m2 | 13.000 |  |
| 15.5 | Sơn cửa kính | m2 | 6.600 |  |
| 15.6 | Sơn cửa Panô | m2 | 17.000 |  |
| 15.7 | Sơn cửa chớp | m2 | 25.000 |  |
| 15.8 | Sơn tường bằng sơn ICI Dulux | m2 | 26.000 |  |
| 16.0 | Lắp đặt trang thiết bị vệ sinh |  |  |  |
| 16.1 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | Bộ | 212.000 |  |
| 16.2 | Lắp đặt thuyền tắm có hương sen | Bộ | 5.441.000 |  |
| 16.3 | Lắp đặt chậu xí bệt | Bộ | 805.000 |  |
| 16.4 | Lắp đặt chậu xí xổm | Bộ | 284.000 |  |
| 16.5 | Lắp đặt chậu tiểu nam | Bộ | 283.000 |  |
| 16.6 | Lắp đặt chậu tiểu nữ | Bộ | 297.000 |  |
| 16.7 | Lắp đặt vòi tắm hương sen | Bộ | 153.000 |  |
| 16.8 | Lắp đặt vòi rửa | Bộ | 76.000 |  |
| 16.9 | Lắp đặt bình nước nóng 30 lít | Bộ | 1.866.000 |  |
| 16.10 | Lắp đặt bồn chứa nước inox 0,5m3 | Bộ | 2.306.000 |  |
| 17.0 | Hàng rào, lắp đặt trang thiết bị trong nhà |  |  |  |
| 17.1 | SX hàng rào khung sắt, lưới B40, cao 1,8m | m2 | 293.000 |  |
| 17.2 | SX hàng rào song sắt | m2 | 394.000 |  |
| 17.3 | Lắp đặt đèn thường có chao chụp | Bộ | 56.000 |  |
| 17.4 | Lắp đặt đèn sát trần có chao chụp | Bộ | 71.000 |  |
| 17.5 | Lắp bảng gỗ vào tường gạch | Cái | 26.000 |  |
| 17.6 | Lắp công tắc vào bảng gỗ | Cái | 11.000 |  |
| 17.7 | LĐ cầu chì, ổ cắm vào tường | Cái | 14.000 |  |
| 17.8 | LĐ cầu dao 3 cực - một chiều. | Bộ | 95.000 |  |
| 17.9 | LĐ công tơ điện 3 pha ≤ 20A vào bảng đã có sẵn | Cái | 413.000 |  |
| 17.10 | LĐ ống thép tráng kẽm ∅ ≤ 25 | md | 53.000 |  |
| 17.11 | LĐ ống thép tráng kẽm ∅50 | md | 125.000 |  |
| 17.12 | LĐ ống nhựa ∅50 | md | 23.000 |  |
| 17.13 | LĐ đồng hồ lưu lượng ≤ 50 | Cái | 269.000 |  |
| 17.14 | Hàng rào kẽm gai 20x20 - cọc thép 50x50x0,5 | m2 | 55.000 |  |
| 17.15 | Hàng rào kẽm gai kéo dọc 20 - 5 hàng - cọc gỗ | m2 | 13.000 |  |
| 17.16 | Hàng rào lưới B40 cao 1,2m - cọc sắt 50x50x0,5 | m2 | 65.000 |  |
| 17.17 | Hàng rào lưới B40 cao 1,2m - cọc gỗ | m2 | 37.000 |  |
| 18.0 | Đào đất |  |  |  |
| 18.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công | m3 | 82.000 |  |
| 18.2 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước bằng thủ công | m3 | 63.000 |  |
| 18.3 | Đào móng băng bằng thủ công | m3 | 57.000 |  |
| 18.4 | Đào kênh mương bằng máy | m3 | 10.000 |  |
| 18.5 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | m3 | 46.000 |  |
| 18.6 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công | m3 | 47.000 |  |
| 18.7 | Đào móng công trình bằng máy | m3 | 9.000 |  |
| 18.8 | San đầm đất mặt bằng bằng máy | m3 | 3.500 |  |
| 18.9 | Đắp đập kênh mương bằng máy | m3 | 4.000 |  |
| 18.10 | Đắp nền đường | m3 | 4.500 |  |
| 18.11 | Đấp cát công trình bằng thủ công | m3 | 80.000 |  |
| 19.0 | Sản xuất, lắp đặt |  |  |  |
| 19.1 | Cửa đi gỗ (sao) - kính | m2 | 600.000 |  |
| 19.2 | Cửa sổ gỗ (sao) - kính | m2 | 450.000 |  |
| 19.3 | Khung cửa gỗ (sao) | m2 | 85.000 |  |
| 19.4 | Cửa đi nhôm - kính (cả khóa) | m2 | 450.000 |  |
| 19.5 | Cửa sổ nhôm | m2 | 400.000 -420.000 | Loại lớn |
|  |  | m2 | 300.000 -320.000 | Loại nhỏ |
| 19.6 | Vách ngăn nhôm | m2 | 300.000 | Kính màu tính thêm 20.000 đ/m2 |
| 19.7 | Cửa sổ ván nẹp gỗ (nhóm IV) | m2 | 220.000 |  |
| 19.8 | Cửa sổ ván gỗ (nhóm IV) - kính | m2 | 305.000 |  |
| 19.9 | Cửa sổ panô gỗ (nhóm IV) | m2 | 310.000 |  |
| 19.10 | Của sổ panô gỗ (nhóm II) - kính | m2 | 450.000 |  |
| 19.11 | Cửa đi ván nẹp gỗ (nhóm IV) | m2 | 260.000 |  |
| 19.12 | Cửa đi panô gỗ (nhóm IV) | m2 | 310.000 |  |
| 19.13 | Cửa đi panô gỗ (nhóm IV) - kính | m2 | 270.000 |  |
| 19.14 | Cửa đi panô gỗ (nhóm II) - kính | m2 | 600.000 |  |