| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 28/BXD-KHCN V/v: áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình kho lưu trữ. | Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 83/SXD-KTGĐ ngày 19/02/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang xin ý kiến về việc áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo tiêu chuẩn Thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN 375:2006, gia tốc nền tham chiếu tại thành phố Mỹ Tho ứng với nền loại A và chu kỳ lặp 500 năm là agR = TCT.0237g. Mục (5)P của tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 quy định trong trường hợp động đất rất yếu (ag = agR * g1. không vượt quá 0,04g), không cần phải tuân theo những điều khoản của tiêu chuẩn này. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006, tuỳ theo mức độ tầm quan trọng của công trình, chủ đầu tư quyết định giá trị agR (theo chu kỳ lặp khác nhau) và giá trị g1. Vì vậy nếu chủ đầu tư quyết định hệ số tầm quan trọng g1 = 1 thì không cần thiết kế công trình chịu động đất theo TCXDVN 375:2006.

- Theo tiêu chuẩn Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 :1995, tải trọng gió tác động lên công trình được tính toán thông qua áp lực gió W0 ứng với vận tốc gió ở độ cao 10 m so với mốc chuẩn (vận tốc trung bình trong khoảng thời gian 3 giây bị vượt trung bình một lần trong 20 năm) được Sở Xây dựng Tiền Giang vận dụng như trong công văn là đúng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang vận dụng đúng các hướng dẫn trong tiêu chuẩn để đảm bảo xây dựng công trình an toàn và hiệu quả.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VP, KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |