| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 41/BXD-KHCN V/v: Trả lời công ty Tư vấn CT Văn hoá về nhà lắp ghép khung miếng cứng chịu lực đa chiều chống động đất và bão lụt. | Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương - Công ty Tư vấn - Xây dựng công trình văn hoá - Ông Trần Lê Văn |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 17/PCLBTW ngày 31/01/2008 và hồ sơ kèm theo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương xin ý kiến về giải pháp nhà lắp ghép khung miếng cứng chịu lực đa chiều chống động đất và bão lụt do ông Trần Lê Văn đề xuất. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trước hết, Bộ Xây dựng trân trọng tâm huyết của ông Trần Lê Văn về việc đề xuất giải pháp nhà lắp ghép khung miếng cứng chịu lực đa chiều chống động đất, bão lụt.

2. Giải pháp của tác giả cần phải xem xét thêm đến các yếu tố sau:

+ Người dân không thể tự xây dựng được ngôi nhà theo giải pháp của tác giả bằng cách lắp ghép các cấu kiện (cần phải có thiết bị nâng chuyển, kỹ thuật liên kết mối nối…)

+ Giải pháp sử dụng giằng chéo để truyền tải trọng ngang lên các nút kết cấu thường chỉ dùng ở các công trình cao tầng, công trình trong vùng động đất mạnh. Nước ta thuộc vùng động đất yếu (theo phân vùng động đất của thế giới), do đó đối với các ngôi nhà ở do dân tự xây chỉ cần sử dụng các giải pháp đơn giản là đảm bảo khả năng chịu động đất (xem Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 “Thiết kế công trình chịu động đất”).

+ Đối với khung chèn gạch thì giằng chéo sẽ làm giảm tính liên tục của tường, tăng khả năng nứt vỡ khi chịu tải trọng ngang (gió, động đất), đặc biệt là các mép tường, góc cửa sổ, cửa đi. Trong trường hợp này, việc sử dụng giằng ngang bằng bê tông cốt thép toàn khối trên mép cửa là thích hợp.

3. Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể giải pháp cho xây dựng nhà dân ở vùng có bão, lũ. Tài liệu được công bố trên trang thông tin của Bộ Xây dựng www.xaydung.gov.vn; hoặc các cá nhân, tập thể có thể liên hệ với Viện Khoa học công nghệ xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |