| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 276/BXD-HĐXD V/v: Trả lời văn bản 294/THIKECO về khảo sát đo đạc địa hình phục vụ TKCS Dự án đầu tư xây dựng CSHT Khu công nghiệp. | Hà Nội ngày 8 tháng 7 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 294/THIKECO-KHDA ngày 13/6/2008 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO đề nghị hướng dẫn việc khảo sát đo đạc địa hình phục vụ thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 2.2.3 Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng thì việc khảo sát địa hình đối với công trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp ở bước thiết kế cơ sở được thực hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/1000 hoặc 1/500 của cả khu công nghiệp. Khi thiết kế hạng mục công trình đường giao thông trong khu công nghiệp cần căn cứ vào bản đồ địa hình này để lập thiết kế trắc dọc, trắc ngang tuyến đường theo quy định thể hiện hồ sơ của từng tuyến đường, không phải khảo sát địa hình riêng cho từng tuyến đường.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO làm việc với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

| Nơi nhận - Như trên - Lưu VP, HĐXD | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Khắc Hiên |
| --- | --- |