	BỘ XÂY DỰNG
-----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số: 93/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn Hà Lan về sàn BubbleDeck cho công trình Trung tâm thương mại-Dịch vụ-khách sạn-Văn phòng và căn hộ cho thuê, Toà tháp HABICO.
	Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008


 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hải Bình.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 125/CV-08 ngày 08/7/2008 của Công ty Cổ phần Hải Bình về việc xin chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn sàn BubbleDeck cho kết cấu sàn tầng và mái của công trình Trung tâm thương mại – Dịch vụ – Khách sạn – Văn phòng cao cấp và căn hộ cho thuê, Toà tháp HABICO tại 288 đường Phạm Văn Đồng – Từ Liêm - Hà Nội, kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở phần kết cấu và thuyết minh tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (Tiêu chuẩn Hà Lan) CUR Recommendation 86 - BubbleDeck do chủ đầu tư áp dụng cho dự án. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Hải Bình nghiên cứu thực hiện. 

 

	
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.
	TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Nguyễn Trung Hoà


 

