| BỘ XÂY DỰNG ---- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ |
| --- | --- |
| Số: 96/BXD-KHCN V/v: áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc về xác định cao độ san nền cho thiết kế nền nhà máy nhiệt điện. | Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2139/CV-TVĐ3-NĐ ngày 26/6/2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 về việc xin áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc trong việc xác định cao độ san nền nhà máy nhiệt điện cho thiết kế các nhà máy nhiệt điện, kèm theo bản sao tiêu chuẩn Trung Quốc DL 500-2000.

Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 và các quy định tại Chương III của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng các quy định về cao độ san nền nhà máy nhiệt điện tại Mục 4.0.5 của tiêu chuẩn Trung Quốc DL 500-2000 (Technical Code for designing Fossil Fuel Power Plant) do chủ đầu tư áp dụng cho dự án.

Do tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng cho dự án là tiêu chuẩn Trung Quốc nên các số liệu về điều kiện tự nhiên phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nghiên cứu thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên. - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |