| HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1775/HĐNTNN V/v: Đảm bảo an toàn chống lũ năm 2008 công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt. | Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2008 |

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 8/8/2008, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Thông báo số 1606/HĐNTNN về kết quả kiểm tra công tác chống lũ năm 2008 công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, trong đó có một số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối chống lũ cho công trình. Tuy nhiên cho tới nay Hội đồng chưa nhận được ý kiến phản hồi của Chủ đầu tư về vấn đề này. Đề nghị Quý Bộ chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến của Hội đồng tại thông báo nêu trên, trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề:

- Kiểm tra lại mức độ an toàn của lớp vữa xi măng bảo vệ lớp IIA trên cao trình +55m tại mặt thượng lưu đập chính trong trường hợp chưa có lớp bê tông bản mặt bên ngoài.

- Kiểm tra khả năng đảm bảo chống tắc cho tuy nen TN2 và phương án hạ mực nước hồ sau mùa lũ trong trường hợp tuy nen TN2 bị tắc.

Đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về HĐNTNN.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân- Chủ tịch HĐ (để b/c); - Các thành viên HĐNTNN; - Ban quản lý ĐT và XD thuỷ lợi 3; - Lưu BXD, Cơ quan TTHĐNTNN. | TM. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Nguyễn Văn Liên |
| --- | --- |