| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 114/BXD-KHCN V/v: Trả lời việc áp dụng Quy chuẩn QHXD | Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1399/KHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 7 năm 2008 về việc áp dụng Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong QCXDVN số 01:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tại điều 5.1 khu vực bảo vệ công trình cấp nước đối với nguồn nước mặt đã quy định bán kính khu vực bảo vệ tính từ nguồn nước lên thượng nguồn ≥200m.

Việc chủ đầu tư dự kiến bố trí phân xưởng đóng tàu cách họng lấy nước 700m về phía thượng nguồn là chấp nhận được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương vận dụng.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VP, KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |