| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1641/BXD-HTKT V/v: Phúc đáp công văn số 676/ UBND-NCPC của UBND Tỉnh Kiên Giang | Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008 |

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 676/ UBND - NCPC ngày 24/7/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thoả thuận phương pháp xác định sức chịu tải cọc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1316/BXD-HTKT của  Bộ Xây dựng ngày 7/7/2008 đã có ý kiến về việc thí nghiệm nén tĩnh cọc theo yêu cầu của TCVN 205: 1998. Trường hợp vì điều kiện khách quan không thể đưa thiết bị thí nghiệm nén tĩnh cọc đến hiện trường được thì cần phải thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo cho việc thi công cọc đạt được yêu cầu thiết kế:

1. Tăng cường công tác giám sát thi công cọc;

2. Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc theo công thức động (phụ lục D, TCVN 205: 1998,  Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế) cho tất cả các  cọc trong đài móng;

3. Trên kết quả thí nghiệm cọc, đơn vị thiết kế phải đánh giá chất lượng thi công cọc theo yêu cầu thiết kế để làm cơ sở cho việc nghiệm thu công tác thi công cọc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét và quyết định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Uỷ ban Biên giới quốc gia - BNG - Viện KHCNXD. - Lưu VP, HTKT | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Ngọc Chính |
| --- | --- |