| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 148/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán. | Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008 |

| Kính gửi: | Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình thuận |
| --- | --- |

Trả lời văn bản số 276 CV/QLDA ngày 17/7/2008 của Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình thuận đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán – phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thành phần công việc của định mức đắp đê đập, kênh mương mã hiệu AB.63000 được qui định trong tập định mức dự toán – phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD bao gồm: chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30 m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, khi áp dụng phương pháp bổ sung độ ẩm bằng máy đào xới đất từng lớp mỏng, dùng xe téc nước bơm phun mưa trực tiếp vào khoang đào, ủ đất sau 24 giờ, thì được bổ sung các thành phần hao phí cho công việc này.

Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình thuận căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |