| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 161/BXD-KHCN V/v: áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nước ngoài cho công trình trụ sở Bộ Ngoại giao. | Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi:  Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3204/BNG-BQLDA ngày 03/10/2008 của Bộ Ngoại giao về việc thoả thuận danh mục các tiêu chuẩn - quy chuẩn nước ngoài áp dụng cho công trình trụ sở Bộ Ngoại giao. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nêu trong Công văn số 3204/BNG-BQLDA ngày 03/10/2008 của Bộ Ngoại giao cho dự án nêu trên, trừ các tiêu chuẩn liên quan đến các số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, giông sét, động đất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Đề nghị Bộ Ngoại giao triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

| Nơi nhận: - Như trên. - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |