| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2497/BXD-KTQH V/v: thi tuyển kiến trúc và xác định cấp công trình | Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008 |

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 467/SXD-KTKT ngày 20/11/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc thi tuyển kiến trúc và xác định cấp công trình tại địa phương.

Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thi tuyển kiến trúc:

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, tại khoản 2 Điều 55 và mục I.3.a Thông tư 05/2005/TT-BXD thì việc thi tuyển kiến trúc loại công trình trên là thuộc diện bắt buộc.

2. Về xác định cấp công trình :

Đối với các công trình dân dụng riêng lẻ được kết nối với nhau bằng hệ thống nhà cầu thì cấp công trình được xác định theo cấp công trình cao hơn.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu thực hiện.

| Nơi nhận : - Như trên - Bộ trưởng Bộ Xây dựng ( để b/c) - TTr. Cao Lại Quang - Lưu VP, Vụ KTQH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Ngọc Chính |
| --- | --- |