| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 26/BXD-KHCN V/v: áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho dự án toà nhà văn phòng HUD-TOWER. | Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009 |

Kính gửi:  Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 84/HUD-CLĐT ngày 14/01/2009 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án Toà nhà văn phòng HUD-TOWER tại lô đất 2.4-NƠ, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nêu trong Công văn số 84/HUD-CLĐT ngày 14/01/2009 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho dự án nêu trên.

- Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình; các số liệu về điều kiện tự nhiên (gió bão, giông sét, động đất…) phục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

| Nơi nhận: - Như trên. - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |