| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 33/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh thiết kế 8 giếng ngoài đê – dự án Bắc Thăng Long – Vân Trì, Hà Nội | Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2009 |

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 11/MPMU-THDA-2B ngày 21/01/2009 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh thiết kế 8 giếng ngoài đê- Dự án Bắc Thăng Long – Vân Trì. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thiết kế kỹ thuật Nhà máy cấp nước Bắc Thăng Long Vân Trì đã được Bộ Xây dụng thẩm định tại văn bản số 1917/BXD-VPTĐ ngày 26/10/2001 và đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 03/7/2002.

Thiết kế công trình phụ trợ đường phục vụ 8 giếng ngoài đê có điều chỉnh về cốt xây dựng từ 12,5m xuống 11.5m theo Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000 và đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép thi công tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND  23/7/2008 là phù hợp với quy định tại mục 8, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ vào nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế với Nippon Koei để xem xét trách nhiệm thiết kế điều chỉnh và xử lý chi phí tư vấn theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp không thuộc trách nhiệm của Nippon Koei thì Ban quản lý dự án căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước để tiến hành lựa chọn nhà thầu đủ năng lực điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình và thực hiện giám sát tác giả theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thực hiện Dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

| Nơi nhận: - Như trên - UBNDTP Hà Nội - Lưu: VP,HĐXD | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trần Ngọc Thiện |
| --- | --- |