| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- |
| --- | --- |
| Số: 1084/BXD-HĐXD V/v: Điều chỉnh phương án thiết kế tường tầng hầm công trình Trung tâm Thương mại Chợ Mơ . | Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 |

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam có văn bản số 1576 TTr/VC-BCBCM ngày 02/6/2009 đề nghị điều chỉnh phương án thiết kế tường tầng hầm của công trình Trung tâm Thương mại Chợ Mơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại văn bản số 1576 TTr/VC-BCBCM ngày 02/6/2009 điều chỉnh phương án thiết kế tường tầng hầm sử dụng cừ bê tông ứng lực trước tiền chế có chiều dầy 500mm và chiều sâu khoảng 18m thay thế phương án thiết kế tường tầng hầm sử dụng cọc barrette bê tông cốt thép có chiều dày 800mm và chiều sâu dự kiến 26m trong văn bản thẩm định thiết kế cơ sở số 51/BXD-HĐXD ngày 17/3/2009 của Bộ Xây dựng.

2. Phương án thiết kế nêu trên áp dụng công nghệ mới được thi công xây dựng tại Việt Nam. Do vậy, chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế cần thống nhất với nhà thầu xây dựng biện pháp thi công tường tầng hầm và có quy trình giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo khả năng chịu lực, chống thấm và ổn định của tường tầng hầm.

Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc tiếp theo phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, HĐXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |