| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 379/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999; 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty cổ phần CONTECH ngày 7 tháng 8 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Phòng công nghệ và kiểm định vật liệu thuộc Công ty cổ phần CONTECH, mã số LAS-XD824, địa chỉ: Số 26 - Phố Thủy Lợi 1 - Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội, được thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

| Nơi nhận: - Như điều 1 - Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD | TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN VÀ MT TS. Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 824 
(Kèm theo Quyết định số: 379 /QĐ-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)

| TT | Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thử nghiệm cơ lý xi măng |  |
|  | - Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 4030: 03 |
|  | - Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:95 |
|  | -XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:95 |
| 2 | Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng |  |
|  | - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:93 |
|  | -Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93 |
|  | - Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:93 |
|  | - Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:93 |
|  | - Xác định độ hút nước | TCVN 3113:93 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:93 |
|  | - Xác định độ chống thấm | TCVN 3116:93 |
|  | - Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:93 |
| 3 | Thử cốt liệu bê tông và vữa |  |
|  | - Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2 :06 |
|  | - Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 :06 |
|  | - XĐ KLR; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5 :06 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 :06 |
|  | - Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 :06 |
|  | - XĐHL bùn, bụi, sét trong cốt liệu và HL sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8: 06 |
|  | - Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572- 9:06 |
|  | - Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 :06 |
|  | - XĐ độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 |
|  | - XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 :06 |
|  | - Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 |
|  | - Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20 :06 |
| 4 | Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng |  |
|  | - Xác định khối lượng riêng( tỷ trọng ) | TCVN 4195:95 |
|  | - Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:95 |
|  | - Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:95 |
|  | - Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:95 |
|  | - Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng. | TCVN 4199:95 |
|  | - Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:95 |
|  | - Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:95 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:95 |
|  | - Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332- 06 |
|  | - Xác định hệ số thấm K | ASTM D2434-00 |
| 5 | Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông |  |
|  | - Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:99 |
|  | - Xác định cường độ nén | TCVN 6477:99 |
|  | - Xác định độ rỗng | TCVN 6477:99 |
|  | - Xác định độ hút nước | TCVN 6477:99 |
| 6 | kiểm tra thép xây dựng |  |
|  | - Thử kéo | TCVN 197: 2002 |
|  | - Thử uốn | TCVN 198: 2008 |
|  | - Thử uốn thép gai | TCVN 6287: 97 |
|  | - Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn | TCVN 5401: 91 |
|  | - Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt | TCVN 5402: 91 |
|  | - Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403: 91 |
|  | - Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm | TCXD 165:88 |
| 7 | bê tông nhựa |  |
|  | - Xác định khối lượng thể tích ( dung trọng) | 22 TCN 62:84 |
|  | -Xác định KL TT và KLR của các phối liệu trong hỗn hợp BTN | 22 TCN 62:84 |
|  | - XĐ- KLR của bê tông nhựa bằng PP tỷ trọng kế và bằng PP T.toán | 22 TCN 62:84 |
|  | - Độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt | 22 TCN 62:84 |
|  | - Độ bão hoà nước của bê tông nhựa | 22 TCN 62:84 |
|  | - Hệ số trương nở của BTN sau khi bão hoà nước | 22 TCN 62:84 |
|  | - Cường độ chịu nén | 22 TCN 62:84 |
|  | - Hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | 22 TCN 62:84 |
|  | - Độ bền chịu nước sau khi bão hoà nước lâu | 22 TCN 62:84 |
|  | -Thí nghiệm Marshall(Độ ổn định,chỉ số dẻo,độ cứngquy ước) | 22 TCN 62:84 |
|  | - Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa bằng PP chiết | 22 TCN 62:84 |
|  | - Thành phần hạt cốt liệu của hỗn hợp BTN sau khi chiết | 22 TCN 62:84 |
| 8 | Nhựa BITUM |  |
|  | - Xác định độ kim lún ở 25oC | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định độ kéo dài ở 25oC | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi) | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định nhiệt độ bắt lửa | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h | 22TCN 279:01 |
|  | -XĐ tỷ lệ độ KLNĐ sau khi ĐN ở 163oC trong 5h so với KL ở 25oC | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định khối lượng riêng ở 25oC | 22TCN 279:01 |
|  | - Xác định độ dính bám đối với đá | 22TCN 279:01 |
|  | - XĐ HL nhựa đường và tính chất của nhựa lấy ra từ nhũ tương NĐ | 22TCN 63:84 |
|  | - Xác định tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường | 22TCN 63:84 |
|  | - Xác định lượng hao tổn & tính chất phần còn lại sau khi sấy | 22TCN 63:84 |
| 9 | Thử nghiệm tại hiện trường |  |
|  | - Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22TCN 02-71 |
|  | - Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22TCN 346:06 |
|  | - PP thử nghiệm XĐ modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép lớn | 22TCN 211:06 |
|  | - XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Ben kelman | 22TCN 251:98 |
|  | -Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | 22TCN 278:01 |
|  | - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông | TCXD 171:89 |
|  | - PP điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCXD 240::2000 |
|  | - Đo điện trở đất | TCXDVN 46:07 |
|  | - Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCXDVN 269: 02 |
|  | - Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm | TCXDVN 358:05 |
|  | - Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | ASTM D4945-00 |
|  | - Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) | TCXDVN 359:05 |
| 10 | Thử nghiệm vữa xây dung |  |
|  | - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1: 03 |
|  | - Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3: 03 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6: 03 |
|  | - Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN3121-10: 03 |
|  | - Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-11: 03 |
|  | - Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN3121-18: 03 |
| 11 | Thử nghiệm cơ lý gạch xây |  |
|  | - Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-1:98 |
|  | - Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-2:98 |
|  | - Xác định độ hút nước | TCVN 6355-3:98 |
|  | - Xác định khối lượng riêng | TCVN 6355-4:98 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:98 |
|  | - Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:98 |
| 12 | Thử cơ lý VL. bột khoáng trong b.T. N |  |
|  | - Thành phần hạt | 22 TCN 58-84 |
|  | - Hàm lượng nước | 22 TCN 58-84 |
|  | - Khối lượng riêng của bột khoáng chất | 22 TCN 58-84 |
|  | - KL thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất | 22 TCN 58-84 |
|  | - Hệ số háo nước | 22 TCN 58-84 |
|  | - Hàm lượng chất hoà tan trong nước | 22 TCN 58-84 |
|  | - Xác định KLR của bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58- 84 |
|  | - KL -TT và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58- 84 |
|  | - Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58-84 |
|  | - Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng | 22 TCN 58- 84 |
| 13 | Cơ lý bentonnit |  |
|  | - Xác định khối lượng riêng | 22TCN 257-2000 |
|  | - Độ nhớt | 22TCN 257-2000 |
|  | - Hàm lượng cát | 22TCN 257-2000 |
|  | - Lương mất nước | 22TCN 257-2000 |
|  | -Tính ổn định | 22TCN 257-2000 |
|  | - Độ pH | 22TCN 257-2000 |
| 14 | thí nghiệm chặn nước polyme |  |
|  | -Xác định khối lượng thể tích | 14 TCN 93:96 |
|  | -Xác định cường độ kéo; độ dãn dài | ASTM D412:97 |
|  | - Độ cứng Shore | DIN-53505 |
|  | - Độ kháng kiềm | CRD-572 |

Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)