| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 375/BXD-KHCN V/v: Trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn GB/T 17688-1999 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ. | Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 289/PVTEX- GSKT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí xin ý kiến chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 17688-1999 về màng nhựa để hút chân không trong xử lý nền đất yếu cho hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không của công trình Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ.

Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 17688-1999 (Geosynthetics – Polyvinyl Chloride Geomembrane) do chủ đầu tư áp dụng cho hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không thuộc dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ. Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ (tuân thủ các tài liệu viện dẫn trong Tiêu chuẩn GB/T 17688-1999) từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí nghiên cứu thực hiện./.

| Nơi nhận: -Như trên; -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TS Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |