| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 398/BXD-KHCN V/v: Sự cần thiết áp dụng phương pháp thí nghiệm truyền tải để thí nghiệm cọc khoan nhồi công trình trụ sở Bộ Ngoại giao. | Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009 |

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 120/BNG-BQLDA ngày 03/9/2009 của Bộ Ngoại giao về sự cần thiết của phương pháp thí nghiệm truyền tải khi thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi cho công trình Trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Tiêu chuẩn ASTM D 1143-81, thí nghiệm đo biến dạng tại các mặt cắt theo chiều dài cọc (Thí nghiệm truyền tải nêu trong Công văn số 120/BNG-BQLDA) là nội dung không bắt buộc khi thí nghiệm nén tĩnh đánh giá khả năng chịu tải của cọc. Thí nghiệm này chỉ thực hiện khi ghi trong điều kiện kỹ thuật của dự án được duyệt hoặc có thể thực hiện khi được sự chấp thuận của kỹ sư thiết kế nền móng. Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao là công trình cấp đặc biệt, vì vậy, Ban Quản lý có thể trình Bộ Ngoại giao là Chủ đầu tư xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao nghiên cứu áp dụng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |