| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 518/BXD-KHCN V/v: Tính toán kháng chấn cho công trình DA Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương | Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009 |

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1528/CTN.MT-BQLDA ngày 16/11/2009 của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường tỉnh Bình Dương về yếu tố động đất trong tính toán thiết kế xây dựng công trình dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc xem xét thiết kế công trình trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất dựa trên hai yếu tố: hệ số tầm quan trọng g1 (phụ thuộc vào loại và cấp công trình) và gia tốc nền agR.

- Căn cứ Bảng 6.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, theo tiêu chuẩn TCXDVN 375 :2006, công trình dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương tại Thị xã Thủ Dầu Một không cần tính toán chịu tải trọng động đất mà chỉ thiết kế với giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ theo hướng dẫn của tiêu chuẩn này.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường tỉnh Bình Dương nghiên cứu áp dụng.

| Nơi nhận: -Như trên; -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |