| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 4383/BNN-TCTL V/v: lắp đặt trạm bơm dã chiến phục vụ chống hạn vụ ĐX 2010-2011 | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải

Bộ Nông nghiệp & PTNT nhận được báo cáo số 286/BC-BHH-KT ngày 22/12/2010 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải về việc xây dựng các trạm bơm dã chiến phục vụ chống hạn khẩn cấp vụ Chiêm Xuân 2011 thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

1. Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại vị trí Âu thuyền Cầu Cất 30 máy x 1000 m3/h để lấy nước sông Thái Bình bổ sung cho hệ thống là phù hợp.

2. Việc lắp đặt trạm bơm dã chiến tại vị trí cống Bá Thủy (20 máy x 1400 m3/h) lấy nước sông Đình Đào, trường hợp cống Cầu Xe, An Thổ không bị mặn, các trạm bơm hoạt động không bị ảnh hưởng nhiều; nhưng khi cống Cầu Xe, An Thổ bị nhiễm mặn (năm 2010 mặn 03 ngày 19, 20, 21/3) phải đóng cống lại, các trạm bơm hiện có sau cống Bá Thủy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lượng nước chỉ đủ để bơm trong 1 ngày, gây khó khăn cho việc lấy nước phục vụ sản xuất. Vì vậy, đề nghị Công ty tăng thêm máy bơm tại vị trí Cầu Cất hoặc bổ sung thêm trạm bơm lấy nước vào hệ thống từ nguồn nước sông Thái Bình nếu điều kiện cho phép.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Tổng cục Thủy lợi; - Sở NN&PTNT Hải Dương; - Lưu: VT, TCTL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đào Xuân Học |
| --- | --- |