| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 57/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03: 2009/BXD | Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011 |

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 46/TT - ĐXM ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03:2009/BXD. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chiều cao công trình xây dựng được quy định tại mục 1.3.8 của Quy chuẩn QCVN 03: 2009/BXD. “Chiều cao công trình tính từ cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình, kể cả mái tum hoặc mái dốc”. Trong trường hợp công trình trường đại học Tiền Giang, chiều cao công trình không tính từ cao độ nền tầng 1 mà tính từ cốt mặt đất nơi xây dựng trường.

2. Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm cung cấp cốt mặt đất theo quy hoạch được duyệt.

3. Cấp công trình được quy định tại mục 1.3.3 của Quy chuẩn QCVN 03: 2009/BXD: “Khái niệm thể hiện quy mô của công trình (chiều cao, diện tích, công suất…) hoặc tầm quan trọng của công trình (cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh, ngành, huyện, xã hoặc hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái khi công trình bị sự cố). Cấp công trình được xác định cho từng công trình riêng lẻ của dự án đầu tư, không tách riêng các bộ phận của công trình.

Trên đây là ý kiến của bộ Xây dựng, đề nghị thanh tra tỉnh Tiền Giang vận dụng.

| Nơi nhận: - Như trên - TT Nguyễn Đình Toàn(để b/c) - Lưu VP, KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CN&MT Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |