| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 236/BXD-KTXD V/v: Một số vướng mắc quản lý đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 722/SXD-QLXD ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về một số vướng mắc quản lý đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thẩm định tổng mức đầu tư là một nội dung của việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. Lệ phí thẩm định dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế trước khi phê duyệt. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2. Trường hợp dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP thì chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng.

3. Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 của Luật Xây dựng Báo cáo kinh tế-kỹ thuật là dự án rút gọn. Do vậy, việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thực hiện như quy định tại Điều 14 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Hệ thống quan trắc biến dạng công trình được thực hiện theo tiêu chuẩn phù hợp với loại công trình. Ví dụ việc lập hệ thống quan trắc đối với công trình dân dụng được thực hiện theo TCXDVN 357:2005” Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiên bằng phương pháp trắc địa” v..v.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |