| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1087/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 4052/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020; Văn bản góp ý cho đề án số 19/EVN-KH ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh đề án do Viện Năng lượng lập tháng 01 năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 lập với các nội dung chính như sau:

1. Nhu cầu điện

Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 15,1%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 15,6%/năm. Cụ thể như sau:

a) Năm 2015:

Công suất cực đại Pmax = 139 MW, điện thương phẩm 585 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 22,7%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 30,1%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 18,5%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 27,9%/năm; quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 16,1%/năm; hoạt động khác tăng 19,2%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 873 kWh/người/năm.

b) Năm 2020:

Công suất cực đại Pmax = 264 MW, điện thương phẩm 1.294 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 17,2%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.725 kWh/người/năm.

Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.

2. Quy hoạch phát triển lưới điện

2.1. Quan điểm thiết kế

2.1.1 Lưới điện 220, 110kV

- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110kV được thiết kế mạch vòng hoặc mạch kép, mỗi trạm biến áp sẽ được cấp điện bằng hai đường dây đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110kV phải đảm bảo độ dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.

- Đường dây 220-110kV: Ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.

- Trạm biến áp 220-110kV: Được thiết kế với cấu hình đầy đủ tối thiểu là hai máy biến áp.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Các đường dây 220kV: Sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 400mm2 hoặc dây dẫn phân pha có tiết diện 330mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;

+ Các đường dây 110kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240mm2.

- Gam máy biến thế: Sử dụng gam máy biến áp công suất 125, 250MVA cho cấp điện áp 220kV; 25, 40, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải 70-75% công suất định mức.

- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung thế 22kV liên lạc giữa các trạm.

2.1.2 Lưới điện trung thế

a) Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện:

- Cấp điện áp 22kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển lưới điện 22kV tại các khu vực đã có và chuẩn bị có nguồn 22kV bao gồm: Thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong, huyện Đắk R’Lấp, huyện Tuy Đức, huyện Đắk Song, huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút, huyện Krông Nô; lưới 35kV và 10kV ở các huyện Đăk Mil, Cư Jút, Krông Nô dần được cải tạo lên 22kV.

b) Cấu trúc lưới điện:

- Khu vực thị xã, thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.

- Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

- Sử dụng đường dây trên không 22kV 3 pha 4 dây cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu vực thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

c) Tiết diện dây dẫn:

- Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:

+ Đường trục: Sử dụng cáp ngầm tiết diện ≥ 240mm2 hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện có tiết diện ≥ 150mm2;

+ Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện có tiết diện ≥ 95 mm2.

- Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:

+ Đường trục và các nhánh có chiều dài lớn sử dụng lưới 22kV 3 pha 4 dây, các nhánh nhỏ dùng lưới 1 pha (12,7kV). Dây dẫn dùng dây nhôm lõi thép bọc cách điện có tiết diện đường trục 95mm2.

+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện ≥ 50mm2.

d) Gam máy biến áp phân phối:

- Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 100÷630kVA;

- Khu vực nông thôn, miền núi sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 75kVA÷250kVA hoặc máy biến áp 1 pha có gam công suất từ 25kVA÷ 50kVA;

- Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

2.1.3 Lưới điện hạ thế

- Khu vực thị xã, thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng:

Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 95mm2, bán kính cấp điện từ 300÷500m.

- Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn: Sử dụng dây nhôm bọc, có tiết diện đường trục ≥ 70mm2, bán kính cấp điện bán từ 500÷800m.

2.1.4 Tiêu chuẩn đấu nối thủy điện vừa và nhỏ

- Các nhà máy thủy điện có công suất dưới 3MW sẽ đấu nối vào lưới điện trung áp hiện có.

- Các nhà máy thủy điện có công suất từ 3÷10MW sẽ xem xét đấu nối vào các thanh cái 35, 22kV trạm 110kV bằng các đường dây trung áp.

- Các nhà máy thủy điện nhỏ có công suất đặt từ 10÷30MW tùy thuộc vào lưới điện trong khu vực có thể đấu nối trực tiếp vào lưới điện 110kV.

2.2. Khối lượng xây dựng

Phê duyệt quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau:

2.2.1 Lưới điện 220, 110kV

a) Giai đoạn 2011-2015

Lưới điện 220kV

Trạm biến áp:

- Nâng công suất trạm biến áp 220kV Buôn Kuốp từ quy mô 63MVA lên quy mô 125MVA, vận hành năm 2014.

Lưới điện 110kV

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 5 trạm biến áp với tổng công suất 175MVA, bao gồm:

+ Trạm biến áp 110/22kV Đăk Song quy mô công suất 1x25MVA, vận hành năm 2011;

+ Trạm biến áp 110/22kV Gia Nghĩa quy mô công suất 2x25MVA, vận hành giai đoạn 2011-2013;

+ Trạm biến áp 110/22kV Nhân Cơ quy mô công suất 2x25MVA, vận hành năm 2012.

+ Trạm biến áp 110/22kV Quảng Sơn quy mô công suất 2x25MVA, lắp trước máy T1, vận hành năm 2014;

+ Trạm biến áp 110/22kV Krông Nô quy mô công suất 1x25MVA, vận hành năm 2014.

- Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất trạm biến áp Cư Jút, thay máy biến áp T1 từ công suất 25MVA thành 40MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên (40+25)MVA.

Đường dây:

- Xây dựng mới 100,9km đường dây 110kV, bao gồm:

+ Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 110kV Đăk Song, chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đăk Nông - Đăk Mil, chiều dài 0,2km, tiết diện AC240, vận hành năm 2011;

+ Đường dây mạch đơn Gia Nghĩa - Nhân Cơ, chiều dài 14km, tiết diện AC240, vận hành năm 2012;

+ Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 110kV Nhân Cơ, chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đăk R’Lấp - Đăk Nông, chiều dài 1,5km, tiết diện AC240, vận hành năm 2012;

+ Đường dây mạch đơn Quảng Sơn - Gia Nghĩa, chiều dài 18km, tiết diện AC240, vận hành năm 2014;

+ Đường dây mạch đơn Krông Nô - Quảng Sơn, chiều dài 38km, tiết diện AC240, vận hành năm 2014;

+ Đường dây mạch đơn trạm biến áp 220kV Buôn Kuốp - Krông Nô, chiều dài 27,5km, tiết diện AC240, vận hành năm 2014.

Danh mục các công trình đường dây, trạm biến áp và sơ đồ đấu nối được đưa vào vận hành giai đoạn 2011-2015 chi tiết trong Phụ lục 2 và hồ sơ đề án quy hoạch.

b) Giai đoạn 2016-2020

Lưới điện 220kV

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới trạm biến áp Đăk Nông, điện áp 220/110kV, quy mô công suất 125MVA.

- Mở rộng, nâng quy mô trạm biến áp Buôn Kuốp, lắp máy biến áp T2 công suất 125MVA, nâng quy mô công suất trạm từ 125MVA lên 2x125MVA.

Đường dây:

- Xây dựng mới đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 220kV Đăk Nông, chiều dài 0,5km, tiết diện AC400, chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220kV trạm 500kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long.

Lưới điện 110 kV

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới trạm biến áp Tuy Đức, điện áp 110/22kV, quy mô công suất 25MVA.

- Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 5 trạm biến áp với tổng dung lượng tăng thêm 99MVA, bao gồm:

+ Trạm biến áp Đăk Mil, lắp máy biến áp T2 công suất 25MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2x25MVA;

+ Trạm biến áp Đăk R’Lấp, lắp máy biến áp T2 công suất 25MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2x25MVA;

+ Trạm biến áp Quảng Sơn, lắp máy biến áp T2 công suất 25MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2x25MVA;

+ Trạm biến áp Cư Jút, thay máy biến áp T2 từ công suất 25MVA thành 40MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2x40MVA;

+ Trạm biến áp Đăk Nông, thay máy biến áp T1 từ công suất 16MVA thành 25MVA, điện áp 110/22kV, nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2x25MVA;

Đường dây:

- Xây dựng mới 39km đường dây 110kV, bao gồm:

- Đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 110kV Tuy Đức, chiều dài 16km, tiết diện AC240, chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV Đăk Song - Đăk Mil.

- Đường dây mạch kép Nhân Cơ - trạm biến áp 220kV Đăk Nông, chiều dài 2,5km, tiết diện AC240.

- Đường dây mạch đơn trạm biến áp 220kV Đăk Nông - Gia Nghĩa, chiều dài 2km, tiết diện AC240.

Danh mục công trình đường dây và trạm biến áp vận hành giai đoạn 2016-2020 chi tiết trong Phụ lục 3 kèm theo và hồ sơ đề án quy hoạch.

2.2.2 Lưới điện trung thế giai đoạn 2011-2015

Đường dây:

- Xây dựng mới 440,7km đường dây trung thế 22kV.

- Cải tạo nâng tiết diện và điện áp sang 22kV: 363km đường dây.

Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 566 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 136.015kVA.

Sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế theo hồ sơ quy hoạch.

2.2.3 Lưới điện hạ thế giai đoạn 2011-2015

- Đường dây: Xây dựng mới 684,3km;

- Công tơ: Lắp đặt mới 25.805 công tơ hạ thế.

Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện.

2.2.4 Quy hoạch thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo

- Thủy điện vừa và nhỏ: Dự kiến đến năm 2015, hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành 18 công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp đặt khoảng 134MW.

- Tiềm năng gió: Giai đoạn đến năm 2015, dự kiến tại khu vực các huyện Đăk Song, Đăk Mil sẽ xuất hiện bốn (04) nhà máy điện gió với tổng công suất lắp đặt khoảng 128MW.

3. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở xuống (không kể các công trình đấu nối nhà máy thủy điện) ước tính là 1.133,2 tỷ đồng.

| Trong đó: | + Lưới 110kV: | 652,6 tỷ đồng; |
| --- | --- | --- |
|  | + Lưới trung thế: | 372,5 tỷ đồng; |
|  | + Lưới hạ thế: | 108,1 tỷ đồng. |

Vốn chưa có kế hoạch là 1.133,2 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tổ chức công bố công khai quy hoạch, giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, giao Sở Công Thương Đăk Nông tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng thôn, xã, xác định rõ quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông để thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ các Quy định về hệ thống điện truyền tải và Quy định về hệ thống điện phân phối đã được Bộ Công Thương ban hành.

3. Sở Công Thương Đăk Nông chỉ đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, Sở Công Thương Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đăk Nông để quản lý và thực hiện quy hoạch. Sở Công Thương Đăk Nông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KHĐT; - UBND tỉnh Đăk Nông; - SCT Đăk Nông; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; - Tổng công ty Điện lực miền Trung; - Công ty Điện lực Đăk Nông; - CT CP tư vấn xây dựng Điện 3; - Lưu: VT, ĐTĐL (02). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2011-2015-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1087/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| TT | Hạng mục | Năm 2010 | Năm 2010 | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2015 | Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2020 | Năm 2020 | Tăng trưởng bình quân/năm (%) | Tăng trưởng bình quân/năm (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P (MW) | A (GWh) | %A | P (MW) | A (GWh) | %A | P (MW) | A (GWh) | %A | 2011-2015 | 2016-2020 |
| 1 | Công nghiệp, Xây dựng | 25,9 | 82,8 | 39,4 | 86,5 | 309,0 | 52,8 | 177,4 | 786,8 | 60,8 | 30,1 | 20,6 |
|  | Trong đó: dự án bôxít nhôm | 0,6 | 2,2 |  | 23,9 | 83,8 |  | 50,0 | 275,0 |  |  |  |
| 2 | Nông - lâm - thủy sản | 0,7 | 1,3 | 0,62 | 1,7 | 3,0 | 0,52 | 7,1 | 8,3 | 0,645 | 18,5 | 22,3 |
| 3 | Thương mại, dịch vụ | 1,4 | 4,1 | 1,9 | 4,9 | 14,0 | 2,4 | 18,1 | 54,3 | 4,2 | 27,9 | 31,2 |
| 4 | Quản lý và TDDC | 49,6 | 115,7 | 55,1 | 103,7 | 243,8 | 41,7 | 165,5 | 6,340 | 31,4 | 16,1 | 10,8 |
| 5 | Các nhu cầu khác | 2,5 | 6,3 | 3,0 | 5,5 | 15,1 | 2,6 | 13,2 | 38,2 | 3,0 | 19,2 | 20,4 |
|  | Tổng TP không kể bôxít nhôm |  | 207,9 |  |  | 501,1 |  |  | 1018,9 |  | 19,2 | 15,3 |
|  | Tổng thương phẩm |  | 210,2 | 100 |  | 584,8 | 100 |  | 1294 | 100 | 22,7 | 17,2 |
| 6 | Tổn thất |  | 21,8 | 9,3 |  | 47,2 | 7,5 |  | 90 | 6,5 |  |  |
|  | Tổng điện nhận |  | 232 |  |  | 632 |  |  | 1384 |  |  |  |
|  | Pmax TOÀN TỈNH (MW) | 52 | 52 | 52 | 139 | 139 | 139 | 264 | 264 | 264 |  |  |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1087/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 2.1. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110kV tỉnh Đăk Nông

| TT | Danh mục | Tiết diện | Tiết diện | Quy mô | Quy mô | Thời điểm vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện có | XDM hoặc sau cải tạo | Số mạch | Chiều dài (km) |  |
| I | Đường dây 110kV |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây đấu nối trạm biến áp 110kV Đăk Song |  | AC240 | 2 | 0,2 | 2011 |
| 2 | Đường dây đấu nối trạm biến áp 110kV Nhân Cơ |  | AC240 | 2 | 1,5 | 2012 |
| 3 | Đường dây Gia Nghĩa - Nhân Cơ |  | AC240 | 1 | 14 | 2012 |
| 4 | Đường dây Quảng Sơn - Gia Nghĩa |  | AC240 | 1 | 18 | 2014 |
| 5 | Đường dây Quảng Sơn - Krông Nô |  | AC240 | 1 | 38 | 2014 |
| 6 | Đường dây trạm biến áp 220kV Buôn Kuốp - Krông Nô |  | AC240 | 1 | 27,5 | 2014 |

Bảng 2.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Đăk Nông

| TT | Danh mục trạm | Máy | Hiện trạng | Hiện trạng | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) |
| I | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV | Trạm 220kV |
|  | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất |
| 1 | Buôn Kuốp | T1 | 63 | 220/110 |  |  |  |  |  |  | 125 | 220/110 |  |  |
| II | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Trạm 110kV |
|  | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới |
| 1 | Đăk Song | T1 |  |  | 25 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gia Nghĩa | T1 |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T2 |  |  |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |  |  |
| 3 | Nhân Cơ | T1 |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T2 |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Quảng Sơn | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |
| 5 | Krông Nô | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 110/22 |  |  |
|  | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất | Mở rộng, nâng quy mô công suất |
| 1 | Cư Jút | T1 | 25 | 110/22 | 40 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T2 | 25 | 110/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 2.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ thế tỉnh Đăk Nông

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng xây dựng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đường dây trung thế |  |  |
| I | Xây dựng mới | km | 440,7 |
| 1 | Đường dây 35kV | km |  |
| 2 | Đường dây 22kV | km | 440,7 |
| II | Cải tạo nâng tiết diện và điện áp lên 22kV | km | 363,0 |
| B | Đường dây hạ thế | km | 685,4 |
| I | Xây dựng mới | km | 685,4 |
| C | Công tơ | cái | 25.805 |
| D | Trạm biến áp phân phối | kVA | 136.015,0 |
| I | Xây dựng mới | kVA | 136.015,0 |

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1087/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1 Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220 -110kV tỉnh Đăk Nông

| TT | Danh mục | Loại dây - tiết diện | Loại dây - tiết diện | Quy mô | Quy mô | Địa điểm/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện có | XDM hoặc sau cải tạo | Số mạch | Chiều dài (km) |  |
| I | Đường dây 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới đường dây mạch kép đấu nối trạm biến áp 220kV Đăk Nông |  | AC400 | 2 | 0,5 | Chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220kV trạm 500kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long |
| II | Đường dây 110kV |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây đấu nối trạm biến áp 110kV Tuy Đức |  | AC240 | 2 | 16 |  |
| 2 | Đường dây Nhân Cơ - trạm biến áp 220kV Đăk Nông |  | AC240 | 2 | 2,5 |  |
| 3 | Đường dây trạm biến áp 220kV Đăk Nông - Gia Nghĩa |  | AC240 | 1 | 2 | Chuyển đấu nối từ đường dây Nhân Cơ - Gia Nghĩa |

Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Đăk Nông

| TT | Danh mục trạm | Máy | Hiện trạng | Hiện trạng | 2016-2020 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) | Quy mô (MVA) | Điện áp (kV) |
| A | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới | Xây dựng mới |
| I | Trạm 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Đăk Nông | T1 |  |  | 125 | 220/110 |
| II | Trạm 110kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuy Đức | T1 |  |  | 25 | 110/22 |
| B | Cải tạo, nâng quy mô công suất | Cải tạo, nâng quy mô công suất | Cải tạo, nâng quy mô công suất | Cải tạo, nâng quy mô công suất | Cải tạo, nâng quy mô công suất | Cải tạo, nâng quy mô công suất |
| I | Trạm 220kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Buôn Kuốp | T2 | 125 | 220/110 | 2x125 | 220/110 |
| II | Trạm 110kV |  |  |  |  |  |
| 1 | Đăk Mil | T2 | 25 | 110/22 | 2x25 | 110/22 |
| 2 | Đăk R’Lấp | T2 | 25 | 110/22 | 2x25 | 110/22 |
| 3 | Quảng Sơn | T2 | 25 | 110/22 | 2x25 | 110/22 |
| 4 | Cư Jút | T1 | 25+40 | 110/22 | 2x40 | 110/22 |
| 5 | Đăk Nông | T1 | 16+25 | 110/22 | 2x25 | 110/22 |

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐĂK NÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1087/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| TT | TÊN BẢN VẼ | KÍ HIỆU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ lưới điện 500-220-110kV tỉnh Đăk Nông đến năm 2020. | 510009A-LĐ-01 |
| 2 | Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500-220-110kV tỉnh Đăk Nông năm 2010. | 510009A-LĐ-02.1 |
| 3 | Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500-220-110kV tỉnh Đăk Nông đến năm 2015. | 510009A-LĐ-02.2 |
| 4 | Sơ đồ nguyên lý lưới điện 500-220-110kV tỉnh Đăk Nông đến năm 2020. | 510009A-LĐ-02.3 |
| 5 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối thị xã Gia Nghĩa đến năm 2015 | 510009A-LĐ-03.1 |
| 6 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Đắk Glong đến năm 2015 | 510009A-LĐ-03.2 |
| 7 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Cư Jút đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.3 |
| 8 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Đắk Mil đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.4 |
| 9 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Đắk Song đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.5 |
| 10 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Krông Nô đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.6 |
| 11 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Tuy Đức đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.7 |
| 12 | Bản đồ địa dư lưới điện phân phối huyện Đắk R’Lấp đến năm 2015. | 510009A-LĐ-03.8 |