| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 153/BXD-KTXD V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình cầu. | Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011 |

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước khu vực V

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 185/KTNN KV V ngày 5/7/2011 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình cầu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với khối đổ K0 trên đỉnh trụ cầu bê tông thi công bằng phương pháp đúc hẫng, trường hợp có điều kiện thi công và thành phần công việc tương tự như nêu tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng thì vận dụng định mức công tác bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc hẫng là phù hợp.

Đối với bê tông dầm cầu đúc trên hệ đà giáo như nêu tại văn bản số 185/KTNN KV V thì áp dụng định mức bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông hoặc cần cẩu tùy theo điều kiện thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công hướng dẫn tại Chương VII Công tác sản xuất lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn của Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

Kiểm toán Nhà nước khu vực V căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |