| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1529/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG KHU LƯU NIỆM CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ, HẠNG MỤC: XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ, NHÀ TRUYỀN THỐNG XÃ PHÙ KHÊ; CẢI TẠO, MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀO THÔN NGHĨA LẬP; CẢI TẠO NÂNG CẤP TRẠM Y TẾ XÃ PHÙ KHÊ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND xã Phù Khê tại tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 22/8/2011; Báo cáo thẩm định số 442/KH-VHXH ngày 14/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Hạng mục: Xây dựng trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nhà truyền thống xã Phù Khê; cải tạo, mở rộng đường vào thôn Nghĩa Lập; cải tạo nâng cấp trạm y tế xã Phù Khê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Hạng mục: Xây dựng trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nhà truyền thống xã Phù Khê; cải tạo, mở rộng đường vào thôn Nghĩa Lập; cải tạo nâng cấp trạm y tế xã Phù Khê, tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh bổ sung:

1.1 Điều chỉnh thiết kế và bổ sung khối lượng trạm y tế xã Phù Khê:

- Tháo dỡ nhà kho chứa thuốc cũ, nhà kho giáp cổng vào, nhà bán gỗ, cổng tường rào đặc;

- Xây mới nhà chính 2 tầng trên vị trí nền nhà cấp 4 cũ, mặt chính hướng ra đường TL 277. Nhà cao 2 tầng, chiều cao tầng 1 là 3,9 m; tầng 2 là 3,7 m; tổng diện tích sàn xây dựng 711 m2; nhà 1 cầu thang bộ, hành lang ngoài rộng 2,1 m; kết cấu móng cọc BTCT mác 250, khung BTCT mác 200, sàn các tầng và sàn mái, khu cầu thang đổ BTCT tại chỗ mác 200. Cổ móng, tường tầng 1, và tường các khu vệ sinh xây gạch đặc mác 75, tường tầng 2 xây gạch rỗng 2 lỗ mác 75 kết hợp gạch đặc quay ngang, vữa xây, trát XM-C mác 50, trát trần, dầm vữa XM-C mác 75. Mái cao 2,4 m lợp tôn liên doanh chống nóng dày 0,42 mm trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình.

+ Nền nhà lát gạch Ceramic kích thước (400x400) mm; khu vệ sinh lát gạch chống trơn Ceramic kích thước (250x250) mm, khu vệ sinh ốp gạch men kính kích thước (250x400) mm, tường và trần nhà lăn sơn. Bậc cầu thang, bậc tam cấp xây gạch đặc trát Granito. Cửa đi và cửa sổ panô gỗ kính, khuôn đơn dùng gỗ nhóm 2, kết hợp vách kính khung nhôm liên doanh; cửa sổ có hoa sắt bảo vệ (12x12) mm sơn màu.

+ Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình gồm: Cấp điện, điện sinh hoạt, đường ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường. Vật tư thiết bị điện, nước, vệ sinh sản xuất liên doanh trong nước. Xây dựng, lắp đặt hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy đồng bộ theo tiêu chuẩn.

- Khối nhà cấp IV: Phá bỏ không cải tạo (nhà xây dựng từ năm 1984, đã xuống cấp, không còn phù hợp với công năng sử dụng).

- Khối nhà làm việc 2 tầng cũ giữ nguyên không cải tạo.

- Nhà bảo vệ và nhà bán thuốc: Chiều cao 1 tầng, kết cấu móng gạch đặc chịu lực mác 75; giằng móng BTCT mác 200, tường bao che xây gạch đặc mác 75. Sàn mái đổ BTCT mác 200; chống nóng bằng tôn liên doanh dày 0,42 mm trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình, nền lát gạch Ceramic kích thước (400x400) mm, cửa đi và cửa sổ kính khung nhôm, lăn sơn toàn bộ nhà, hệ thống điện, thoát nước, sử dụng thiết bị trong nước.

- Các hạng mục phụ trợ:

+ Sân bê tông: Sân được nâng cao hơn so với cốt nền đường, tôn nền sân bằng cát đen hệ số đầm chặt K ≥ 0,9. Sân đổ bê tông dày 15 cm, mác 200, bố trí các khe co dãn. Mặt sân láng vữa xi măng mác 75 sau đó đánh màu bằng máy, có khía rãnh.

+ Cổng xây mới: Móng và trụ đổ BTCT mác 200. Cánh cổng làm bằng thép hộp liên kết với các thanh sắt vuông đặc, phía dưới bịt tôn dày 1,5 ly; toàn bộ cổng được sơn 1 lớp chống rỉ, 2 lớp màu;

+ Tường rào xây mới: Hàng rào thoáng bằng hoa sắt vuông sơn màu kết hợp trụ gạch, móng tường rào đổ BTCT mác 200.

+ Rãnh thoát nước, hố ga: Đáy rãnh, hố ga đổ bê tông mác 150 dày 15 cm; tường rãnh, hố ga xây gạch đặc, trên đậy tấm đan BTCT mác 200.

+ Xây bó các bồn cây bằng gạch đặc mác 75, phía ngoài trát Garanito;

1.2. Điều chỉnh chế độ chính sách:

- Các hạng mục đã thi công thực hiện theo kết quả đấu thầu và quy định hiện hành.

- Các hạng mục chưa thực hiện, điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định hiện hành tại thời điểm lập bổ sung dự án.

(Giải pháp xây dựng cụ thể theo điều chỉnh bổ sung dự án lập và báo cáo thẩm định của sở Kế hoạch và Đầu tư)

2. Nội dung xây dựng và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư hạng mục xây dựng trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nhà truyền thống xã Phù Khê; cải tạo, mở rộng đường vào thôn Nghĩa Lập; cải tạo nâng cấp trạm y tế xã Phù Khê, sau điều chỉnh, bổ sung là: 51.976.098.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm chín mươi tám nghìn đồng); trong đó:

+ Xây lắp: 42.089.277.000 đồng;

+ Thiết bị: 440.000.000 đồng;

+ Chi phí QLDA: 979.875.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 3.175.746.000 đồng;

+ Chi phí khác: 566.101.000 đồng.

+ Dự phòng: 4.725.099.000 đồng.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

- Tăng 3.948.942.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng) so với tổng mức đầu tư hạng mục tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn có mục tiêu về văn hóa; ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2012.

6. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định hiện hành.

7. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Từ Sơn; UBND xã Phù Khê căn cứ Quyết định thực hiện./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Nhường |
| --- | --- |