| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2589/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG "QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN THANH TRÌ GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29/8/2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020";

Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Trì giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 38/2011 /QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của: Sở Công Thương tại Tờ trình số 925/TTr-SCT ngày 26/3//2013, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1226/EVN HANOI-B02 ngày 20/3/2013, UBND huyện Thanh Trì tại Văn bản số 1175/UBND-KT ngày 18/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung "Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Trì giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020" với nội dung:

Xây dựng mới 21 trạm biến áp, tổng dung lượng 11.180 KVA.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình điện theo tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình điện lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn theo Quy hoạch được phê duyệt.

3. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các chủ đầu tư xây dựng công trình điện căn cứ vào Quy hoạch được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sửu |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN THANH TRÌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

| TT | Trạm biến áp | Vị trí xây dựng | Quy mô |  |  |  | Quy môQuy môThời điểm vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Công suất (kVA) | Điện áp (kV) | Lộ đường dây |  |  |
|  | Xây dựng mới |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TBA phục vu chiếu sáng dự án xây dựng tuyến đường Tả Thanh Oai- Đại Áng- Liên Ninh | Xã Tả Thanh Oai Xã Đại Áng | 200 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 480 E 1.10 | 2013 |  |
| 2 | TBA phục vụ chiếu sáng dự án xây dựng tuyến đường đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi | Xã Ngọc Hồi | 640 | 35(22)/0,4 | 375E1.10 | 2013 |  |
| 3 | TBA Trường trung cấp công thương Hà Nội | Xã Đại Áng | 400 | 22/0,4 | 480 E1.10 | 2013 |  |
| 4 | TBA phục vụ chiếu sáng dự án ĐTXD tuyến đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ với đường Tả Thanh Oai- Đại Áng-Liên Ninh | Xã Tả Thanh Oai Xã Đại Áng | 300 | 22/0,4 | 482 E1.10 480E1.10 | 2013 |  |
| 5 | TBA Trung tâm nhân đạo Thịnh Phúc | Xã Tứ Hiệp | 250 | 22/0,4 | 478 E1.10 | 2013 |  |
| 6 | TBA giãn dân xã Vĩnh Quỳnh | Xã Vĩnh Quỳnh | 400 | 22/0,4 | 482 E1.10 | 2013 |  |
| 7 | TBA cấp điện cho hạng mục chiếu sáng công trình Nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển | Xã Tả Thanh Oai | 300 | 22/0,4 | 476 E1.10 | 2013 |  |
| 8 | TBA giãn dân xã Thanh Liệt | Xã Thanh Liệt | 400 | 22/0,4 | 484 E1.5 | 2013 |  |
| 9 | TBA giãn dân xã Tam Hiệp | Xã Tam Hiệp | 400 | 22/0,4 | 482 E1.10 | 2013 |  |
| 10 | TBA Triều Khúc 12 | Xã Triều Khúc | 560 | 22/0,4 | 473 E1.5 | 2013 |  |
| 11 | TBA Triêu Khúc 13 | Xã Triều Khúc | 560 | 22/0,4 | 473 E1.5 | 2013 |  |
| 12 | TBA thu phí đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình | Xã Tứ Hiệp | 250 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 | 2013 |  |
| 13 | TBA xí nghiệp môi trường đô thị | Xã Tứ Hiệp | 250 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 | 2013 |  |
| 14 | TBA tòa nhà cao tầng cty Bảo hiểm Bảo Việt tại thị trấn Văn Điển | Thị trấn Văn Điển | 630 | 6 (22)/0,4 | 679 E1.10 | 2013 |  |
| 15 | TBA khu nhà ở, trụ sở làm việc và nhà điều hành sx các đơn vị thành viên xã Tả Thanh Oai | Xã Tả Thanh Oai | 400 | 6(22)/0,4 | 676 E1.10 | 2013 |  |
| 16 | TBA tòa nhà Tincom Pháp Vân | Xã Tứ Hiêp | 2x1000 | 6(22)/0,4 | 679 E1.10 | 2013 |  |
| 17 | TBA trung tâm y tế huyện Thanh Trì | Xã Đại Áng | 250 | 22/0,4 | 480 E1.10 | 2013 |  |
| 18 | TBA Trường trung cấp y dược Hà Nội | Xã Tam Hiệp | 1000 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 | 2013 |  |
| 19 | TBA khu biệt thự liền kề INDECO ROYAL GARDEN VILLA | Khu đô thị Tây Kim Giang | 2x400 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 | 2013 |  |
| 20 | TBA Trường cấp thực hành nghề Hà Nội | Xã Tả Thanh Oai | 630 | 35(22)/054 | 373 E1.10 | 2013 |  |
| 21 | TBA TĐC Liên Ninh | xã Liên Ninh | 560 | 35(22)/0,4 | 373 E1.10 | 2013 |  |