| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1327/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 20 tháng 8 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG MỤC:
TRẠM BIẾN ÁP CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA TỈNH BẮC KẠN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xâydựng;

Căn cứ Quyết định số: 30a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 160/TTr-SKH&ĐT ngày 15/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục: Trạm biến áp công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Hạng mục Trạm biến áp công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

2. Tên chủ đầu tư: Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Nam.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp điện cho Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo an toàn, liên tục và ổn định.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Phần Trạm biến áp: Xây dựng 01 Trạm biến áp loại Kios hợp bộ kiểu kín, công suất 160KVA-35/0,4KV. Trạm Kios được chế tạo trọn bộ theo tiêu chuẩn IEC bao gồm: Vỏ trạm, ngăn thiết bị đóng cắt cao thế có tủ RMU loại IQI, ngăn máy biến thế, ngăn thiết bị đóng cắt hạ thế. Đóng cắt và bảo vệ phía cao thế dùng cầu dao 35KV liền cầu chì, bảo vệ đóng cắt phía hạ thế dùng áp tô mát lắp trong tủ trọn bộ 400V 250A - 2 lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển phần cao thế cho Trạm dùng CSV35KV (lắp đặt tại vị trí điểm đấu), bảo vệ quá điện áp khí quyển phần hạ thế cho Trạm dùng CSV GZ500. Sử dụng bệ đỡ TBA; tiếp địa Trạm dùng hệ thống tiếp địa kiểu giàn, cọc, tia hỗn hợp và các phụ kiện kèm theo.

- Phần đường dây 35KV: Xây dựng mới 0,258km đường dây 35KV. Điểm đấu từ cột số 156 đường dây 35KV - lộ 371 đoạn tuyến Nà Phặc - Ba Bể. Sử dụng cáp ngầm 40,5KV - AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x50mm2. Đầu tuyến sử dụng cầu dao cách ly 35KV để đóng cắt cao thế, bảo vệ quá áp điện khí quyển phần cao thế dùng chống sét van 42KV; hộp nối cáp cao thế ngoài trời 35KV; xà, giá bằng thép hình được mạ kẽm nhúng nóng; hào cáp được chia làm 03 đoạn, đoạn qua kè đá, đoạn qua vỉa hè, đoạn qua mặt đường; sử dụng ống nhựa HDPE160, ống thép f165 và các phụ kiện kèm theo.

- Phần đường dây 0,4KV: Xây dựng mới 0,065km đường cáp ngầm. Toàn tuyến sử dụng cáp ngầm 0,6/1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70mm2, ống nhựa HDPE160 và các phụ kiện kem theo.

6. Địa điểm xây dựng: Nằm trong khu đất xây dựng Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn tại Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

7. Tổng mức đầu tư: 1.773.665.040 đồng (Một tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi đồng).

* Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 966.270.168 đồng;

- Chi phí thiết bị: 631.045.109 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 41.937.259 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 91.012.309 đồng;

- Chi phí khác: 43.400.195 đồng.

* Phân bổ nguồn vốn:

- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 1.452.104.797 đồng;

- Đối ứng:  321.560.243 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013.

Điều 2. Ban thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban thực hiện dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân |
| --- | --- |