| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2378/CĐ-BXD | Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013 |

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI SIÊU BÃO HAIYAN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG điện:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Ninh Bình trở ra đến các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc;

- Sở Xây dựng các tỉnh từ Ninh Bình trở ra đến các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đài Phát thanh, truyền hình, các địa phương;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, siêu bão Haiyan (bão số 14) sau khi tiếp cận vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng trị sẽ đổi hướng chạy dọc miền Trung lên các tỉnh phía Bắc. Thời điểm tâm bão đổ bộ, bão còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13, 14. Thực hiện nghiêm các công điện, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan trong việc ứng phó với cơn bão HaiYan, để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão gây ra đối với người dân, nhà ở và công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão HaiYan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân nhà ở và công trình xây dựng, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra, cụ thể như sau:

a) Tổ chức sơ tán nhũng hộ dân không có nhà ở kiên cố, an toàn đến tạm trú tại các công trình kiên cố, an toàn (trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, trung tâm y tế…). Tổ chức kiểm tra, di dời người dân, tài sản có giá trị ra khỏi khu vực lân cận các công trình thép dạng tháp, trụ, cột điện cao thế để tránh thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp bão làm gãy, đổ công trình.

b) Đối với nhà ở của người dân: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp gia cố, giằng chống để tránh sập đổ, tốc mái trước khi sơ tán đến các công trình kiên cố, an toàn.

c) Đối với các công trình nơi tổ chức tạm trú tập trung cho người dân tránh bão: Phải kiểm tra, gia cố thêm (nếu thấy cần thiết) để đảm bảo an toàn trước khi bố trí người dân vào ở. Trong thời gian bão đổ bộ phải đóng kín và giằng chống các cửa đi, cửa sổ; không để người dân ở gần các vị trí có vật liệu, thiết bị dễ rơi, dễ vỡ như cửa kính, mái sảnh bằng vật liệu nhẹ…

d) Đối với các công trình dân dụng, công nghiệp khác: Yêu cầu chủ quản lý, sử dụng công trình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng phòng chống lụt bão trên địa bàn tổ chức gia cường, giằng chống kết cấu công trình, bảo vệ thiết bị, nhà xưởng, để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

đ) Đối với các công trình xây dựng đang thi công: Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải có biện pháp gia cường, giằng chống bảo đảm an toàn cho các thiết bị thi công (nhất là các thiết bị có chiều cao lớn như cân trục, máy vận thăng), hệ thống giàn giáo, nhà xưởng, nhà kho, lán trại tránh sự cố sập đổ và hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão HaiYan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhà ở và công trình xây dựng theo tinh thần công điện này và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã được Bộ Xây dựng cung cấp, gồm:

- Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở.

- Phòng chống bão cho nhà đã xây dựng.

Các tài liệu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn), Báo Xây dựng điện tử (www.baoxaydung.com.vn) và được gửi kèm theo Công điện này.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam Đài tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh truyền hình các địa phương ưu tiên phát sóng và phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phòng chống bão cho nhà đã xây dựng đã được Bộ Xây dựng cung cấp, để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và áp dụng.

4. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Xây dựng đang trú đóng hoặc đang thi công công trình xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão HaiYan chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa trong công tác phòng, chống bão; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống bão, tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu của địa phương./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c); - Ban Chỉ đạo PCLB TW (để b/c); - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, NN&PTNT, Công thương, Thông tin và truyền thông, Văn hóa TT&DL, TN&MT; - Lưu VP, KHTC. | BỘ TRƯỞNG Trịnh Đình Dũng |
| --- | --- |