| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 786/QĐ-UBND | Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 03 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

Căn cứ Nghị Định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-BQP ngày 05/02/2013 của Bộ Quốc phòng V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu dự án: Khu nhà ở Đông Hưng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 76/TTr-SCT ngày 11/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung TBA 2x630kVA – 6(22)/0,4kV cấp điện cho khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên vào danh mục TBA xây dựng trong giai đoạn 2012-2015 của quy hoạch.

2. Điểm đấu: TBA đấu nối vào lộ đường dây 672 TBA trung gian Vĩnh Yên.

3. Địa điểm xây dựng: Khuôn viên khu đất thuộc dự án Khu nhà ở Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, GTVT, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phùng Quang Hùng |
| --- | --- |