| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 467/BXD-KTXD V/v: áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công. | Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014 |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 369/CV-CTN ngày 20/2/2014 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh về áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác đào thủ công cát đen có độ đầm chặt k=0,95 rãnh chôn ống cấp nước, rãnh chôn cáp điện ngầm trên vỉa hè của gói thầu Hệ thống điện chiếu sáng, cấp điện, trạm biến áp, cấp nước, công viên cây xanh thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hòa Long Kinh Bắc I và II – thành phố Bắc Ninh như nêu tại văn bản số 369/CV-CTN, căn cứ thiết kế được duyệt và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, chủ đầu tư và nhà thầu áp dụng định mức công tác đào thủ công đất cấp II nhóm 5 làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng là phù hợp.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |