| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 07/CT-UBND | Long An, ngày 08 tháng 04 năm 2014 |

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY, CÁP VÀ ĐƯỜNG ỐNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT VÀO CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG

Thời gian qua, việc xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị và đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần được khắc phục, chấn chỉnh như việc đầu tư xây dựng các loại công trình hạ tầng chưa đồng bộ, chắp vá, tự phát; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị quản lý, vận hành. Đồng thời, hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật không được xử lý tốt, khó phân biệt để quản lý nên làm ảnh hưởng đến an toàn, hiệu quả sử dụng, gây ra sự lãng phí, làm mất mỹ quan đô thị.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, khắc phục các tồn tại nêu trên và thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung,

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014.

2. Các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có dấu hiệu nhận biết thống nhất về ký hiệu, màu sắc theo quy định. Dấu hiệu nhận biết (thẻ nhận biết; băng, lưới, tấm cảnh báo; trụ, cọc, mốc định vị) phải được chế tạo và thể hiện đơn giản, dễ nhận biết, bền vững theo thời gian, chịu được điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, dễ dàng bố trí, lắp đặt, thay thế, bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn trong sử dụng.

3. Dấu hiệu nhận biết được sử dụng cho đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp (dây dẫn); đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật; đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm; đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông phải thể hiện đúng ký hiệu, màu sắc, thông tin và vị trí lắp đặt theo quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT.

4. Quy định chuyển tiếp

Dấu hiệu nhận biết hiện hữu của đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trước ngày Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT có hiệu lực được giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu dấu hiệu nhận biết hiện hữu không phù hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch này phải thay thế khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường dây, cáp và đường ống hoặc được thay thế từng bước theo kế hoạch hàng năm về bảo trì đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

5. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát và thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT và quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh.

6. Sau khi kết thúc việc đánh dấu, lắp đặt dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, chủ đầu tư phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ hoàn công cho Sở Xây dựng, 01 (một) bộ cho cơ quan quản lý chuyên ngành và 01 (một) bộ cho UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng để lưu trữ, theo dõi, quản lý và sử dụng.

7. Các cơ quan quản lý chuyên ngành và địa phương có trách nhiệm nhắc nhở các đơn vị chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thực hiện đánh dấu và bảo trì dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, kiểm tra việc đánh dấu và bảo trì các dấu hiệu nhận biết tại các công trình thuộc phạm vi quản lý.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; - Bộ Công Thương; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP; - Phòng NCKT; - Lưu: VT, SoXD, Th | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Nguyên |
| --- | --- |