| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1105/QĐ-UBND | Vĩnh phúc, ngày 21 tháng 4 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2008/QH ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

Căn cứ Nghị Định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành trình tự thủ tục lập và thẩm định Quy hoạch phát triển Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 130/TTr-SCT ngày 04/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho trạm bơm tiêu Đầm Phan và TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho Trạm bơm tiêu Đầm Nghè vào danh mục TBA xây dựng trong giai đoạn 2012-2020 của quy hoạch.

2. Điểm đấu:

- TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho trạm bơm tiêu Đầm Phan đấu nối vào đường dây 474 TBA 110kV Vĩnh Yên.

- TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho trạm bơm tiêu Đầm Nghè đấu nối vào đường dây 473 TBA 110 kV Thiện Kế;

3. Địa điểm xây dựng:

- TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho trạm bơm tiêu Đầm Phan thuộc địa phận xã Thiện Kế.

- TBA 250kVA – 22/0,4kV, cấp điện cho trạm bơm tiêu Đầm Nghè thuộc địa phận xã Bá Hiến;

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, GTVT, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Thiện Kế và UBND xã Bá Hiến huyện Bình Xuyên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phùng Quang Hùng |
| --- | --- |