| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1299/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO HÀO KỸ THUẬT, GIẾNG THĂM (HỐ GA), MƯƠNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/3013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-BXD ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá giải pháp công nghệ đối với một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và chế tạo;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Khoa học kỹ thuật đánh giá giải pháp công nghệ đối với một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và chế tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận giải pháp kỹ thuật phù hợp cho:

1. Tên giải pháp kỹ thuật:

(1) Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam - BUSADCO

(2) Giếng thăm (hố ga) bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối cống trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường - BUSADCO

(3) Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - BUSADCO

2. Tổ chức sở hữu giải pháp kỹ thuật:

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÀ RỊA - VŨNG TÀU (BUSADCO)

Địa chỉ: Số 6, đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3853125 Fax: 064.3511385

Email: busadco@hcm.vnn.vn Website: http://www.busadco.com.vn

3. Khái quát giải pháp kỹ thuật:

Hào kỹ thuật, giếng thăm (hố ga), mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn sử dụng vật liệu xi măng bền sunfat, có khả năng chống ăn mòn, chống xâm thực; Kết cấu công trình bền vững, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thuận tiện thi công, lắp đặt, quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng.

(1) Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam:

Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng được đúc thành từng đốt nối với nhau bằng mối nối âm dương; Mỗi đốt hào được chia thành nhiều ngăn tùy thuộc vào số lượng công trình ngầm cần lắp đặt của mỗi khu vực; Nắp trên của hào là tấm đan chịu lực bằng bê tông cốt thép chịu lực, mắt dưới tấm đan bố trí các rãnh chạy dọc tấm đan để cố định tấm đan với thành và để chống lực xô ngang; Các khe nối tấm đan và hào được chèn bằng vữa xi măng mác cao đảm bảo kín khít, tránh nước chảy từ bên ngoài vào bên trong hào.

(2) Giếng thăm (hố ga) bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn liên kết mối nối cống trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

Giếng thăm (hố ga) bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Các phần của hố ga được lắp ghép với nhau bằng mối nối âm dương, hố ga nối với cống bên ngoài bằng các mối nối mềm hình miệng bát (đầu loe) cho phép tạo ra các mối nối mềm linh động. Nắp trên của hố ga (khuôn hầm) được đúc sẵn liền với tấm đan chịu lực hố ga. Các mối nối giữa tấm đan, miệng hố ga, giữa hố ga và ống thoát nước được gắn kết bằng vữa bê tông mác cao. Mỗi hố ga đúc sẵn với nhiều loại đường kính cống khác nhau để linh hoạt đấu nối vào các tuyến cống của hệ thống thoát nước chung.

(3) Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn.

Các đốt mương hộp BTCT thành mỏng đúc sẵn nối với nhau bằng mối nối 1 đầu loe khớp nối âm dương. Khe mối nối được chèn bằng vữa xi măng mác cao hoặc sợi đay bitum; Nắp trên của mương là tấm đan chịu lực, mặt dưới tấm đan bố trí các rãnh chạy dọc để cố định tấm đan với thành. Khe nối tấm đan và mương được chèn bằng vữa xi măng mác cao đảm bảo kín khít, tránh nước chảy từ bên ngoài vào bên trong. Kích thước, hình dạng của mương có thể được thay đổi theo từng loại công trình sử dụng như mương dùng cho tưới tiêu thủy lợi, mương hộp dùng cho tiêu thoát nước đô thị và nông thôn;

Điều 2. Giải pháp kỹ thuật này được phép chuyển giao và ứng dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, Vụ KHCNMT | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |