| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 10790/BCT-TCNL V/v ý kiến đối với việc đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng cáp ngầm | Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014 |

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8165/VPCP-KTN ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với việc đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng cáp ngầm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện tại, Đảo đang được cấp điện từ 2 máy phát Diesel 2x50kVA phát điện 6giờ/ngày (máy phát điện 300kVA còn lại dùng để dự phòng) không cung cấp đủ công suất và điện năng cho nhu cầu của nhân dân trên Đảo do chi phí sản xuất cao. Do vậy, việc cung cấp đủ điện và ổn định với chất lượng điện đảm bảo để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân trên đảo là cần thiết và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Văn bản số 235/TB-VPCTN ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 6659/VPCP-KTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình xây dựng “Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020”, đảo Nhơn Châu đã được cấp điện bằng diezen, do vậy việc cấp điện cho đảo Nhơn Châu bằng giải pháp khác chưa được đưa vào “Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Bộ Công Thương đề nghị:

1. Bổ sung dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định vào Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2013-2020 và giao UBND tỉnh Bình Định làm Chủ đầu tư dự án.

2. Giao UBND Tỉnh lập Dự án đầu tư, trong đó xác định nhu cầu phụ tải trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên Đảo, nghiên cứu các phương án cấp điện cho đảo từ lưới điện quốc gia và cấp điện tại chỗ bằng năng lượng tái tạo, lựa chọn phương án cấp điện tối ưu cho Đảo như hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 7048/BCT-TCNL ngày 28 tháng 7 năm 2014 về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia hoặc Văn bản số 8373/BCT-TCNL ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ năng lượng tái tạo ngoài lưới điện quốc gia.

3. Bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng cáp ngầm, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phó TTg CP Hoàng Trung Hải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; - UBND tỉnh Bình Định; - Lưu: VT, TCNL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng |
| --- | --- |