	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1439/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 05 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2303/SGTVT-KH ngày 14/5/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sử dụng cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Vĩnh


THIẾT KẾ MẪU
MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Đính kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Phần A

Chương I

THIẾT KẾ MẪU
I.  LỜI NÓI ĐẦU

Đường giao thông nông thôn (GTNT) thuộc loại đường ít xe (lưu lượng xe quy đổi trong một ngày đêm ≤200) nên kết cấu mặt đường có thể lấy theo định hình. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, các tuyến đường GTNT đã và đang xây dựng chủ yếu sử dụng mặt đường là bê tông xi măng (BTXM). Vì vậy thiết kế mẫu này được biên soạn và khuyến khích áp dụng để tạo sự đồng bộ của hệ thống đường GTNT trên toàn tỉnh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thiết kế mẫu này áp dụng cho công trình đường GTNT có đồng thời các điều kiện sau:

1. Là đường GTNT cấp A, B, C, D theo TCVN 10380:2014 (lưu lượng xe thiết kế  ≤200 xe quy đổi/ngày đêm).

2. Có lượng xe tải trọng trục từ 6 tấn/trục đến 10 tấn/trục chiếm không quá 10% tổng lưu lượng xe thiết kế.

III. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

1. TCVN 10380:2014 đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế.

2. Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

3. Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

4. Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.

IV. THIẾT KẾ MẪU KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG GTNT BẰNG BÊ TÔNG XI MĂNG (BTXM)

1. Đường cấp A

Mặt đường BTXM cho đường cấp A được thiết kế với tải trọng 6 tấn/trục. Lớp mặt bằng BTXM đá 1x2 M250 hoặc M300 dày 18cm hoặc 20cm. Kết cấu áo đường như Hình A:

[image: image1.png]M1 1255

Ton g

i35

Mt 5m 1250

@

Tin BT 041230 (50) diy 1300 em.
Lo ngin il bing iy d rcin)

én(ming) dueng o i




Hình A

2. Đường cấp B

Mặt đường BTXM cho đường cấp B được thiết kế với tải trọng 2,5 tấn/trục. Lớp mặt bằng BTXM đá 1x2 M200 hoặc M250 hoặc M300 dày 16cm hoặc 18cm. Kết cấu áo đường như Hình B:

[image: image2.png]T g

i 50w

o050 (05m) i) 15 (0,5m).

- i TS0 5 1,2 MO0 V250, A300) iy 1612
- Lip ngi cichbing sy d (révca)

Hén (uing) dutmg hodn it

h





Hình B

3. Đường cấp C

Mặt đường BTXM cho đường cấp C được thiết kế với tải trọng 2,5 tấn/trục. Lớp mặt bằng BTXM đá 1x2 M200 hoặc M250 dày 14cm hoặc 16cm. Kết cấu áo đường như Hình C:

[image: image3.png]M5

Tin dutng

i3 0 20)

£ ES n

Mie05n

- Tioe BT 1,2 M200 (4250, diy 14 16

- Lop agi it bing gty v (ninci)

|- Men aing) domg hoin i,
)




Hình C

4. Đường cấp D

Mặt đường đá 1x2 M200 hoặc M250 dày 10cm hoặc 12cm. Kết cấu áo đường như Hình D:

[image: image4.png]Tim duing

Mingt 5m

. Mine0250

1

3 A an

Tém BTSOM 1 M200 (4250), iy 10 12y
- Lop i b bing gidy i (i)

| Wi ) dvim hoin tin.
b




Hình D

Ghi chú: Đối với cả 04 cấp đường, chỉ bắt buộc phải có lớp giấy dầu khi lớp mặt BTXM đổ trên lớp móng làm bằng đá 4x6 chèn đá dăm hoặc cấp phối đá dăm.

V. THIẾT KẾ LIÊN KẾT GIỮA CÁC TẤM BÊ TÔNG XI MĂNG

1. Các tấm bê tông được liên kết với nhau bằng các khe ngang và khe dọc.

2. Mặt đường BTXM nông thôn có bề rộng ≤3,5m không bố trí khe dọc, chỉ bố trí khe ngang. Khe ngang phải thẳng góc với tim đường, trong trường hợp trong đường cong các khe ngang phải hướng về phía tâm của đường tròn.

3. Khe ngang gồm hai loại là khe co và khe dãn, được bố trí như sau: Chia tấm bê tông thành 3m - 5m/tấm theo chiều dài tim đường, cứ khoảng 10 khe co bố trí một khe dãn (khoảng cách giữa hai khe dãn là 30 - 50m).

Sơ đồ bố trí khe co - khe dãn

[image: image5.emf]Khe co


3-:-5m


3-:-5m


3-:-5m


Khe dãn


3-:-5m


3-:-5m


3-:-5m


Khe dãn


30-:50m




Khe co

3-:-5m 3-:-5m 3-:-5m

Khe dãn

3-:-5m 3-:-5m 3-:-5m

Khe dãn

30-:50m


Khe co và khe dãn được thiết kế như sau:

[image: image6.png]KHEDAN KHE-CO
KHONGBO-TRETHANH-TRUYENLUC  KHONGEO TRITHANH TRUYENLYC

Chtnanding 5 e

L L1 i
i | eainasidlen
|





Chương II

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THIẾT KẾ MẪU
Để xác định công trình đường GTNT dự kiến đầu tư có thuộc phạm vi công trình được phép áp dụng thiết kế mẫu hay không thì cần:

- Xác định cấp hạng kỹ thuật của đường GTNT.

- Xác định tỷ lệ % lượng xe có tải trọng trục từ 6 tấn/trục đến 10 tấn/trục.

I. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG GTNT

Có thể xác định cấp kỹ thuật của đường GTNT dựa vào lưu lượng xe thiết kế (Nn) hoặc dựa vào chức năng của đường.

1. Xác định cấp kỹ thuật theo lưu lượng xe thiết kế (Nn)

Khi đầu tư xây dựng đường GTNT cần phải dự báo được lưu lượng xe thiết kế (Nn) để lựa chọn cấp kỹ thuật của đường. Trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, lựa chọn cấp đường GTNT theo chỉ dẫn ở Bảng A.1.

Bảng A.1  - Phân cấp kỹ thuật đường GTNT theo lưu lượng xe thiết kế (Nn)

	Cấp kỹ thuật của đường theo TCVN 10380:2014
	Lưu lượng xe thiết kế (Nn), xqđ/nđ

	A
	100 ÷ 200

	B
	50 ÷ <100

	C
	<50

	D
	Không có xe ô tô chạy qua


Ghi chú: Phương pháp tính toán dự báo lưu lượng xe thiết kế (Nn) xem ở Phụ lục - A.

2. Xác định cấp kỹ thuật theo chức năng của đường

Khi không có điều kiện để thực hiện theo các phương pháp dự báo lưu lượng xe thiết kế (Nn) thì có thể lựa chọn cấp hạng kỹ thuật dựa vào chức năng của đường theo chỉ dẫn ở Bảng A.2.

Bảng A.2  - Phân cấp kỹ thuật đường GTNT theo chức năng của đường

	Chức năng của đường
	Cấp kỹ thuật của đường theo TCVN 10380:2014

	Đường xã: Có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã. Đường xã chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của xã.
	A

	
	B

	Đường thôn: Chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của thôn, làng, ấp, bản; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng, nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi.
	B

	
	C

	Đường dân sinh: Chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân giữa các cụm dân cư, các hộ gia đình và từ nhà đến nương rẫy, ruộng đồng, cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ... Phương tiện giao thông trên các tuyến đường dân sinh chủ yếu là xe đạp, xe mô tô hai bánh, xe kéo tay, ngựa thồ.
	D


II. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TRỤC XE

Nguyên tắc chung, khi điều tra lưu lượng xe cần kết hợp xác định (cân) tải trọng trục xe. Khi không có điều kiện cân tải trọng trục xe thực tế trên tuyến đường thiết kế có thể xác định tải trọng trục xe dựa vào Bảng 3 (thống kê thông số kỹ thuật của một số loại ô tô tải đang lưu hành tại khu vực nông thôn) dưới đây.

Bảng A.3 - Thông số kỹ thuật một số loại ô tô tải đang lưu hành tại nông thôn

	TT
	Nhãn hiệu
	Trọng lượng bản thân, kg
	Tải trọng cho phép chở, kg
	Trọng lượng toàn bộ, kg
	Tải trọng trục sau, kg
	Chiều rộng, m
	Vết bánh xe, m

	
	
	Cầu trước, m
	Cầu sau, m
	
	
	
	
	

	1
	CK327 DL-DH
	640
	630
	600
	2.000
	1.230
	1.560
	1.345

	2
	FORLANDA S8
	860
	670
	990
	2.630
	1.660
	1.680
	

	3
	THANHCONG Y480ZL- SX1/TCN-MP
	850
	890
	920
	2.790
	1.810
	1.700
	1.280

	4
	HYUNDAI H100/TCN-TL
	950
	720
	1.190
	3.055
	1.910
	1.740
	1.485

	5
	KIA K3000S/HB-TĐ
	1.350
	1.080
	980
	3.605
	2.060
	1.720
	1.470

	6
	CUULONG KC3815D-T550
	1.215
	1.220
	1.200
	3.765
	2.420
	1.730
	1.355

	7
	CUULONG DFA1.65T
	1.230
	1.170
	1.600
	4.130
	2.770
	1.940
	1.470

	8
	ISUZU NKR66L- STD/TRANSINCO HB TC1
	1.815
	1.870
	1.200
	5.050
	3.070
	1.990
	1.425

	9
	CK327 TC-KIA
	2.182
	1.493
	1.850
	5.720
	3.343
	2.150
	1.480

	10
	YUJIN NJ1042DAVN
	1.500
	1.250
	2.200
	5.145
	3.450
	2.076
	1.625

	11
	THANHCONG CY4100ZLQ/TCN-KCX
	1.700
	2.475
	1.800
	6.170
	4.275
	2.140
	1.580

	12
	HOAMAI 2,5 tấn
	1.356
	2.034
	2.500
	6.040
	4.534
	2.140
	1.690

	13
	HOABINH MITSU 2002
	1.703
	1.982
	-
	6.280
	4.550
	2.115
	1.655

	14
	GIAIPHONG-T3575.YJ
	1.450
	1.170
	3.500
	6.315
	4.670
	2.120
	1.675

	15
	MITSUBISHI CANTER FE84PE6SLDD1(TC)
	1.610
	1.085
	3.610
	6.500
	4.695
	2.180
	1.665

	16
	GIAIPHONG-T4081 .YJ
	1.550
	1.380
	4.000
	7.125
	5.380
	2.280
	1.765

	17
	VIETHA 3,5B
	2.210
	2.200
	3.500
	8.075
	5.700
	2.240
	1.750

	18
	HOAMAI HD3450A.4x4
	5.440
	3.450
	
	6.170
	2.200
	


III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THIẾT KẾ MẪU

1. Đối với công trình không cần lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật

Các công trình đường GTNT được áp dụng thiết kế mẫu mà không cần phải lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật khi có các điều kiện sau:

a) Về quy mô:

- Đường GTNT cấp D, hoặc:

- Đường GTNT cấp A, cấp B, cấp C có các yếu tố hình học đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 10380:2014 (các quy định này xem ở Phụ lục II).

b) Về điều kiện nền đường:

- Nền đường phải bảo đảm ổn định, duy trì được các kích thước hình học, có đủ cường độ để chịu được các tác động của tải trọng xe và của các yếu tố thiên nhiên trong suốt thời gian sử dụng.

- Hệ thống thoát nước của đường cần phải để đảm bảo cho nền đường và mái dốc ổn định và không làm ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu của nông nghiệp (nếu có).

- Trong mọi trường hợp, 30cm lớp trên cùng của nền đường phải có độ chặt yêu cầu K ≥0,93.

2. Đối với công trình lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật

Các công trình đường GTNT xây dựng qua vùng đất yếu, sình lầy, cần xử lý nền đường, hệ thống thoát nước... thường phải lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và có giải pháp thiết kế phù hợp. Khi đó, áp dụng thiết kế mẫu như sau:

- Nếu công trình đường GTNT thuộc các cấp kỹ thuật A, B, C, D trong đó kết cấu mặt đường thiết kế là bê tông xi măng thì áp dụng thiết kế mẫu cho phần mặt đường.

- Khi áp dụng thiết kế mẫu cho phần mặt đường, chi phí thiết kế phần mặt đường phải tính điều chỉnh giảm định mức theo quy định hiện hành về định mức chi phí thiết kế.
Phần B
HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG BTXM
I. CÁC CĂN CỨ:

1. Định mức dự toán xây dựng 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007.

2. Định mức vật tư xây dựng 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007.

3. Đơn giá nhân công, máy thi công được xác định theo các hướng dẫn tại Văn bản 10385/UBND-CNN ngày 20 tháng 12 năm 2007.

4. Hướng dẫn 255/HD-SXD ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Đơn giá vật liệu được xác định theo giá vật liệu tại từng địa phương theo từng thời điểm.

II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Hướng dẫn này dùng để lập dự toán chi phí xây dựng mặt đường BTXM cho công trình đường GTNT không yêu cầu lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Dự toán chi phí xây dựng của các hạng mục công tác gồm 03 khoản:

- Chi phí vật liệu (A).

- Chi phí nhân công (B).

- Chi phí máy thi công (C).

Các khoản chi phí được tính theo nguyên tắc sau:

Chi phí vật liệu (A):

Tính theo công thức: A = vl1*gvl1 + vl2*gvl 2 + ... + vln*gvl n

Trong đó:

vl1 , vl2 , ... vln : Tổng khối lượng vật liệu thứ nhất, thứ hai,... thứ n;

gvl1 , gvl2 , gvln : Giá bán đến chân công trình của vật liệu thứ nhất, thứ hai,... thứ n - lấy theo giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc giá bán thực tế tại địa phương trong trường hợp không có giá công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Chi phí nhân công (B):

Tính theo công thức: B = nc1*gnc1*kc + nc2*gnc2*kc + ... + ncn*gncn*kc
Trong đó:

nc1 , nc2 , ... ncn : Tổng số nhân công thứ nhất, thứ hai,... thứ n;

gnc1 , gnc2 ,... gncn: Đơn giá nhân công thứ nhất, thứ hai,... thứ n - tùy theo loại nhân công, lấy theo đơn giá hiện hành được cơ quan Nhà nước thẩm quyền công bố. Xem ở Bảng B.1;

kc : Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công - tùy theo từng khu vực, lấy theo hướng dẫn hiện hành được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Xem ở Bảng B.2;

Chi phí máy thi công (C):

Tính theo công thức: C = m1*gm1*km + m2*gm2*km + ... + mn*gmn*km
Trong đó:

m1 , m2 , ... mn : Tổng số ca máy của loại máy thứ nhất, thứ hai,... thứ n;

gm1 , gm2 ,... gmn : Đơn giá ca máy của loại máy thứ nhất, thứ hai,... thứ n - tùy theo loại máy, lấy theo đơn giá hiện hành được cơ quan Nhà nước thẩm quyền công bố. Xem ở Bảng B.1;

km : Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công - tùy theo từng khu vực, lấy theo hướng dẫn hiện hành được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Xem ở Bảng B.2;

Bảng B.1: Đơn giá nhân công - ca máy thường sử dụng trong thi công mặt đường BTXM

(Theo Văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Loại nhân công - máy thi công
	ĐVT
	Đơn giá

(Đồng)

	I
	Nhân công
	
	gnc

	1
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 1)
	Công
	42.637

	2
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 1)
	Công
	45.944

	3
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 1)
	Công
	49.845

	II
	Máy thi công
	
	gxm

	1
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	115.328

	2
	Máy đầm bê tông, đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	49.765

	3
	Máy đầm bê tông, dầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	52.595


Bảng B.2

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công - máy thi công áp dụng cho các địa phương

(Theo Hướng dẫn 255/HD-SXD ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

	Khu vực
	Địa bàn áp dụng
	Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (kc)
	Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công

(km)

	1
	Thành phố Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
	6,71
	1,50

	2
	Thị xã Long Khánh và các huyện Định Quán, Xuân Lộc.
	6,00
	1,48

	3
	Các huyện Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.
	5,14
	1,45


III. DỰ TOÁN MẪU

Khi lập dự toán chi phí xây dựng công trình đường GTNT, tùy theo loại mặt đường BTXM, chọn 01 trong 06 mẫu dự toán chi phí sau đây cho phù hợp.

MẪU DT-01:
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 10 cm

	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	112.546

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.152
	
	5.770

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	21.830
	
	6.876

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	28,8025
	1.500
	
	43.204

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0505
	260.000
	
	13.130

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,0913
	260.000
	
	23.738

	
	Nước
	m3
	0,0190
	5.000
	
	95

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0014
	8.637.268
	
	12.092

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,3500
	21.830
	
	7.641

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	33,5175
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0487
	260.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,0903
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0190
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0014
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,3500
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	97.947

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	6,71
	3.376

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	6,71
	38.463

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1820
	45.944
	6,71
	56.108

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1820
	45.944
	6,71
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	3.009

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0095
	115.328
	1,50
	1.643

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0089
	49.765
	1,50
	664

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0089
	52.595
	1,50
	702

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0095
	115.328
	1,50
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0089
	49.765
	1,50
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0089
	52.595
	1,50
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	213.502


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 6,71).

* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 1,50).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a.

MẪU DT-02:

Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 12 cm
	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	132.709

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.152
	
	5.770

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	21.830
	
	6.876

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	34,5630
	1.500
	
	51.845

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0606
	260.000
	
	15.756

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1096
	260.000
	
	28.496

	
	Nước
	m3
	0,0228
	5.000
	
	114

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0017
	8.637.268
	
	14.683

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,4200
	21.830
	
	9.169

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	40,2210
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0584
	260.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1084
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0228
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0017
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,4200
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	109.168

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	6,71
	3.376

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	6,71
	38.463

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2184
	45.944
	6,71
	67.329

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2184
	45.944
	6,71
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	3.615

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0114
	115.328
	1,50
	1.972

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0107
	49.765
	1,50
	799

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0107
	52.595
	1,50
	844

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0114
	115.328
	1,50
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0107
	49.765
	1,50
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0107
	52.595
	1,50
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	245.492


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 6,71).

* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Long Thành, là khu vực 01, lấy hệ số = 1,50).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a.

MẪU DT-03:
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 14 cm
	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	151.425

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.500
	
	6.160

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	16.000
	
	5.040

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	40,3235
	1.500
	
	60.485

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0707
	260.000
	
	18.382

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1279
	260.000
	
	33.254

	
	Nước
	m3
	0,0265
	5.000
	
	133

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0020
	8.637.268
	
	17.275

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,4900
	21.830
	
	10.697

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	46,9245
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0682
	260.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1264
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0265
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0020
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,4900
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	107.651

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	6,00
	3.019

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	6,00
	34.393

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2548
	45.944
	6,00
	70.239

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2548
	45.944
	6,00
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	4.164

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0133
	115.328
	1,48
	2.270

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0125
	49.765
	1,48
	921

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0125
	52.595
	1,48
	973

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0133
	115.328
	1,48
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0125
	49.765
	1,48
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0125
	52.595
	1,48
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	263.240


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 6,00).

* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 1,48).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a.

MẪU DT-04:
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 16 cm
	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí

nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	170.698

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.500
	
	6.160

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	16.000
	
	5.040

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	46,0840
	1.500
	
	69.126

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0808
	260.000
	
	21.008

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1461
	260.000
	
	37.986

	
	Nước
	m3
	0,0303
	5.000
	
	152

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0022
	8.637.268
	
	19.002

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,5600
	21.830
	
	12.225

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	53,6280
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0779
	260.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1445
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0303
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0022
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,5600
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	117.685

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	6,00
	3.019

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	6,00
	34.393

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2912
	45.944
	6,00
	80.273

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,2912
	45.944
	6,00
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	4.745

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0152
	115.328
	1,48
	2.594

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0142
	49.765
	1,48
	1.046

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0142
	52.595
	1,48
	1.105

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0152
	115.328
	1,48
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0142
	49.765
	1,48
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0142
	52.595
	1,48
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	293.128


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 6,00).

* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 1,48).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a.

MẪU DT-05:
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 18 cm

	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	200.197

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.100
	
	5.712

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	16.500
	
	5.198

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	60,3315
	1.500
	
	90.497

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0876
	240.000
	
	21.024

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1625
	260.000
	
	42.250

	
	Nước
	m3
	0,0341
	5.000
	
	171

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0025
	8.637.268
	
	21.593

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,6300
	21.830
	
	13.753

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	69,0030
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0843
	240.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1609
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0341
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0025
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,6300
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	109.412

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	5,14
	2.586

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	5,14
	29.463

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,3276
	45.944
	5,14
	77.363

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,3276
	45.944
	5,14
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	5.235

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0171
	115.328
	1,45
	2.860

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0160
	49.765
	1,45
	1.155

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0160
	52.595
	1,45
	1.220

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0171
	115.328
	1,45
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0160
	49.765
	1,45
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0160
	52.595
	1,45
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	314.844


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Tân Phú, là khu vực 03, lấy hệ số = 5,14).

* Chi phí máy thi công = Định mức x Đơn giá x Hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Tân Phú, là khu vực 03, lấy hệ số = 1,45).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M300 thì không tính Hạng mục số 3a.

MẪU DT-06:
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 20 cm
	STT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị
	Định mức
	Đơn giá

(Đồng)
	Hệ số chi phí nhân công - ca máy
	Thành tiền

(Đồng)

	A
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	221.449

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Giấy dầu
	m2
	1,1200
	5.100
	
	5.712

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Thép tấm, thép hình
	Kg
	0,3150
	16.500
	
	5.198

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	67,0350
	1.500
	
	100.553

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0974
	240.000
	
	23.376

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1806
	260.000
	
	46.956

	
	Nước
	m3
	0,0379
	5.000
	
	190

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0028
	8.637.268
	
	24.184

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,7000
	21.830
	
	15.281

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Xi măng PC40
	Kg
	76,6700
	1.500
	
	

	
	Cát đổ bê tông
	m3
	0,0937
	240.000
	
	

	
	Đá dăm 1x2
	m3
	0,1788
	260.000
	
	

	
	Nước
	m3
	0,0379
	5.000
	
	

	
	Gỗ làm khe co giãn
	m3
	0,0028
	8.637.268
	
	

	
	Nhựa đường
	Kg
	0,7000
	21.830
	
	

	B
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	118.008

	1
	Rải giấy dầu lớp ngăn cách
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,0118
	42.637
	5,14
	2.586

	2
	Ván khuôn thép mặt đường BTXM
	m2
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01)
	Công
	0,1150
	49.845
	5,14
	29.463

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,3640
	45.944
	5,14
	85.959

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01)
	Công
	0,3640
	45.944
	5,14
	

	C
	Chi phí máy thi công
	
	
	
	
	5.818

	3a
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0190
	115.328
	1,45
	3.177

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0178
	49.765
	1,45
	1.284

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0178
	52.595
	1,45
	1.357

	3b
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 M300
	m3
	
	
	
	

	
	Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít
	Ca
	0,0190
	115.328
	1,45
	

	
	Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW
	Ca
	0,0178
	49.765
	1,45
	

	
	Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW
	Ca
	0,0178
	52.595
	1,45
	

	TỔNG CỘNG (A+B+C):
	345.275


Cách tính:

* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).

* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Tân Phú, là khu vực 03, lấy hệ số = 5,14).

* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Tân Phú, là khu vực 03, lấy hệ số = 1,45).

Chú thích:

- Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.

- Nếu dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M300 thì không tính Hạng mục số 3a.

PHỤ LỤC I
HƯÓNG DẪN XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG XE THIẾT KẾ (Nn)

1. Lưu lượng xe thiết kế:

Lưu lượng xe thiết kế là số xe con được quy đổi từ các loại xe khác, thông qua một mặt cắt trong một ngày đêm, tính cho năm tương lai, ký hiệu là Nn. Năm tương lai (n) là năm thứ 10 sau khi đưa đường vào sử dụng (đường cấp A) và năm thứ 5 sau khi đưa đường vào sử dụng (đường cấp B và C).

Hệ số quy đổi từ xe các loại về xe con, ký hiệu là Kqđ, lấy theo Bảng 2.

Bảng 2 - Hệ số quy đổi từ xe các loại ra xe con

	Loại xe
	Hệ số quy đổi,  Kqđ
	Chú thích

	Xe đạp
	0,2
	Xe đạp 02 bánh

	Xe máy
	0,3
	Các loại xe đạp điện, mô tô, xe máy

	Xe con
	1,0
	Xe dưới 19 chỗ và tải trọng dưới 2.000 kg

	Xe trung
	1,5
	Xe 19 chỗ trở lên và tải trọng 2.000 kg ÷ 7.000 kg

	Xe cỡ lớn
	2,0
	Xe tải trọng trên 7.000 kg ÷ 14.000 kg


2. Điều tra và dự báo lưu lượng xe

Khi đầu tư xây dựng đường GTNT cần phải dự báo được lưu lượng xe thiết kế để lựa chọn cấp hạng kỹ thuật của đường. Phương pháp điều tra và dự báo lưu lượng xe thiết kế như sau:

Dựa vào số liệu đếm xe tại thời điểm điều tra kết hợp với hệ số tăng trưởng lưu lượng xe bình quân mỗi năm tiếp theo (Kttr - viết dưới dạng thập phân) để dự báo lưu lượng xe thiết kế ở năm tương lai. Trường hợp không có được hệ số tăng trưởng lưu lượng xe của những năm tiếp theo chính xác, có thể tham khảo hệ số tăng trưởng lưu lượng xe bình quân của những năm trước đó liền kề hoặc lấy bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong những năm tiếp theo của địa phương.

Lưu lượng xe thiết kế được tính theo biểu thức sau:

Nn = N0 [1 + Kttr]n

Trong đó:
- Nn: Lưu lượng xe thiết kế ứng với năm tương lai (n), xe con quy đổi/ngày đêm;

- N0: Lưu lượng xe con được quy đổi từ các loại xe khác, thông qua một mặt cắt trong một ngày đêm tại thời điểm điều tra (năm hiện tại);

- Kttr: Hệ số tăng trưởng lưu lượng xe bình quân mỗi năm tiếp theo, viết dưới dạng thập phân;

- n: Năm tương lai.

Ví dụ tính toán:

Tính lưu lượng xe thiết kế (N5) ở năm tương lai thứ 5, đường GTNT tại địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6% năm. Thành phần xe điều tra được như sau:

	Loại xe
	Kết quả đếm xe (xe/ngày đêm)

	Xe đạp
	20

	Xe máy
	50

	Xe con
	05

	Xe trung
	10

	Xe cỡ lớn
	01


Trình tự tính toán:

IV. Tính N0: Lưu lượng xe con được quy đổi từ các loại xe khác, thông qua một mặt cắt trong một ngày đêm tại thời điểm điều tra (năm hiện tại):

	Loại xe
	Kết quả đếm xe

(xe/ngày đêm)
	Hệ số quy đổi, 
Kqđ
	Lưu lượng quy đổi

(xe/ngày đêm)

	Xe đạp
	20
	0,2
	4

	Xe máy
	120
	0,3
	36

	Xe con
	14
	1
	14

	Xe trung
	10
	1,5
	15

	Xe cỡ lớn
	1
	2
	2

	Tổng lưu lượng xe quy đổi N0
	71


V. Tính lưu lượng xe thiết kế: N5 = N0(1 + Kttr)5 = 71(1+0,06)5
N5 = 95 xe con quy đổi/ngày đêm.

Kết luận:

Lưu lượng xe thiết kế: N5=95 xqđ/nđ.

PHỤ LỤC II
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

1. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của tuyến đường theo các cấp A, B, C và D

a) Đường cấp A

- Tốc độ tính toán: 30 (20) km/h;

- Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5m;

- Chiều rộng lề đường tối thiểu: 1,50 (1,25)m;

- Chiều rộng nền đường tối thiểu: 6,5 (6,0)m;

- Độ dốc siêu cao lớn nhất: 6%;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 60 (30)m;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao: 350 (200)m;

- Độ dốc dọc lớn nhất: 9 (11)%;

- Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300m;

- Tĩnh không thông xe: 4,5m.

b) Đường cấp B

- Tốc độ tính toán: 20 (15) km/h;

- Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,5 (3,0)m;

- Chiều rộng lề đường tối thiểu: 0,75 (0,5)m;

- Chiều rộng của nền đường tối thiểu: 5,0 (4,0)m;

- Độ dốc siêu cao lớn nhất: 5%;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 30 (15)m;

- Độ dốc dọc lớn nhất: 5 (13)%;

- Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300m;

- Tĩnh không thông xe: 3,5m.

c)  Đường cấp C

- Tốc độ tính toán: 15 (10) km/h;

- Chiều rộng mặt đường tối thiểu: 3,0 (2,0)m;

- Chiều rộng nền đường tối thiểu: 4,0 (3,0)m;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 15m;

- Độ dốc dọc lớn nhất: 5 (15)%;

- Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%: 300m;

- Tĩnh không thông xe không nhỏ hơn 3,0m.

d)  Đường cấp D

- Bề rộng mặt đường tối thiểu: 1,5m;

- Bề rộng nền đường tối thiểu: 2,0m;

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: 5,0m;

Chú thích: Các giá trị trong ngoặc đơn áp dụng đối với địa hình miền núi, địa hình đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng.
Đối với các tuyến đường đô thị hoặc đường có xe đạp và xe súc vật kéo thường xuyên đi qua, độ dốc dọc lớn nhất của đường không nên lớn hơn 5%.

Đối với đường cấp C (ngay cả đường cấp B khi thấy cần thiết) phải lựa chọn vị trí thích hợp để bố trí chỗ xe tránh nhau ngược chiều. Khoảng cách giữa các vị trí xe tránh nhau tùy thuộc vào lưu lượng và địa hình thực tế nhưng không nhỏ hơn 500m đối với đường cấp B, 300m đối với đường cấp C. Chiều rộng nền đường mở thêm từ 2÷3m, chiều dài đoạn tránh xe 10 ÷ 15m kể cả đoạn vuốt nối.

2. Mở rộng phần xe chạy trong đường cong:

Đối với đường tất cả các cấp (không kể đường cấp D), khi bán kính đường cong nằm bằng hoặc nhỏ hơn 60m, cần mở rộng phía bụng đường cong, giá trị mở rộng đối với đường một làn xe quy định dưới đây:

Giá trị mở rộng phần xe chạy trong đường cong

	Bán kính đường cong, m
	<50~40
	<40~30
	<30~25
	<25~20
	<20~15

	Giá trị mở rộng, m
	0.3
	0.4
	0.5
	0.7
	0.8

	Chú thích: Nếu đường có 02 làn xe thì giá trị mở rộng được tăng gấp đôi giá trị trong bảng này.


PAGE  

