| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 998/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 7534/QĐ-BCT ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020”;

Căn cứ Thông báo số 113/TB-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thỏa thuận hướng tuyến đấu nối và mặt bằng xây dựng công trình cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên (tại Tờ trình số 33/TTr-SCT ngày 26/5/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV khu vực thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để phục vụ cho xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020, với nội dung cụ thể sau:

1. Danh mục của dự án được bổ sung Quy hoạch:

- Xây dựng mới đường dây 22kV trên không có chiều dài 4,6km.

+ Điểm đầu: Vị trí cột số 65 của xuất tuyến 474 TBA 110kV Sông Cầu.

+ Điểm cuối: Trạm cắt 22kV thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu.

+ Dây dẫn: Dùng dây nhôm trần lõi thép ACSR-120mm2.

- Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn có chiều dài 10,5km, thời gian đưa vào vận hành năm 2016.

+ Điểm đầu: Trạm cắt 22kV thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu.

+ Điểm cuối: Trạm cắt 22kV xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.

+ Dây dẫn: Dùng cáp ngầm biển lõi đồng Cu-240 mm2.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 7534/QĐ-BCT ngày 10/12/2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên và Công ty Điện lực Phú Yên thực hiện đầu tư dự án được bổ sung quy hoạch đúng theo quy định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả cho xã đảo Nhơn Châu.

2. Giao Sở Công Thương tỉnh Phú Yên có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương- tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu- tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định; Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT. Tỉnh ủy; - TT. HĐND Tỉnh; - UBND tỉnh Bình Định; - Sở CT tỉnh Bình Định; - CT và các PCT UBND Tỉnh; - Các PVP UBND Tỉnh; - Lưu: VT, ĐTXD, Hg, Q. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Trúc |
| --- | --- |