| BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2429/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là phòng xét nghiệm) để tự đánh giá, công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm của đơn vị và để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm, áp dụng thí điểm trong năm 2017-2018.

Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm làm căn cứ cho việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành, Giám đốc các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5; - Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c); - VPCP (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến |
| --- | --- |

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học)

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN I. HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

A. THÔNG TIN CHUNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

B. NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NHÂN SỰ

CHƯƠNG IV. CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG V. QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ MUA SẮM, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM

CHƯƠNG VIII: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH XÉT NGHIỆM

CHƯƠNG IX. QUẢN LÝ THÔNG TIN

CHƯƠNG X. XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

CHƯƠNG XI. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

CHƯƠNG XII. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN

C. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, KHUYẾN CÁO VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| STT | Chữ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1. | ATSH | An toàn sinh học |
| 2. | BYT | Bộ Y tế |
| 3. | CLSI | Viện tiêu chuẩn lâm sàng và XN Hoa Kỳ (Clinical and Laboratory Standards Institute). |
| 4. | EQA | Chương trình ngoại kiểm (External Quality Assessment) |
| 5. | HĐKP | Hành động khắc phục |
| 6. | HĐPN | Hành động phòng ngừa |
| 7. | ISO | Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) |
| 8. | PXN | Phòng xét nghiệm |
| 9. | QLCL | Quản lý chất lượng |
| 10. | QTQL | Quy trình quản lý |
| 11. | QTXN | Quy trình xét nghiệm |
| 12. | SKPH | Sự không phù hợp |
| 13. | SI | Hệ đo lường quốc tế (Systeme International) |
| 14. | TTB | Trang thiết bị |
| 15. | VTTH | Vật tư tiêu hao |
| 16. | XN | Xét nghiệm |

PHẦN I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tiêu chí này được sử dụng để đánh giá mức chất lượng của các phòng xét nghiệm y học (viết tắt là phòng xét nghiệm), là công cụ để phòng xét nghiệm (PXN) đánh giá việc tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng (QLCL) và thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến liên tục chất lượng PXN.

- Từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm y học để bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng PXN y học tại các cơ sở y tế;

- Phân loại mức chất lượng phòng xét nghiệm;

- Làm căn cứ bảo đảm sự tin cậy và liên thông kết quả giữa các phòng xét nghiệm;

- Giúp các PXN xác định thực trạng công tác QLCL xét nghiệm và xác định các công việc ưu tiên để cải tiến chất lượng;

- Cung cấp dữ liệu, căn cứ khoa học cho đầu tư, nâng cấp, phát triển phòng xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

- Tiêu chí này được sử dụng để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là phòng xét nghiệm) tự đánh giá, công khai mức chất lượng xét nghiệm của đơn vị mình và để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng xét nghiệm của phòng xét nghiệm.

- Cán bộ, nhân viên tham gia quản lý hoạt động xét nghiệm tại Bộ Y tế, các Sở Y tế, y tế các bộ, ngành, bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện xét nghiệm.

- Cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật QLCL PXN.

- Cán bộ, nhân viên công tác tại PXN hóa sinh, huyết học, vi sinh và các phòng xét nghiệm khác làm việc với mẫu bệnh phẩm từ người.

3. Giải thích từ ngữ được sử dụng trong Tiêu chí

a. Đánh giá hệ thống QLCL PXN: là việc kiểm tra các hoạt động, văn bản, sắp xếp và tổ chức của PXN để tìm ra các điểm phù hợp hoặc chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

b. Chỉ số chất lượng là đại lượng dùng để đo lường và xác định sự cải thiện chất lượng của công việc.

c. Chất lượng mức độ đánh giá của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu.

d. So sánh liên phòng là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau do hai hay nhiều phòng xét nghiệm tham gia theo những điều kiện xác định trước.

đ. Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát của cơ quan, tổ chức về mặt chất lượng.

e. Chính sách chất lượng là định hướng chung về chất lượng được lãnh đạo cao nhất của một cơ quan hay tổ chức công bố.

g. Thời gian trả kết quả là thời gian được tính từ khi PXN nhận hay lấy mẫu đến khi trả kết quả xét nghiệm cho khách hàng (các khoa/ phòng, bác sĩ lâm sàng, điều dưỡng, người bệnh, người nhà người bệnh...).

h. Phòng xét nghiệm bên ngoài là phòng xét nghiệm không thuộc đơn vị đang được đánh giá, là nơi mẫu của PXN đang được đánh giá gửi đến để thực hiện xét nghiệm.

i. Quá trình là tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra.

k. Sự không phù hợp là sự không đáp ứng một yêu cầu đã đặt ra.

m. Xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định phương pháp là sự khẳng định, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan chứng minh khi áp dụng phương pháp xét nghiệm, đưa sinh phẩm hay trang thiết bị vào sử dụng đã được đáp ứng các yêu cầu.

4. Phương pháp đánh giá

- Xem xét hệ thống tài liệu, hồ sơ, cách thức sắp xếp và tổ chức hoạt động PXN, bao gồm sổ tay chất lượng, các quy trình thực hành chuẩn, các loại sổ tay khác, hồ sơ nhân sự, nội kiểm, ngoại kiểm, đánh giá nội bộ, trang thiết bị, hóa chất.

- Quan sát các hoạt động của PXN, đánh giá việc tuân thủ đúng các quy trình trước, trong và sau xét nghiệm

- Đánh giá việc xử lý mẫu xét nghiệm từ khi PXN nhận mẫu đến khi trả kết quả cho khách hàng.

- Sử dụng các câu hỏi mở trong phỏng vấn, trao đổi và thảo luận với các cán bộ, nhân viên PXN và các bộ phận liên quan, bao gồm cả bác sĩ lâm sàng.

5. Căn cứ xây dựng tiêu chí

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính Phủ, Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

- Quyết định số 316/QĐ-TTg, ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm Y học giai đoạn 2016 - 2025

- Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bảng kiểm Thông tư số 01/TT-BYT ngày 11/01/2013; Bảng kiểm SLIPTA của Tổ chức Y tế thế giới/CDC; Tiêu chuẩn TCVN ISO 15189:2014, các quy định và văn bản liên quan khác.

- Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm.

- Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về Quản lý chất thải y tế.

- Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.

- Quyết định số 6858/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18/11/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

6. Cấu trúc Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN bao gồm 3 phần:

a) Thông tin chung về PXN

b) Nội dung tiêu chí đánh giá

Có 12 chương, 169 tiêu chí và các tiểu mục kèm theo, gồm các tiêu chí về quản lý và kỹ thuật. Đây là các yêu cầu thiết yếu của hệ thống QLCL, dựa vào các yêu cầu này cán bộ, nhân viên PXN cũng có thể lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động cải tiến liên tục chất lượng PXN

c) Tóm tắt kết quả đánh giá, khuyến nghị và đề xuất kế hoạch thực hiện các hoạt động cải tiến.

7. Cách tính điểm

Mỗi tiêu chí có một thang điểm nhất định căn cứ vào tầm quan trọng của nội dung này trong hệ thống QLCL.

- Tổng số điểm tối đa của Tiêu chí là 268.

- Có 4 phương án trả lời cho các tiêu chí là:

+ “Đạt” (viết tắt là: Đ);

+ “Đạt một phần” (viết tắt là: đạt MP);

+ “Không đạt” (viết tắt là: K)

+ Hoặc “không áp dụng” (viết tắt là: KAD).

- Nếu đánh giá là “đạt” thì nhận được giá trị điểm tối đa tiêu chí đó;

- Nếu đánh giá là “không đạt” thì nhận được 0 điểm;

- Nếu đánh giá là “đạt một phần” thì nhận được ½ số điểm của tiêu chí. (Khi đánh giá là “đạt một phần” thì PXN phải đạt được ít nhất 50% số lượng các tiểu mục của tiêu chí đó. Nếu đạt dưới 50% số lượng các tiểu mục thì điểm của tiêu chí đó được tính là “0”).

Các lưu ý:

- Câu trả lời là “đạt một phần” chỉ được áp dụng đối với các tiêu chí có các tiểu mục liệt kê cụ thể ngay sau đó.

- Đánh dấu (v) để chọn phương án trả lời cho mỗi tiêu chí và ghi điểm vào cột “Điểm đánh giá”

- Khi câu trả lời là: “không đạt” hoặc “đạt một phần” hay “không áp dụng” thì yêu cầu giải thích rõ lý do và ghi vào cột nhận xét để giúp cho PXN biết được nội dung cần thiết phải thực hiện cải tiến sau khi đánh giá.

Số tiêu chí và số điểm:

| STT | Nội dung | Số tiêu chí | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chương I. Tổ chức và Quản trị PXN | 15 | 23 |
| 2. | Chương II. Tài liệu và hồ sơ | 8 | 10 |
| 3. | Chương III. Quản lý nhân sự | 17 | 21 |
| 4. | Chương IV. Dịch vụ và Quản lý khách hàng | 10 | 13 |
| 5. | Chương V. Quản lý trang thiết bị | 19 | 30 |
| 6. | Chương VI. Đánh giá nội bộ | 9 | 13 |
| 7. | Chương VII. Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm | 17 | 23 |
| 8. | Chương VIII. Quản lý quá trình xét nghiệm | 27 | 57 |
| 9. | Chương IX: Quản lý thông tin | 6 | 11 |
| 10. | Chương X. Xác định sự KPH, hành động KPPN | 6 | 14 |
| 11. | Chương XI. Cải tiến liên tục | 8 | 21 |
| 12. | Chương XII. Cơ sở vật chất và an toàn | 27 | 32 |
|  |  | 169 | 268 |

8. Nguyên tắc xếp loại mức chất lượng

- Chất lượng PXN được chia thành các mức: chưa xếp mức, mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 căn cứ theo số điểm và tỷ lệ % so với điểm tối đa PXN đạt được sau khi đánh giá.

- Số điểm PXN đạt được là tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng.

| - Tỷ lệ % số điểm PXN đạt được = | Tổng số điểm PXN đạt được x 100% |
| --- | --- |
|  | Số điểm tối đa |

- Tương ứng với mỗi mức chất lượng PXN cần phải đạt được điểm tối đa trong 1 số tiêu chí đã định (tiêu chí có đánh dấu *).

- Các mức chất lượng phòng xét nghiệm:

| Chưa xếp mức | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <20% điểm tối đa hoặc chưa đạt đủ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*) | 20% - <35% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*) | 35% - <65% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*) | 65% - <85% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***) | 85% - <95% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***) | ≥ 95% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***) |
| Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, đoàn đánh giá xem xét cân nhắc, kiến nghị phù hợp. | Cần khắc phục và báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan quản lý trong vòng 06 tháng. | Cần khắc phục và báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan quản lý trong vòng 03 tháng. | Tiếp tục thực hiện xét nghiệm và khắc phục những điểm tồn tại | Tiếp tục thực hiện xét nghiệm và khắc phục những điểm tồn tại | PXN khắc phục những điểm tồn tại, được khuyến khích tiến tới ISO 15189 |

PHẦN II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

A. THÔNG TIN CHUNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. Thông tin chung:

| Tên đơn vị được đánh giá: Địa chỉ: Họ và tên Giám đốc đơn vị: | Ngày đánh giá: |
| --- | --- |
| Tên Khoa/Phòng xét nghiệm:Tên Khoa/Phòng xét nghiệm: Trưởng (phụ trách) PXN: Số điện thoại: Email: Trưởng (phụ trách) PXN: Số điện thoại: Email: |  |
| Cấp độ phòng xét nghiệm (đánh dấu vào cấp độ phù hợp) □ Quốc gia □ Tỉnh □ Vùng □ Huyện □ Xã | Tính chất của PXN □ Nhà nước □ Tư nhân □ Khác |
| Kết quả đánh giá trước đây Ngày đánh giá gần nhất: Cơ quan đánh giá: | □ Chưa đánh giá bao giờ □ Mức chất lượng các xét nghiệm đạt |

2. Danh sách đoàn đánh giá

| STT | Họ và tên người của đơn vị làm việc với đoàn đánh giá | Họ và tên người tham gia đoàn đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. | … |  |

3. Danh mục kỹ thuật xét nghiệm đang thực hiện:

| Phòng xét nghiệm /Bộ phận XN | Danh mục kỹ thuật xét nghiệm đang thực hiện | Kỹ thuật xét nghiệm có thực hiện nội kiểm | Kỹ thuật xét nghiệm có thực hiện ngoại kiểm hay so sánh liên phòng | Số lượng xét nghiệm trung bình/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Nhân lực phòng xét nghiệm

| Trình độ | Số lượng |
| --- | --- |
| Bác sĩ |  |
| Dược sĩ |  |
| Cử nhân |  |
| - Cử nhân xét nghiệm |  |
| - Cử nhân công nghệ sinh học |  |
| - Cử nhân sinh học |  |
| - Kỹ sư hóa học |  |
| Kỹ thuật viên xét nghiệm |  |
| Điều dưỡng |  |
| Khác, ghi rõ: |  |
| Tổng số |  |

5. Danh mục trang thiết bị của phòng xét nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Loại Model thiết bị | Số lượng | Năm sản xuất | Năm bắt đầu sử dụng | Nguồn (ngân sách, xã hội hóa,..) | Tình trạng sử dụng (tốt, hỏng...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B. NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM

| NỘI DUNG | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ sở pháp lý |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. PXN có quyết định thành lập (PXN có giấy phép hoạt động cấp bởi cơ quan có thẩm quyền) |  |  |  |  | 2 |  | (*) |
| 1.2. Có sơ đồ tổ chức thể hiện mối liên quan giữa PXN và các phòng ban liên quan trong cơ sở y tế |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3. PXN có sơ đồ tổ chức thể hiện được mối quan hệ giữa các vị trí và mối quan hệ qua lại giữa các nhóm chuyên môn tại phòng xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Xây dựng mục tiêu & kế hoạch chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. PXN có xây dựng mục tiêu chất lượng nhất quán với chính sách chất lượng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5. PXN có lập kế hoạch chất lượng định kỳ hằng năm để đạt các mục tiêu chất lượng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6. PXN có thực hiện kế hoạch chất lượng mà PXN đã xây dựng |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.7. PXN có xây dựng các chỉ số chất lượng thuộc cả 3 giai đoạn của quá trình XN, phù hợp với mục tiêu chất lượng mà PXN đề ra |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Xây dựng sổ tay chất lượng phòng xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Sổ tay chất lượng có bao gồm các nội dung sau: |  |  |  |  | 5 |  |  |
| a) Tuyên bố chính sách chất lượng bao gồm: mục đích, tiêu chuẩn của dịch vụ, mục đích của hệ thống QLCL và cam kết của lãnh đạo cơ quan chủ quản hoặc người phụ trách đơn vị |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Cấu trúc hệ thống QLCL và mối quan hệ với hệ thống tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thiết lập mục tiêu và kế hoạch chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Mô tả quá trình trao đổi thông tin |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Đảm bảo nguồn lực và năng lực của nhân viên thực hiện công việc |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Các quy định liên quan đến các hoạt động QLCL và kỹ thuật xét nghiệm của PXN. |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Mô tả vai trò và trách nhiệm của người quản lý phòng xét nghiệm, người quản lý chất lượng, nhân sự khác và viện dẫn đến các tài liệu liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Có quy định người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt sổ tay chất lượng. |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Dẫn chiếu đến các quy trình thực hành chuẩn trong PXN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Có bằng chứng về việc phổ biến/tập huấn về sổ tay chất lượng cho tất cả nhân viên PXN và những người liên quan. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tổ chức thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. PXN có văn bản phân công công việc cho từng nhân viên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Họp rà soát, xem xét của lãnh đạo đơn vị chủ quản |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. PXN có tổ chức họp xem xét hệ thống QLCL do lãnh đạo hoặc người được ủy quyền chủ trì ít nhất 1 lần/năm. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.12. Nội dung họp có bao gồm: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao từ cuộc họp với lãnh đạo lần trước; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Xem xét các yêu cầu xét nghiệm và sự phù hợp của quy trình và yêu cầu về mẫu bệnh phẩm |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Đánh giá sự hài lòng và phản hồi của khách hàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Góp ý của nhân viên; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Đánh giá nội bộ; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Đánh giá nguy cơ |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Áp dụng các chỉ số chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Đánh giá bởi tổ chức bên ngoài; |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Đánh giá việc thực hiện nội kiểm của tất cả các xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Kết quả thực hiện các chương trình ngoại kiểm hoặc so sánh liên phòng hay thử nghiệm thành thạo |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Theo dõi và giải quyết khiếu nại |  |  |  |  |  |  |  |
| l) Chất lượng dịch vụ của nhà cung ứng; |  |  |  |  |  |  |  |
| m) Nhận biết và kiểm soát SKPH |  |  |  |  |  |  |  |
| n) Kết quả của cải tiến liên tục bao gồm thực trạng áp dụng các HĐKP và HĐPN; |  |  |  |  |  |  |  |
| o) Các thay đổi về khối lượng, phạm vi công việc, nhân sự và các tác động khác có thể ảnh hưởng tới hệ thống QLCL; |  |  |  |  |  |  |  |
| p) Khuyến nghị cho việc cải tiến, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết quả họp rà soát, xem xét của lãnh đạo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. PXN có lưu lại biên bản cuộc họp xem xét với lãnh đạo đơn vị, bao gồm các phát hiện và hành động phát sinh từ cuộc họp xem xét của lãnh đạo. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.14. Các công việc phát sinh từ cuộc họp xem xét của lãnh đạo có được thực hiện theo kế hoạch đề ra |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.15. Việc thực hiện các công việc đề ra trong cuộc họp xem xét với lãnh đạo có được trao đổi và chia sẻ với lãnh đạo cơ quan chủ quản, nhân viên có liên quan. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tổng điểm Chương I |  |  |  |  | 23 |  |  |

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm soát tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. PXN có quy trình kiểm soát tài liệu bên ngoài và nội bộ gồm cả hướng dẫn biên soạn quy trình thực hành chuẩn, hướng dẫn rút gọn, các biểu mẫu |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2.2. Tất cả các tài liệu được PXN xây dựng bao gồm các yếu tố nhận dạng sau: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| a) Tên tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Mã tài liệu trên mỗi trang |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ngày ban hành của phiên bản hiện tại và số phiên bản |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Số thứ tự của trang trên tổng số trang |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Chữ ký xác nhận của người xem xét và phê duyệt, ban hành |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tất cả các tài liệu được bảo quản hợp lý dễ dàng truy cập |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.4. PXN thực hiện kiểm soát tài liệu chặt chẽ bao gồm: |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| a) Có phiếu yêu cầu xây dựng, sửa đổi, xem xét và phê duyệt tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Hồ sơ phân phối tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Danh mục tài liệu nội bộ và bên ngoài có kiểm soát |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Những thay đổi trong tài liệu được nhận biết |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Tài liệu được xem xét, rà soát định kỳ để đảm bảo phù hợp nhất với thực tế sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Tài liệu còn nguyên vẹn, dễ đọc |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Tài liệu hết hiệu lực áp dụng có được ghi ngày và đánh dấu hết hiệu lực |  |  |  |  |  |  |  |
| h) PXN lưu ít nhất một bàn tài liệu hết hiệu lực gần đây nhất trong một khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Các quy trình rút gọn/hướng dẫn có được kiểm soát |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Kiểm soát hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. PXN có quy trình và thực hiện nhận biết, thu thập, đánh số, truy cập, lưu trữ, bảo quản, chỉnh sửa và hủy hồ sơ an toàn |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.7. PXN có quy định thời gian lưu đối với từng loại hồ sơ và phù hợp với các quy định quốc gia hoặc các quy định có liên quan |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.8. PXN có nơi lưu hồ sơ phù hợp (hồ sơ bản giấy hoặc bản mềm/bản điện tử), bảo đảm hồ sơ không bị hư hại, thất lạc hoặc truy cập trái phép |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tổng điểm Chương II |  |  |  |  | 10 |  |  |

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NHÂN SỰ

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. PXN xây dựng yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho từng vị trí trong PXN |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.2. PXN có xây dựng bản mô tả công việc bao gồm trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ cho tất cả nhân viên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.3. Nhân viên PXN được đào tạo phù hợp để đảm nhận các công việc được giao |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.4. PXN có quy trình quản lý nhân sự và lưu hồ sơ nhân sự |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.5. Người được phép ký duyệt kết quả có đủ năng lực theo quy định |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 3.6. Trưởng PXN có quyết định bổ nhiệm bằng văn bản |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.7. PXN có phân công/bổ nhiệm nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.8. PXN có đào tạo định hướng/giới thiệu cho nhân viên mới và nội dung giới thiệu bao gồm: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Giới thiệu về tổ chức; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Giới thiệu về PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Các điều khoản công việc; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Cơ sở vật chất; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Sức khỏe và an toàn PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. PXN có đánh giá nhân viên mới sau tập huấn/ đào tạo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.10. PXN có kế hoạch và thực hiện giám sát nhân viên mới sau khi được phân công nhiệm vụ trong khoảng thời gian tối thiểu 1 năm |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.11. PXN có thực hiện chương trình tập huấn bắt buộc cho nhân viên, bao gồm những nội dung sau: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Hệ thống QLCL; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Các quá trình (luồng công việc) và các quy trình thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Hệ thống thông tin PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Sức khỏe và an toàn PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Bảo mật thông tin khách hàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Đạo đức nghề nghiệp bao gồm tránh xung đột quyền lợi; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. PXN có quy trình đánh giá năng lực nhân viên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.13. PXN thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định kỳ hằng năm |  |  |  |  | 1 |  | *** |
| 3.14. PXN có đánh giá kết quả công tác của nhân viên theo định kỳ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.15. PXN có xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho từng nhân viên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.16. Nhân viên PXN có tham gia vào các chương trình đào tạo liên tục theo quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.17. PXN có lưu hồ sơ nhân sự của tất cả nhân viên, bao gồm những nội dung sau |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Bản sao chứng chỉ hoặc bằng cấp; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Lý lịch khoa học; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Bản mô tả công việc; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Định hướng nhân viên mới (nếu có); |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Phiếu theo dõi quá trình đào tạo, tập huấn; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Kết quả đánh giá năng lực nhân viên; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Báo cáo tai nạn và các phơi nhiễm trong khi hành nghề; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Phiếu khám sức khỏe và hồ sơ tiêm chủng phòng ngừa tác nhân gây bệnh có liên quan nhiệm vụ được giao. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng điểm Chương 3 |  |  |  |  | 21 |  |  |

CHƯƠNG IV. CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. PXN có quy trình khảo sát sự hài lòng khách hàng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.2. PXN có quy trình quản lý khiếu nại hoặc phản hồi của khách hàng, các bên liên quan và nhân viên |  |  |  |  | 1 |  | *** |
| 4.3. PXN có công cụ đánh giá định kỳ mức độ hài lòng khách hàng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.4. PXN có hồ sơ khảo sát ý kiến khách hàng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.5. PXN có đánh giá thỏa thuận sử dụng dịch vụ với PXN chuyển gửi như xem xét khả năng cung ứng dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu chất lượng. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.6. PXN có hồ sơ xem xét và giải quyết các khiếu nại/ phản hồi khách hàng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.7. PXN có lưu hồ sơ khiếu nại và HĐKP |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Thông tin cho khách hàng và người sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Sổ tay dịch vụ khách hàng/ Sổ tay lấy mẫu được ban hành và phân phối cho các khoa có liên quan |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 4.9. Bản sao sổ tay dịch vụ khách hàng/ Sổ tay lấy mẫu sẵn để nhân viên PXN tiếp cận được dễ dàng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4.10. PXN có sẵn các thông tin cần thiết cho khách hàng, bao gồm: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Vị trí của PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Các loại dịch vụ PXN cung cấp bao gồm các xét nghiệm chuyển gửi; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Lịch làm việc của PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Các xét nghiệm do PXN cung cấp bao gồm: thông tin liên quan đến mẫu yêu cầu, thể tích mẫu ban đầu, các lưu ý đặc biệt, thời gian trả kết quả, khoảng tham chiếu sinh học, và các giá trị quyết định lâm sàng (có thể cung cấp trong các danh mục chung hoặc theo nhóm xét nghiệm); |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Hướng dẫn cách điền phiếu yêu cầu xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Hướng dẫn chuẩn bị người bệnh; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Hướng dẫn thu thập mẫu xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Hướng dẫn vận chuyển mẫu bao gồm các yêu cầu xử lý mẫu; |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Các yêu cầu liên quan đến bảo mật thông tin người bệnh (ví dụ: đồng ý tiết lộ thông tin lâm sàng và tiền sử gia đình cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan, khi cần chuyển gửi mẫu, vv); |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối nhận mẫu; |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Danh sách các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hoặc diễn giải kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| l) Có sẵn tư vấn lâm sàng về chỉ định các xét nghiệm và diễn giải các kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| m) Chính sách bảo mật thông tin khách hàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| n) Có hướng dẫn khiếu nại/phản hồi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng điểm Chương IV |  |  |  |  | 13 |  |  |

CHƯƠNG V. QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Diểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. PXN có quy trình quản lý TTB |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2. PXN được trang bị đủ thiết bị phù hợp với yêu cầu công việc, danh mục kỹ thuật |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 1.3. PXN có kiểm tra TTB mới nhận về và bảo đảm TTB hoạt động tốt trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4. Có hướng dẫn sử dụng TTB bằng tiếng Việt |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5. Hướng dẫn sử dụng từng TTB được đặt tại nơi dễ tiếp cận, sử dụng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6. Toàn bộ TTB PXN được dán nhãn nhận biết duy nhất |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.7. Nhân viên được giao vận hành TTB được đào tạo phù hợp |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.8. PXN có danh sách và thông tin liên hệ của đơn vị cung cấp và bảo hành TTB |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.9. PXN có sổ nhật ký sử dụng cho từng TTB |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.10. Trong QTQL TTB đề cập đến nội dung xử lý tránh lây nhiễm chéo và hư hỏng khi vận chuyển, bảo quản và sử dụng TTB |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.11. PXN có kế hoạch và thực hiện kiểm định/ hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật/ của nhà sản xuất đối với các TTB có thể gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| 1.12. PXN có thực hiện bảo trì, bảo dưỡng TTB theo hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  | 3 |  | * |
| 1.13. PXN có thực hiện khử nhiễm TTB trước khi sửa chữa, thanh lý |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.14. Các TTB hỏng/hoặc chờ thanh lý được dán nhãn nhận biết/phân biệt với TTB khác |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.15. QTQLTTB đề cập tới các sự cố nghiêm trọng và tai nạn liên quan tới việc sử dụng TTB được thông báo tới nhà sản xuất hoặc phân phối, cơ quan quản lý có thẩm quyền và có lưu hồ sơ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.16. PXN kiểm tra và ghi lại tình trạng TTB mới đưa vào sử dụng hoặc sau sửa chữa |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.17. PXN có quy trình dự phòng trong trường hợp hư hỏng TTB |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.18. PXN cung cấp dịch vụ xét nghiệm liên tục, không bị gián đoạn do hư hỏng TTB trong suốt năm vừa qua (hoặc từ lần đánh giá gần nhất) |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1.19. PXN có lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan tới thiết bị, bao gồm: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Nhận dạng TTB; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tên nhà sản xuất, kiểu/model và số sê ri hoặc các nhận dạng duy nhất; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thông tin liên hệ của nhà phân phối /nhà sản xuất; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Ngày nhận và ngày bắt đầu đưa vào sử dụng TTB; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Vị trí đặt TTB; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Điều kiện khi nhận (ví dụ: mới, đã qua sử dụng hoặc sau tu sửa); |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Các hồ sơ xác nhận khả năng chấp nhận ban đầu của TTB khi được nhập vào PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| ị) Các hồ sơ kiểm định/ hiệu chuẩn, bảo trì, bão dưỡng, hồ sơ lý lịch máy; |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Hỏng hóc, sự cố, hoặc sửa chữa TTB |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng điểm Chương V |  |  |  |  | 30 |  |  |

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. PXN có quy trình và kế hoạch đánh giá nội bộ. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.2. Chương trình đánh giá xác định tiêu chí, phạm vi, tần suất và phương pháp thực hiện |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6.3. PXN tiến hành đánh giá nội bộ theo kế hoạch đề ra |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6.4. Đánh giá nội bộ được thực hiện do nhân viên đã được đào tạo về QLCL và bảo đảm khách quan nhân viên không tham gia đánh giá các hoạt động mà họ đang thực hiện |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.5. Đánh giá nội bộ xem xét và đánh giá tất cả các hoạt động của hệ thống QLCL |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| 6.6. PXN có lưu hồ sơ kết quả đánh giá nội bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.7. Kết quả đánh giá nội được báo cáo với trưởng/phụ trách PXN/lãnh đạo cơ sở y tế |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.8. Khuyến cáo về HĐKP và HĐPN được nêu ra dựa trên kết quả đánh giá nội bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6.9. Kế hoạch thực hiện HĐKP và HĐPN được thực hiện theo thời gian đề ra và được lưu hồ sơ |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Tổng điểm Chương VI |  |  |  |  | 13 |  |  |

CHƯƠNG VII. QUẢN LÝ MUA SẮM, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. PXN có áp dụng quy trình lựa chọn mua sắm TTB, vật tư, hóa chất và sinh phẩm |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.2. PXN có kế hoạch nhu cầu TTB, vật tư, hóa chất và sinh phẩm hàng năm |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.3. PXN có tham gia vào quá trình xây dựng nhu cầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu TTB, vật tư, hóa chất và sinh phẩm |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 7.4. PXN có cập nhật danh sách các nhà cung ứng TTB, vật tư, hóa chất và sinh phẩm đã được duyệt |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.5. PXN có đánh giá chất lượng của nhà cung ứng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.6. PXN có quy trình tiếp nhận, bảo quản, kiểm tra và lưu kho sinh phẩm và vật tư |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.7. Khu vực lưu trữ, bảo quản hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao có đủ không gian và đảm bảo các yêu cầu sau: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Sắp xếp ngăn nắp; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Không có bụi bẩn, chuột và côn trùng; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Phân chia vị trí và ghi nhãn cho từng loại vật tư đã được kiểm kê; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Khu vực bảo quản tránh được ánh nắng trực tiếp và bảo đảm thông gió; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Nhiệt độ và độ ẩm tại khu vực bảo quản được theo dõi hằng ngày; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Việc ra vào kho/nơi lưu trữ được kiểm soát. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Nếu PXN không thực hiện lưu trữ hóa chất, sinh phẩm và vật tư tại PXN, thì PXN có thực hiện kiểm tra không gian và điều kiện nơi bảo quản |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.9. Đối với mỗi loại kít xét nghiệm hoặc lô hóa chất sinh, phẩm mới nhận, PXN đánh giá chất lượng trước khi sử dụng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.10. Các hóa chất, sinh phẩm, vật tư hết hạn hoặc không đạt chất lượng được dán nhãn cảnh báo và lưu trữ riêng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.11. Hóa chất, sinh phẩm độc hại được lưu trữ đúng quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.12. PXN có các hướng dẫn sử dụng hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao, bao gồm các hướng dẫn của nhà sản xuất, các nguyên tắc và xử lý an toàn |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.13. PXN thực hiện Quy tắc FEFO ("First Expire/First Out", nghĩa là vật tư hóa chất và sinh phẩm hết hạn sử dụng trước phải được dùng trước) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.14. PXN có lưu các hồ sơ liên quan đến vật tư, hóa chất và sinh phẩm: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Nhận dạng hóa chất, sinh phẩm hoặc VTTH; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tên của nhà sản xuất và mã số lô /đợt sản xuất; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thông tin liên lạc của nhà phân phối/cung cấp hoặc nhà sản xuất; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Ngày nhận, ngày hết hạn, ngày đưa vào sử dụng, ngày ngừng sử dụng (nếu có); |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Tình trạng khi nhận (ví dụ: có thể chấp nhận hoặc bị hư hại); |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Chất lượng sinh phẩm, hóa chất và VTTH trước khi sử dụng; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Giám sát số lượng hóa chất, sinh phẩm và VTTH (Sổ ghi chép việc sử dụng sinh phẩm/thẻ kho). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. Với những hóa chất, sinh phẩm/ môi trường do PXN tự chuẩn bị, ngoài các thông tin trên, PXN lưu giữ thông tin người chuẩn bị và hạn sử dụng nồng độ (nếu có). |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.16. Xử lý đúng quy định các hóa chất, sinh phẩm, vật tư hết hạn hoặc không đạt tiêu chuẩn |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7.17. Trong năm vừa qua hoặc từ lần đánh giá gần nhất, PXN không bị gián đoạn dịch vụ XN do nguyên nhân liên quan đến hóa chất, sinh phẩm vật tư |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| Tổng điểm Chương VII |  |  |  |  | 23 |  |  |

CHƯƠNG VIII: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH XÉT NGHIỆM

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn Trước xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Các mẫu XN được gửi cùng phiếu yêu cầu XN |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8.2. Phiếu yêu cầu xét nghiệm có đầy đủ các thông tin sau không |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Thông tin xác định người bệnh, bao gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ/thông tin liên lạc của người bệnh, và mã số xác nhận duy nhất; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Loại mẫu ban đầu; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Các xét nghiệm yêu cầu; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Chẩn đoán lâm sàng của người bệnh; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Ngày và giờ lấy mẫu bệnh phẩm; tên nhân viên lấy mẫu; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Ngày và giờ PXN nhận mẫu, họ và tên nhân viên nhận mẫu; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Tên và chữ ký của bác sĩ chỉ định xét nghiệm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. PXN có quy trình nhận mẫu, bao gồm nội dung sau: |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| a) Xác định thông tin của người bệnh trên mẫu bệnh phẩm; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Mẫu XN được đánh giá chất lượng theo tiêu chí chấp nhận hay loại bỏ mẫu; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Có hồ sơ tiếp nhận mẫu, ghi rõ thời gian và người nhận; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Khi mẫu XN ban đầu được chia nhỏ, PXN có phương pháp để xác định nhận diện mẫu của người bệnh từ mẫu XN ban đầu; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Nếu PXN không trực 24/24h, PXN có cách thức nhận và xử lý mẫu XN ngoài giờ làm việc |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Mẫu XN được chuyển đến đúng bộ phận xét nghiệm trong khoảng thời gian đã quy định; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Mẫu bệnh phẩm được thu thập, vận chuyển và bảo quản theo quy định. |  |  |  |  |  |  |  |
| Giai đoạn Trong xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. PXN xây dựng và thực hiện các quy trình xét nghiệm cho các XN đang thực hiện tại PXN, các quy trình XN bao gồm những nội dung sau: |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| a) Mục đích; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Phạm vi áp dụng; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Trách nhiệm thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Nguyên lý/nguyên tắc: Nêu nguyên tắc phương pháp xét nghiệm và các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Trang thiết bị, nguyên vật liệu và vật tư (bao gồm cả loại mẫu bệnh phẩm, loại hóa chất sử dụng) |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Kiểm tra chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| h) An toàn |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Nội dung thực hiện (bao gồm cả phần chuẩn bị bệnh nhân, hóa chất...và các bước thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Diễn giải và báo cáo kết quả (bao gồm cách tính toán kết quả XN định lượng, nếu liên quan; khoảng tham chiếu hoặc các giá trị quyết định lâm sàng; khoảng báo cáo của các kết quả xét nghiệm; Hướng dẫn xác định kết quả định lượng khi một kết quả nằm ngoài khoảng đo; Giá trị tới ngưỡng/báo động; Nguồn biến thiên tiềm tàng; Giải thích kết quả của PXN; |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Lưu ý cảnh báo (bao gồm các yếu tố gây nhiễu (ví dụ: lipid máu, tán huyết, bilirubinemia, sử dụng thuốc) và các phản ứng chéo) |  |  |  |  |  |  |  |
| l) Lưu trữ hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |
| m) Tài liệu liên quan |  |  |  |  |  |  |  |
| n) Tài liệu tham khảo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. PXN xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8.6. PXN xây dựng quy định tạm dừng trả kết quả cho khách hàng nếu kết quả nội kiểm không đạt |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8.7. PXN thực hiện nội kiểm ở 2 mức giá trị khác nhau cho các XN định lượng; |  |  |  |  | 3 |  | * |
| 8.8. Thực hiện nội kiểm chứng âm, chứng dương đối với các xét nghiệm định tính |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 8.9. Với xét nghiệm bán định lượng thực hiện mẫu nội kiểm trong bộ kít kèm theo hoặc vật liệu nội kiểm khác |  |  |  |  | 3 |  | * |
| 8.10. Với xét nghiệm sử dụng test nhanh cần thực hiện nội kiểm định kỳ trên mẫu nội kiểm khác bao gồm cả chứng âm và chứng dương (nếu có) |  |  |  |  | 1 |  | * |
| 8.11. Thực hiện nội kiểm đồng thời hoặc trước khi tiến hành xét nghiệm trên mẫu người bệnh |  |  |  |  | 3 |  | * |
| 8.12. Khi kết quả nội kiểm không đạt, PXN tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục, chi thực hiện tiếp XN sau khi đã hoàn thành việc khắc phục |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| 8.13. Kết quả nội kiểm được xem xét định kỳ nhằm phát hiện và khắc phục những xu hướng ảnh hưởng tới kết quả XN |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8.14. PXN xây dựng hướng dẫn thực hiện ngoại kiểm hoặc so sánh liên phòng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8.15. PXN có tham gia vào chương trình ngoại kiểm (EQA) hoặc so sánh liên phòng (đặc biệt với các xét nghiệm chưa có mẫu EQA), nếu có thì: |  |  |  |  | 3 |  | * |
| a) Mẫu EQA được cung cấp bởi các tổ chức đã được công nhận hoặc được phép cung cấp; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Mẫu EQA được nhân viên PXN thường làm loại XN đó thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Toàn bộ kết quả EQA được xem xét và được khắc phục khi có SKPH; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Kết quả EQA được trao đổi với nhân viên có liên quan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16. PXN có quy định bằng văn bản, thực hiện, và lưu hồ sơ về xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định phương pháp xét nghiệm trước khi đưa TTB hoặc sinh phẩm mới vào sử dụng. |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| 8.17. PXN tuân thủ đúng các quy trình xét nghiệm đã xây dựng. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Giai đoạn Sau xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18. PXN có quy trình rà soát kết quả XN trước khi trả cho khách hàng (nêu rõ người có thẩm quyền xem xét, các yếu tố cần xem xét bao gồm cả kết quả nội kiểm, ngoại kiểm, thông tin lâm sàng và các kết quả XN trước đó nếu có) |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| 8.19. PXN có quy định để bảo đảm báo cáo kết quả và việc sao chép là chính xác, rõ ràng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8.20. PXN thực hiện quy định về định dạng phiếu trả lời kết quả và hình thức trả kết quả |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8.21. Phiếu trả kết quả có bao gồm các nội dung sau: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Loại xét nghiệm bao gồm: phương pháp XN/kỹ thuật XN/trang thiết bị; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Thông tin nhận biết PXN trả kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Có nhận dạng các xét nghiệm của PXN chuyển gửi thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Thông tin nhận biết người bệnh và địa chỉ của người bệnh trên các trang báo cáo kết quả; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Tên của người yêu cầu xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Ngày nhận mẫu ban đầu (và giờ nếu cần); |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Loại mẫu ban đầu; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Quy trình đo, khi thích hợp; |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Kết quả xét nghiệm được báo cáo theo Hệ đo lường quốc tế (SI), để các đơn vị có thể truy xuất đến đơn vị SI, hoặc có thể áp dụng; |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Khoảng tham chiếu sinh học, các giá trị quyết định lâm sàng, hoặc các biểu đồ hỗ trợ các giá trị quyết định lâm sàng, nếu có áp dụng; |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Diễn giải kết quả, khi cần thiết; |  |  |  |  |  |  |  |
| l) Các nhận xét khác như ghi chú cảnh báo hoặc giải thích; |  |  |  |  |  |  |  |
| m) Nhận biết người xem xét kết quả và có thẩm quyền ban hành kết quả; |  |  |  |  |  |  |  |
| n) Ngày ký duyệt và thời gian ban hành kết quả; |  |  |  |  |  |  |  |
| o) Số trang trên tổng số trang; |  |  |  |  |  |  |  |
| p) Phiếu trả lời kết quả có khoảng trống để phiên giải, ghi chú các vấn đề về kết quả khi cần. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.22. PXN xây dựng quy trình trả kết quả XN trong đó nêu rõ người có thẩm quyền ban hành và người nhận kết quả, có bao gồm: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Chỉ rõ trên phiếu kết quả nếu chất lượng của mẫu ban đầu không phù hợp, hoặc có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Thông báo kết quả có giá trị “cảnh báo” hay “báo động”; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Kết quả rõ ràng, không có lỗi sao chép, và được gửi đến người có thẩm quyền nhận; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Khi kết quả được trả ra dưới hình thức báo cáo tạm thời, báo cáo sau cùng phải được gửi đến người yêu cầu XN; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Khi kết quả được trả bằng thông báo qua điện thoại hoặc bản điện tử, có được gửi đến đúng người có thẩm quyền nhận; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Kết quả báo cáo miệng phải được trả bằng văn bản sau đó; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Có hồ sơ ghi chép các kết quả báo miệng. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.23. PXN có quy định thực hiện việc sửa đổi kết quả xét nghiệm |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Kết quả xét nghiệm đã sửa được nhận biết rõ ràng và bao gồm dẫn chiếu đến ngày và nhận dạng của người bệnh trong bản báo cáo ban đầu; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Khách hàng biết kết quả xét nghiệm có sửa đổi, bổ sung; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Hồ sơ sửa đổi có thể hiện thời gian, ngày và tên của người chịu trách nhiệm sửa đổi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.24. Kết quả ban đầu được lưu giữ khi thực hiện các sửa đổi. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8.25. PXN có quy trình nhận dạng, thu thập, lưu trữ, đánh số, tiếp cận, bảo quản, và tiêu hủy mẫu sau XN an toàn |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8.26. PXN lưu mẫu XN sau khi đã xét nghiệm theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8.27. PXN thực hiện tiêu hủy bệnh phẩm theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tổng số điểm Chương VIII |  |  |  |  | 57 |  |  |

CHƯƠNG IX. QUẢN LÝ THÔNG TIN

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. PXN có quy định, thực hiện bảo mật thông tin, kết quả xét nghiệm của khách hàng |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| 9.2. PXN xác định thẩm quyền và trách nhiệm của nhân viên, cụ thể những người: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Truy cập dữ liệu và thông tin khách hàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Nhập dữ liệu và kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thay đổi dữ liệu hoặc kết quả xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Thẩm quyền ban hành kết quả và báo cáo xét nghiệm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Hệ thống thông tin điện tử được bảo vệ để ngăn ngừa việc truy cập trái phép |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9.4. Hệ thống được duy trì đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9.5. Lưu hồ sơ ghi nhận những lần hệ thống trục trặc, các hành động tức thì và khắc phục phù hợp |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9.6. PXN có kế hoạch dự phòng trong trường hợp hệ thống quản lý thông tin điện tử bị hỏng hoặc khi bảo trì |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Tổng điểm Chương IX |  |  |  |  | 11 |  |  |

CHƯƠNG X. XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xác định sự không phù hợp (SKPH) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. PXN có quy định bằng văn bản việc nhận biết và kiểm soát SKPH; Văn bản bao gồm những điểm sau: |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| a) Xác định các loại SKPH có thể xảy ra trong toàn bộ hệ thống QLCL từ giai đoạn trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Lưu giữ thông tin về SKPH xảy ra (xảy ra khi nào, tình huống dẫn đến SKPH, nhân viên PXN có liên quan...); |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Trách nhiệm và thẩm quyền xử lý SKPH; bao gồm thẩm quyền và phân công thực hiện cho từng bước giải quyết; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Hành động (hướng xử lý) được đưa ra ngay; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Xác định mức độ ảnh hưởng của SKPH, chỉ rõ SKPH nào cần tiến hành HĐKP; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Tạm dừng xét nghiệm và thu hồi kết quả nếu cần; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Thông báo cho bác sĩ lâm sàng hoặc người có thẩm quyền sử dụng kết quả; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Kết quả không phù hợp được thu hồi được nhận biết và lưu trữ thích hợp; |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Ghi lại hồ sơ ở đâu/như thế nào; |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Xác định thời gian giải quyết sự không phù hợp; |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Đảm bảo thu hồi kết quả khi có SKPH hoặc có khả năng xảy ra SKPH; |  |  |  |  |  |  |  |
| l) Trả kết quả sau khi hành động khắc phục được thực hiện. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Hồ sơ sự không phù hợp có được ghi chép đầy đủ và lưu trữ thích hợp theo quy định của PXN |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Hành động khắc phục |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. PXN có quy định bằng văn bản việc thực hiện hành động khắc phục bao gồm các vấn đề sau: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Xác định nguyên nhân gốc rễ của SKPH; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Thực hiện HĐKP; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ghi lại kết quả của HĐKP được thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Các HĐKP đã thực hiện có được xem xét và đánh giá hiệu quả; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Đánh giá sự cần thiết phải thực hiện HĐPN để bảo đảm SKPH không tái diễn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. Hồ sơ HĐKP được ghi chép đầy đủ và lưu trữ thích hợp theo quy định |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Hành động phòng ngừa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. PXN có quy định bằng văn bản thực hiện HĐPN, bao gồm các nội dung sau: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Xem xét dữ liệu và thông tin PXN để xác định các SKPH tiềm tàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Xác định nguyên nhân gốc rễ của SKPH tiềm tàng; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Đánh giá sự cần thiết tiến hành HĐPN; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Xác định và thực hiện HĐPN; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Ghi lại kết quả của HĐPN; |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Xem xét hiệu quả của HĐPN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. Hồ sơ các HĐPN có được ghi chép đầy đủ và lưu trữ thích hợp theo quy định của PXN; các HĐPN đã thực hiện có được xem xét và đánh giá hiệu quả, bao gồm: |  |  |  |  | 2 |  | *** |
| a) Xem xét số liệu và thông tin của PXN nhằm xác định SKPH có thể xảy ra; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Phân tích nguyên nhân gốc rễ cho các SKPH; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thực hiện và lưu thông tin các HĐPN; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Xem xét và đánh giá hiệu quả của HĐPN. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng điểm Chương X |  |  |  |  | 14 |  |  |

CHƯƠNG XI. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. PXN có các quy định bằng văn bản về các bước thực hiện hoạt động cải tiến liên tục như sau: |  |  |  |  | 3 |  |  |
| a) Xác định các hoạt động cải tiến trong hệ thống QLCL; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động cải tiến; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Lưu trữ thông tin về kế hoạch cải tiến chất lượng; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Thực hiện kế hoạch hành động; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Trao đổi kế hoạch cải tiến chất lượng và mục tiêu chất lượng với nhân viên PXN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. PXN có xác định và thực hiện các hoạt động/dự án cải tiến liên tục |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 11.3. PXN họp định kỳ do lãnh đạo cơ sở y tế hoặc đơn vị chủ trì để rà soát về việc áp dụng các chỉ số chất lượng, nhu cầu cải tiến liên tục. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11.4. Các chỉ số chất lượng có được theo dõi định kỳ |  |  |  |  | 3 |  | * |
| 11.5. Áp dụng các công cụ đồ họa (biểu đồ, đồ thị để trao đổi các phát hiện và xu hướng chất lượng (nếu có thể) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11.6. Kết quả quá trình xem xét và phân tích chỉ số chất lượng được sử dụng để cải tiến chất lượng PXN |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11.7. Các hành động cải tiến liên tục được xem xét định kỳ và đánh giá nhằm xác định hiệu quả của chất lượng PXN |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| 11.8. Nhân viên PXN tham gia thực hiện các hoạt động cải tiến |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Tổng điểm Chương XI |  |  |  |  | 21 |  |  |

CHƯƠNG XII. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ AN TOÀN

| NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt MP | K | KAD | Điểm | Điểm đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. PXN có đủ diện tích/không gian theo quy định và được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt |  |  |  |  | 2 |  | * |
| 12.2. Sổ tay an toàn cập nhật có sẵn tại PXN và dễ dàng tiếp cận được |  |  |  |  | 1 |  | *** |
| 12.3. Sổ tay an toàn bao gồm các nội dung: |  |  |  |  | 3 |  | *** |
| a) Thông tin chung của PXN |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Chính sách về an toàn |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Đánh giá nguy cơ |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Quản lý an toàn PXN bao gồm chương trình an toàn PXN, trách nhiệm, nhiệm vụ của nhân viên an toàn, chương trình giám sát an toàn; chương trình đào tạo về an toàn; nội quy PXN. |  |  |  |  |  |  |  |
| e) An toàn về máu và dịch cơ thể; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Xử lý chất thải nguy hại; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Hóa chất/vật liệu nguy hại; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS); |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Trang bị bảo hộ cá nhân; |  |  |  |  |  |  |  |
| ị) Tiêm phòng; |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Dự phòng sau phơi nhiễm; |  |  |  |  |  |  |  |
| l) An toàn phòng cháy, chữa cháy; |  |  |  |  |  |  |  |
| m) An toàn điện. |  |  |  |  |  |  |  |
| Khu vực văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. PXN có khu vực sinh hoạt cho nhân viên, bao gồm: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| a) Phòng vệ sinh; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Nguồn nước uống; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Khu vực thay đồ thông thường, hay bộ bảo hộ lao động cá nhân. |  |  |  |  |  |  |  |
| Khu vực và tiện nghi lấy mẫu |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. Có khu vực lấy mẫu bệnh phẩm riêng bao gồm: |  |  |  |  | 1 |  | * |
| a) Khu vực lấy mẫu được trang bị phù hợp đảm bảo sự riêng tư, kín đáo và thoải mái cho khách hàng: |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Phòng vệ sinh; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) PXN có hộp sơ cấp cứu cho nhân viên và khách hàng tại khu vực lấy mẫu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Khu vực thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. PXN có kiểm soát việc tiếp cận tới khu vực thực hiện xét nghiệm |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.7. PXN có được trang bị phù hợp cho việc thực hiện xét nghiệm, bao gồm: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Nguồn điện dự phòng; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Chiếu sáng; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thông gió; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Kiểm soát tiếng ồn; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Nước; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Ghế ngồi thực hiện xét nghiệm có chiều cao phù hợp với loại xét nghiệm thực hiện; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Xử lý chất thải đúng quy định. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. PXN có trang bị bảo hộ lao động phù hợp và dễ dàng tiếp cận |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.9. Các thiết bị an toàn được trang bị đầy đủ và kiểm tra chức năng định kỳ gồm: |  |  |  |  | 2 |  |  |
| a) Tủ an toàn sinh học; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ly tâm có nắp đậy; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Nơi rửa tay; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Dụng cụ rửa mắt/ dung dịch rửa mắt thích hợp; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Dụng cụ xử lí mẫu tràn, đổ; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Bộ sơ cứu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. Quá trình khử nhiễm PXN được thực hiện thường xuyên và ghi chép lại |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Khu vực lưu trữ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11. PXN có đủ không gian riêng để lưu trữ các vật liệu sau: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| a) Mẫu bệnh phẩm; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tài liệu và hồ sơ; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Thiết bị; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Sinh phẩm, hóa chất và vật tư. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.12. Điều kiện của khu vực lưu trữ được kiểm soát và đảm bảo tránh nhiễm chéo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.13. Mẫu bệnh phẩm được lưu trữ tách biệt với sinh phẩm, hóa chất và các sản phẩm huyết học. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.14. Các vật liệu nguy hiểm phải được lưu trữ, bảo quản, sử dụng bảo đảm an toàn theo quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cơ sở làm việc và các điều kiện môi trường |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.15. Khu vực làm việc sạch sẽ và được duy trì thường xuyên, có các bảng cảnh báo phù hợp |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.16. Dây điện, phích cắm, ổ cắm được bố trí hợp lý và thuận tiện. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.17. Có nguồn điện dự phòng bảo đảm cung cấp điện cho các TTB có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.18. Các TTB được đặt tại vị trí phù hợp (xa nguồn nước, xa khu vực để hóa chất độc hại...). |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Quản lý chất thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.19. Chất thải nhiễm khuẩn và không nhiễm khuẩn được tách riêng. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.20. Chất thải nhiễm khuẩn được xử lý theo đúng quy định như hấp, đốt. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.21. Các hóa chất nguy hiểm/vật liệu nguy hiểm được hủy bỏ /xử lí theo đúng quy định |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.22. Xử lý “vật sắc nhọn” và sử dụng hộp chứa “vật sắc nhọn” một cách hợp lý |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.23. Chương trình an toàn của PXN bao gồm an toàn phòng cháy chữa cháy. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| a) PXN có sẵn bình cứu hỏa hoạt động được và thường xuyên được kiểm tra. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) PXN có hệ thống chuông báo cháy và diễn tập chữa cháy định kỳ. |  |  |  |  |  |  |  |
| An toàn PXN |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.24. PXN có kế hoạch và thực hiện kiểm tra an toàn định kỳ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.25. Việc kiểm tra an toàn được người đã được tập huấn về ATSH thực hiện. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.26. Các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra an toàn được lưu hồ sơ và báo cáo với người có trách nhiệm để xem xét. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12.27. PXN phân công nhân viên an toàn để giám sát thực hiện chương trình an toàn trong PXN |  |  |  |  | 1 |  | *** |
| Tổng điểm Chương 12 |  |  |  |  | 32 |  |  |

C. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, KHUYẾN CÁO VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Tổng hợp điểm

| STT | Nội dung | Điểm tối đa | Điểm áp dụng | Điểm đánh giá | Tỷ lệ đạt (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chương I. Tổ chức và Quản trị PXN | 23 |  |  |  |
| 2. | Chương II. Tài liệu và hồ sơ | 10 |  |  |  |
| 3. | Chương III. Quản lý nhân sự | 21 |  |  |  |
| 4. | Chương IV. Dịch vụ và Quản lý khách hàng | 13 |  |  |  |
| 5. | Chương V. Quản lý trang thiết bị | 30 |  |  |  |
| 6. | Chương VI. Đánh giá nội bộ | 13 |  |  |  |
| 7. | Chương VII. Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm | 23 |  |  |  |
| 8. | Chương VIII. Quản lý quá trình xét nghiệm | 57 |  |  |  |
| 9. | Chương IX. Quản lý thông tin | 11 |  |  |  |
| 10. | Chương X. Xác định sự KPH, hành động KPPN | 14 |  |  |  |
| 11. | Chương XI. Cải tiến liên tục | 21 |  |  |  |
| 12. | Chương XII. Cơ sở vật chất và an toàn | 32 |  |  |  |
|  | Tổng số | 268 |  |  |  |

2. Xếp mức và danh mục kỹ thuật xét nghiệm đạt với mức tương ứng

a) Mức chất lượng phòng xét nghiệm:

b) Danh mục kỹ thuật xét nghiệm đạt (chỉ bao gồm các kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chí có đánh dấu một sao "*").

c) Đề xuất nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng./.