TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6984:2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH

BẢO VỆ THUỶ SINH
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life

Lời nói đầu

TCVN 6984: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn

TCVN / TC 147 "Chất lượng nước" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận.

Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hay nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi đổ vào vực nước sông hoặc suối cụ thể (sau đây gọi chung là "sông")

có chất lượng nước dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

3. Giá trị giới hạn

3.1	Giá trị giới hạn theo thải lượng các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các vực nước sông có lưu lượng nước khác nhau, không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1.

Các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm không nêu ra trong bảng 1 được áp dụng theo TCVN 5945: 1995.

3.2. Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc qui định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tượng ứng hoặc theo các phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền về môi trường chỉ định.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

| Thông số | Q > 200 m3 /s | Q = 50200 m3 /s | Q < 50 m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 |
| 1. Mầu, Co-Pt ở pH = 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. Mùi, cảm quan | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ | nhẹ |
| 3. Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. pH | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 | 6-8,5 |
| 5. BOD5 (20o C), mg/l | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 6. COD, mg/l | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 7. Arsen, As, mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. Cadmi, Cd, mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9. Chì, Pb, mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. Sắt, Fe, mg/l | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11. Xyanua, CN-, mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12. Dầu và mỡ khoáng, mg/l | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13. Dầu và mỡ động thực vật, mg/l | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14. Phospho hữu cơ, mg/l | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 15. Phospho tổng số, mg/l | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 16. Clorua, Cl-, mg/l | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
| 17. Chất hoạt động bề mặt, mg/l | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18. Coliform, MPN/100ml | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 19. PCB, mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Chú thích - Q là lưu lượng sông, m3 /s F là thải lượng, m3 /ngày (24 giờ) F1 từ 50 m3 /ngày đến dưới 500 m3 /ngày, F2 từ 500 m3 /ngày đến dưới 5000 m3 /ngày, F3 bằng hoặc lớn hơn 5000 m3 /ngày. |