TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8006-6 : 2009

ISO 16269-6 : 2005

GIẢI THÍCH CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHOẢNG DUNG SAI THỐNG KÊ

Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals

Lời nói đầu

TCVN 8006-6 : 2009 thay thế cho TCVN 4549-1988;

TCVN 8006-6 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 16269-6 : 2005;

TCVN 8006-6 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn ISO 16269 còn có tiêu chuẩn sau:

- ISO 16269-7, Statistical interpretation of data - Part 7: Median - Estimation and confidence intervals

- ISO 16269-8, Statistical interpretation of data - Part 8: Determination of prediction intervals

Lời giới thiệu

Khoảng dung sai thống kê là khoảng ước lượng, dựa trên mẫu, có thể được khẳng định với mức tin cậy 1 - (, ví dụ 95 %, rằng khoảng đó chứa ít nhất một tỷ lệ p quy định các cá thể trong tổng thể. Giới hạn của một khoảng dung sai thống kê được gọi là giới hạn dung sai thống kê. Mức tin cậy 1 - ( là xác suất mà một khoảng dung sai thống kê được thiết lập theo cách thức quy định sẽ chứa ít nhất một tỷ lệ p của tổng thể. Ngược lại, xác suất mà khoảng này chứa ít hơn tỷ lệ p của tổng thể là (. Tiêu chuẩn này mô tả khoảng dung sai một phía và hai phía; khoảng một phía gồm giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, còn khoảng hai phía gồm cả giới hạn trên và giới hạn dưới.

Khoảng dung sai là hàm số của các quan sát mẫu, nghĩa là thống kê, và chúng thường có các giá trị khác nhau đối với các mẫu khác nhau. Các quan sát này nhất thiết phải độc lập để các quy trình trong tiêu chuẩn này có hiệu lực.

Tiêu chuẩn này cung cấp hai loại khoảng dung sai, tham số và phi tham số. Cách tiếp cận tham số dựa trên giả định là đặc trưng nghiên cứu trong tổng thể có phân bố chuẩn; do đó, mức tin cậy để khoảng dung sai thống kê tính được chứa ít nhất một tỷ lệ p của tổng thể chỉ có thể lấy là 1 - ( nếu giả thiết phân bố chuẩn là đúng. Đối với các đặc tính phân bố chuẩn, khoảng dung sai thống kê được xác định bằng cách sử dụng một trong các biểu mẫu A, B, C hoặc D trong Phụ lục A.

Phương pháp tham số đối với các phân bố không phải là phân bố chuẩn không được xem xét trong tiêu chuẩn này. Nếu nghi ngờ có sai lệch so với phân bố chuẩn thì có thể thiết lập khoảng dung sai thống kê phi tham số. Quy trình xác định khoảng dung sai thống kê đối với phân bố liên tục bất kỳ được nêu trong biểu mẫu E và F của Phụ lục A.

Trong quản lý quá trình thống kê, có thể sử dụng các giới hạn dung sai trong tiêu chuẩn này để so sánh khả năng tự nhiên của quá trình với một hoặc hai giới hạn quy định cho trước, giới hạn trên U hoặc giới hạn dưới L, hoặc cả hai. Trên thực tế, các giới hạn dung sai này còn được gọi là giới hạn quá trình tự nhiên. Xem ISO 3534-2:1993, 3.2.4, còn các lưu ý chung trong ISO 3207 sẽ được hủy bỏ và thay bằng tiêu chuẩn này.

Nằm cao hơn giới hạn trên U có tỷ lệ không phù hợp trên pU/(ISO 3534-2:2006, 3.2.5 5 và 3.3.1.4), nằm thấp hơn giới hạn dưới L có tỷ lệ không phù hợp dưới pL (ISO 3534-2:2006, 3.2.5.6 và 3.3.1.5). Tổng pU + pL = pT được gọi là tổng tỷ lệ không phù hợp. (ISO 3534-2:2006, 3.2.5.7). Giữa các giới hạn quy định U và L có tỷ lệ phù hợp 1 - pT.

Trong quản lý quá trình thống kê, giới hạn U và L được định trước còn các tỷ lệ pU, pL và pT cần được tính, nếu giả định là biết trước phân bố, hoặc nếu không thì ước lượng. Có nhiều ứng dụng của khoảng dung sai thống kê mặc dù trên đây mới đưa ra một ví dụ về vấn đề kiểm soát chất lượng. Các ứng dụng rộng rãi và nhiều khoảng dung sai thống kê được đề cập trong sách giáo khoa như của Hahn và Meeker [10].

Trái lại, đối với khoảng dung sai đề cập trong tiêu chuẩn này, mức tin cậy của ước lượng khoảng và tỷ lệ cá thể phân bố trong phạm vi khoảng đó (ứng với tỷ lệ phù hợp nêu ở trên) được định trước còn các giới hạn được ước lượng. Các giới hạn này có thể so sánh với U và L. Vì vậy, có thể so sánh tính thích hợp của các giới hạn quy định U và L cho trước với các tính chất thực tế của quá trình. Khoảng dung sai một phía được sử dụng khi chỉ liên quan đến giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, trong khi khoảng dung sai hai phía được dùng khi cả giới hạn trên và giới hạn dưới được xem xét đồng thời.

Thuật ngữ liên quan đến các giới hạn và khoảng khác nhau này đã bị nhầm là “giới hạn quy định” trước đây còn được gọi là “giới hạn dung sai” (xem tiêu chuẩn về thuật ngữ ISO 3534-2:1993, 1.4.3, trong đó, các thuật ngữ này cũng như thuật ngữ “giá trị giới hạn” đều được dùng như từ đồng nghĩa cho khái niệm này). Trong ISO 3534-2:2006, chỉ sử dụng thuật ngữ giới hạn quy định với khái niệm này. Ngoài ra, Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo [5] sử dụng thuật ngữ “hệ số phủ” được định nghĩa là “một thừa số sử dụng làm hệ số nhân của độ không đảm bảo chuẩn kết hợp nhằm thu được độ không đảm bảo mở rộng”. Việc sử dụng từ “phủ” này khác với việc sử dụng thuật ngữ trong tiêu chuẩn này.

GIẢI THÍCH CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHOẢNG DUNG SAI THỐNG KÊ

Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này mô tả các quy trình thiết lập khoảng dung sai chứa ít nhất một tỷ lệ quy định của tổng thể ứng với mức tin cậy quy định. Tiêu chuẩn này đưa ra cả khoảng dung sai thống kê một phía và hai phía, trong đó khoảng dung sai một phía có giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, còn khoảng dung sai hai phía có cả giới hạn trên và giới hạn dưới. Hai phương pháp được đề cập trong tiêu chuẩn này là phương pháp tham số đối với trường hợp đặc trưng nghiên cứu có phân bố chuẩn và phương pháp phi tham số đối với trường hợp chỉ biết là phân bố liên tục.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn trong tiêu chuẩn này rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

ISO 3534-1, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms (Thống kê - Từ vựng và ký hiệu - Phần 1: Thuật ngữ chung về xác suất và thống kê)

ISO 3534-2:2006, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics (Thống kê - Từ vựng và ký hiệu - Phần 2: Thống kê ứng dụng)

3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 3534-1 và ISO 3534-2 và các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây.

3.1.1. Khoảng dung sai thống kê (statistical tolerance interval)

Khoảng xác định từ mẫu ngẫu nhiên sao cho có thể có được mức tin cậy quy định mà khoảng này phủ ít nhất một tỷ lệ quy định các cá thể của tổng thể được lấy mẫu.

CHÚ THÍCH: Mức tin cậy trong trường hợp này là tỷ lệ của các khoảng được thiết lập theo cách này suốt một thời gian dài sẽ chứa ít nhất một tỷ lệ quy định của tổng thể được lấy mẫu.

3.1.2. Giới hạn dung sai thống kê (statistical tolerance limit)

Thống kê biểu diễn đầu mút của khoảng dung sai thống kê.

CHÚ THÍCH: Khoảng dung sai thống kê có thể là một phía, trong đó có thể có dung sai thống kê giới hạn trên hoặc dưới, hoặc hai phía, trong đó có cả giới hạn trên và dưới.

3.1.3. Tỷ lệ phủ (coverage)

Tỷ lệ cá thể của tổng thể nằm trong phạm vi khoảng dung sai thống kê.

CHÚ THÍCH: Không được nhầm khái niệm này với khái niệm hệ số phủ được sử dụng trong Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM ) [5].

3.1.4. Tổng thể chuẩn (normal population)

Tổng thể có phân bố chuẩn.

3.2. Ký hiệu

Tiêu chuẩn này sử dụng các ký hiệu dưới đây.

i 		chỉ số của một quan sát

k1 (n; p; 1 - (),	hệ số dùng để xác định xL hoặc xU khi biết trước giá trị ( đối với khoảng dung sai một phía

k2 (n; p; 1 - (),	hệ số dùng để xác định xL hoặc xU khi biết trước giá trị ( đối với khoảng dung sai hai phía

k3 (n; p; 1 - (),	hệ số dùng để xác định xL hoặc xU khi không biết trước giá trị ( đối với khoảng dung sai một phía

k4 (n; p; 1 - ()	hệ số dùng để xác định xL hoặc xU khi không biết trước giá trị ( đối với khoảng dung sai hai phía

n 		số quan sát trong mẫu

p 		tỷ lệ tối thiểu của tổng thể công bố là nằm trong khoảng dung sai thống kê

up		p- phân vị của phân bố chuẩn

xi 		giá trị quan sát thứ i (i = 1, 2,..., n)

xmax 		giá trị lớn nhất trong số các giá trị quan sát: xmax = max {x1, x2, …, xn}

xmin 		giá trị nhỏ nhất trong số các giá trị quan sát: xmin = min {x1, x2, …, xn}

xL 		giới hạn dưới của khoảng dung sai thống kê

xU 		giới hạn trên của khoảng dung sai thống kê

trung bình mẫu,

s		độ lệch chuẩn mẫu,

1 - ( 	mức tin cậy của công bố là tỷ lệ của tổng thể nằm trong phạm vi khoảng dung sai lớn hơn hoặc bằng mức quy định p

( 		trung bình tổng thể

( 		độ lệch chuẩn tổng thể

4. Quy trình

4.1. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai và trung bình đã biết

Phân bố của đặc trưng đang nghiên cứu có thể xác định đầy đủ khi đã biết giá trị của trung bình, (, và phương sai, (2, của tổng thể có phân bố chuẩn. Tỷ lệ p chính xác của tổng thể:

a) nằm bên phải của xL = ( - up x ( (khoảng một phía);

b) nằm bên trái của xU = ( + up x ( (khoảng một phía);

c) nằm giữa xL = ( - u(1 + p)/2 x ( và xU = ( + u(1 + p)/2 x ( (khoảng hai phía).

CHÚ THÍCH: Vì công bố này là đúng nên chúng có độ tin cậy 100 %.

Trong các công thức ở trên, up là p-phân vị của phân bố chuẩn. Có thể đọc trị số up ở dòng cuối của các Bảng từ B.1 đến B.6 và các Bảng từ C.1 đến C.6.

4.2. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai đã biết và trung bình chưa biết

Biểu mẫu A và B, trong Phụ lục A, áp dụng cho trường hợp đã biết phương sai và chưa biết trung bình của tổng thể phân bố chuẩn. Biểu mẫu A áp dụng cho trường hợp khoảng một phía, biểu mẫu B áp dụng cho trường hợp khoảng hai phía.

4.3. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai và trung bình chưa biết

Biểu mẫu C và D, trong Phụ lục A, áp dụng cho trường hợp chưa biết phương sai và trung bình của tổng thể phân bố chuẩn. Biểu mẫu C áp dụng cho trường hợp khoảng một phía, biểu mẫu D áp dụng cho trường hợp khoảng hai phía.

4.4. Phân bố liên tục bất kỳ chưa biết dạng

Nếu đặc trưng nghiên cứu là một biến liên tục của một tổng thể chưa biết thuộc dạng nào, và nếu lấy một mẫu gồm n quan sát ngẫu nhiên độc lập của đặc trưng đó, thì có thể xác định khoảng dung sai thống kê từ các quan sát dạng thứ bậc. Quy trình nêu trong các biểu mẫu E và F của Phụ lục A đề cập đến việc xác định độ bao phủ hoặc cỡ mẫu cần thiết đối với khoảng dung sai xác định từ các cực trị xmin hoặc xmax của mẫu quan sát với mức tin cậy 1 - (.

CHÚ THÍCH: Khoảng dung sai thống kê không phụ thuộc vào dạng phân bố của tổng thể được lấy mẫu gọi là khoảng dung sai phi tham số.

Tiêu chuẩn này không đưa ra các quy trình đối với các dạng phân bố đã biết ngoài phân bố chuẩn. Tuy nhiên, nếu phân bố là liên tục thì có thể sử dụng phương pháp phi tham số. Phần cuối của tiêu chuẩn này đưa ra các tài liệu khoa học tham khảo có thể hỗ trợ cho việc xác định khoảng dung sai đối với các dạng phân bố khác.

5. Ví dụ

5.1. Dữ liệu

Các biểu mẫu từ A đến D, cho trong Phụ lục A, được minh họa bằng các ví dụ sử dụng các trị số trong ISO 2854:1976, điều 2, đoạn 1 của phần giới thiệu, bảng X, sợi 2: 12 kết quả đo tải trọng đứt của sợi chỉ. Cần chú ý rằng số quan sát, n = 12, được cho trong các ví dụ này ít hơn nhiều so với giá trị khuyến nghị trong ISO 2602 [1]. Số liệu và tính toán trong các ví dụ khác nhau được biểu thị bằng centi-niutơn (xem Bảng 1).

Bảng 1 - Dữ liệu cho các ví dụ từ 1 đến 4

Các giá trị tính bằng centi-niutơn

| x | 228,6 | 232,7 | 238,8 | 317,2 | 315,8 | 275,1 | 222,2 | 236,7 | 224,7 | 251,2 | 210,4 | 270,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Các phép đo này thu được từ một lô gồm 12 000 ống chỉ, từ một đợt sản xuất, đóng trong 120 hộp, mỗi hộp gồm 100 ống chỉ. Từ lô, lấy ngẫu nhiên 12 hộp và từ mỗi hộp lại lấy ngẫu nhiên một ống chỉ. Từ sợi chỉ trên các ống chỉ này cắt các mẫu thử dài 50 cm, cách đầu tự do một khoảng 5 m. Tiến hành các phép thử tại phần giữa của các mẫu thử này. Từ thông tin cho trước có thể giả định rằng tải trọng đứt đo được trong các điều kiện này gần như có phân bố chuẩn. ISO 2954:1976 chứng minh rằng dữ liệu này không trái với giả định về phân bố chuẩn.

Các kết quả thu được như sau:

Cỡ mẫu: 		n = 12

Trung bình mẫu: 	 = 3 024,1/12 = 252,01

Độ lệch chuẩn mẫu:

Cách trình bày các tính toán chỉ được cung cấp cho biểu mẫu C trong Phụ lục A (khoảng một phía, phương sai chưa biết).

5.2. Ví dụ 1: Khoảng dung sai thống kê một phía với phương sai đã biết

Giả định rằng các phép đo thu được trước đó chứng tỏ rằng độ phân tán giữa các lô của cùng một nhà cung cấp là không thay đổi, và được biểu thị bằng độ lệch chuẩn ( = 33,150, mặc dù trung bình thay đổi. Giới hạn xL cần sao cho với mức tin cậy 1 - ( = 0,95 (95 %) có thể chắc chắn rằng ít nhất là 0,95 (95 %) tải trọng đứt của các cá thể trong lô cao hơn xL khi đo trong cùng một điều kiện.

Bảng B.4 cho

k1 (12; 0,95; 0,95) = 2,120

từ đó

xL=   - k1 (n; p; 1 - () x ( = 252,01 - 2,120 x 33,150 = 181,732

Có thể thu được giá trị giới hạn dưới xL nhỏ hơn nếu yêu cầu tỷ lệ của tổng thể lớn hơn (ví dụ p = 0,99) và/hoặc mức tin cậy cao hơn (ví dụ 1 - ( = 0,99).

5.3. Ví dụ 2: Khoảng dung sai thống kê hai phía với phương sai đã biết

Trong cùng điều kiện như ví dụ 1, giả định yêu cầu các giới hạn xL và xU sao cho với mức tin cậy 1 - ( = 0,95 có thể chắc chắn rằng ít nhất tỷ lệ p = 0,90 (90 %) của tải trọng đứt của lô nằm trong khoảng giữa xL và xU.

Bảng C.4 cho

k2 (12; 0,90; 0,95) = 1,889

từ đó

xL =   - k2 (n; p; 1 - () x ( = 252,01 - 1,889 x 33,150 = 189,390

xU =   - k2 (n; p; 1 - () x ( = 252,01 + 1,889 x 33,150 = 314,630

So sánh với ví dụ 1 có thể thấy rõ rằng giả định là ít nhất 90 % cá thể của tổng thể nằm trong khoảng giữa xL và xU không giống với giả định là không có quá 5 % cá thể nằm ngoài mỗi giới hạn.

5.4. Ví dụ 3: Khoảng dung sai thống kê một phía với phương sai chưa biết

Ở đây giả định là chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể và cần phải ước lượng từ mẫu. Các yêu cầu tương tự sẽ được giả định như trong trường hợp đã biết độ lệch chuẩn (ví dụ 1), do đó, p = 0,95 và 1 - ( = 0,95. Việc trình bày các kết quả được nêu chi tiết dưới đây.

Xác định khoảng dung sai thống kê của tỷ lệ p: a) khoảng một phía “bên phải” Các giá trị được xác định: b) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai p = 0,95 c) mức tin cậy được chọn: 1 - ( = 0,95 d) cỡ mẫu: n = 12 Giá trị hệ số dung sai từ Bảng D.4: k3(n; p; 1 - () = 2,737

Tính toán: k3(n; p; 1 - () x s = 97,2867

Kết quả: khoảng một phía “bên phải” Khoảng dung sai chứa ít nhất tỷ lệ p của tổng thể với mức tin cậy 1 - ( có giới hạn dưới xL = - k3(n, p; 1 - () x s = 154,723

5.5. Ví dụ 4: Khoảng dung sai thống kê hai phía với phương sai chưa biết

Trong cùng điều kiện như ví dụ 2, giả định yêu cầu tính các giới hạn xL và xU sao cho mức tin cậy 1 - ( = 0,95 có thể chắc chắn với rằng tỷ lệ của lô ít nhất bằng p = 0,90 (90 %) của tải trọng đứt của lô nằm trong khoảng giữa xL và xU.

Bảng E.4 cho

k4 (n; p; 1 - () = 2,671

từ đó

xL = - k4 (n, p; 1 - () x s  = 252,01 - 2,671 x 35,545 = 157,069

xU = - k4 (n, p; 1 - () x s   252,01 + 2,671 x 33,545 = 346,951

Có thể thấy rằng giá trị xL nhỏ hơn và giá trị xU lớn hơn so với ở ví dụ 2 (phương sai đã biết), vì việc sử dụng s thay cho ( đòi hỏi giá trị hệ số dung sai lớn hơn để cho phép chứa thêm độ không chắc chắn. Việc không biết độ lệch chuẩn của tổng thể phải trả giá bằng việc mở rộng khoảng dung sai thống kê. Tất nhiên không thể chắc chắn hoàn toàn rằng giá trị ( = 33,150 sử dụng trong ví dụ 1 và 2 là chính xác. Vì vậy, nên sử dụng ước lượng, s, cùng với Bảng D.4 hoặc E.4.

5.6. Ví dụ 5: Khoảng dung sai thống kê phi tham số đối với phân bố liên tục

Trong phép thử độ mỏi bằng ứng suất quay thực hiện trên một thành phần động cơ máy bay, một mẫu gồm 15 cá thể đã cho kết quả (phép đo độ bền), được trình bày theo thứ tự giá trị tăng dần trong Bảng 2.

Bảng 2 - Dữ liệu cho ví dụ 5

| x | 0,200 | 0,330 | 0,450 | 0,490 | 0,780 | 0,920 | 0,950 | 0,970 | 1,040 | 1,710 | 2,220 | 2,275 | 3,650 | 7,000 | 8,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kiểm tra phân bố chuẩn bằng biểu đồ, như biểu đồ xác suất, cho thấy là giả thiết về phân bố chuẩn của tổng thể các thành phần hầu như chắc chắn bị loại bỏ (xem ISO 5479). Vì thế có thể áp dụng các phương pháp trong biểu mẫu E, Phụ lục A, để xác định khoảng dung sai thống kê.

Các cực trị từ một mẫu n = 15 phép đo là:

xmin = 0,200, xmax = 8,800

Giả sử mức tin cậy yêu cầu 1 - ( là 0,95.

a) Tỷ lệ tối đa các thành phần của tổng thể nằm trong khoảng thấp hơn xmin = 0,200 là bao nhiêu? Bảng F.1, với 1 - ( = 0,95, cho tỷ lệ tối thiểu cao hơn có giá trị p cao hơn 0,75 (75 %) một chút. Vì thế, tỷ lệ tối đa thấp hơn xmin có giá trị 1 - p thấp hơn 0,25 (25 %) một chút.

b) Cỡ mẫu bao nhiêu là cần thiết để có thể chắc chắn, với mức tin cậy 0,95, rằng ít nhất tỷ lệ p = 0,90 (90 %) các thành phần của tổng thể sẽ thấp hơn giá trị lớn nhất của mẫu đó? Bảng F.1, đối với 1 - ( = 0,95 và p = 0,90, cho n = 29.

c) Ở mức tin cậy 0,95, tỷ lệ tối thiểu các thành phần của tổng thể nằm trong khoảng từ xmin = 0,200 và xmax = 8,800 là bao nhiêu? Bảng G.1, đối với 1 - ( = 0,95 và n = 15, cho p thấp hơn 0,75 (75 %) một chút.

d) Cỡ mẫu bao nhiêu là cần thiết để có thể chắc chắn, với mức tin cậy 0,95, rằng ít nhất với tỷ lệ p = 0,90 (90 %) các thành phần của tổng thể sẽ nằm trong khoảng giữa giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mẫu đó? Bảng G.1, đối với 1 - ( = 0,95 và p = 0,90, cho n = 46.

e) Nói chung, nếu kiểm tra phân bố chuẩn (xem ISO 5479) cho thấy sai lệch so với phân bố chuẩn thì nên chuyển đổi dựa trên hiểu biết về dữ liệu thu thập được. Ví dụ, dữ liệu về độ mỏi thường xấp xỉ loga phân bố chuẩn. Trong các trường hợp này, dữ liệu cần được chuyển về dạng chuẩn. Sau đó, tính khoảng dung sai rồi cuối cùng chuyển trở về đơn vị ban đầu.

Xem Phụ lục H về kết cấu của khoảng dung sai thống kê đối với khoảng dung sai phi tham số dùng cho mọi loại phân bố. Phụ lục I đề cập đến việc tính toán các hệ số đối với khoảng dung sai thống kê tham số hai phía.

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

Mẫu dùng cho khoảng dung sai

Mẫu A - Khoảng dung sai thống kê một phía (phương sai đã biết)

Xác định khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( a) Khoảng một phía “bên trái” b) Khoảng một phía “bên phải” Các giá trị đã biết: c) phương sai: (2 = d) độ lệch chuẩn: ( = Giá trị được xác định: e) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = f) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = g) cỡ mẫu: n = Hệ số trong bảng: k1(n; p; 1 - () = Giá trị này có thể lấy từ các bảng cho trong Phụ lục B đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán: = ( x / n = k1 (n, p; 1 - () x ( =

Kết quả: a) Khoảng một phía “bên trái” Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có giới hạn trên xU = - k1 (n, p; 1 - () x ( = b) Khoảng một phía “bên phải” Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có giới hạn dưới xL = - k1 (n, p; 1 - () x ( =

Mẫu B - Khoảng dung sai thống kê hai phía (phương sai đã biết)

Xác định khoảng dung sai thống kê hai phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( Các giá trị đã biết: a) phương sai: (2 = b) độ lệch chuẩn: ( = Giá trị xác định: c) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = d) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = e) cỡ mẫu: n = Hệ số trong bảng: k2 (n, p; 1 - () = Giá trị này có thể lấy từ các bảng cho trong Phụ lục C đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán: = ( x / n = k2 (n, p; 1 - () x ( =

Kết quả: Khoảng dung sai thống kê hai phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có các giới hạn XL = - k2 (n, p; 1 - () x ( = XU = - k2 (n, p; 1 - () x ( =

Mẫu C - Khoảng dung sai thống kê một phía (phương sai chưa biết)

Xác định khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( a) Khoảng một phía “bên trái” b) Khoảng một phía “bên phải” Giá trị xác định: c) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = d) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = e) cỡ mẫu: n = Hệ số trong bảng: k3(n; p; 1 - () = Giá trị này có thể lấy từ các bảng cho trong Phụ lục D đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán: k3(n; p; 1 - () x s =

Kết quả: a) Khoảng một phía “bên trái” Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có giới hạn trên xU = - k3 (n, p; 1 - () x s = b) Khoảng một phía “bên phải” Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có giới hạn dưới xL = - k3 (n, p; 1 - () x s =

Mẫu D - Khoảng dung sai thống kê hai phía (phương sai chưa biết)

Xác định khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( Giá trị xác định: a) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = b) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = c) cỡ mẫu: n = Hệ số trong bảng: K4(n; p; 1 - () = Giá trị này có thể lấy từ các bảng cho trong Phụ lục E đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán: k4(n; p; 1 - () x s =

Kết quả: Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có giới hạn xL = - k4 (n, p; 1 - () x s = xU = - k4 (n, p; 1 - () x s =

Mẫu E - Khoảng dung sai thống kê một phía, phân bố bất kỳ

Xác định khoảng dung sai thống kê một phía phi tham số với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( a) Khoảng một phía “bên trái” b) Khoảng một phía “bên phải” Giá trị xác định: c) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = d) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = e) cỡ mẫu: n = (Cần xác định p hoặc n.) Giá trị trong bảng: - p đối với n và 1 - ( đã cho. - n đối với p và 1 - ( đã cho. Giá trị này có thể lấy từ Bảng F.1 đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán và kết quả: Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có - giới hạn dưới xL = xmin = - hoặc giới hạn trên xU - xmax =

Mẫu F - Khoảng dung sai thống kê hai phía, phân bố bất kỳ

Xác định khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - ( Giá trị xác định: a) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai: p = b) mức tin cậy đã chọn: 1 - ( = c) cỡ mẫu: n = (Cần xác định p hoặc n.) Giá trị trong bảng: - p đối với n và 1 - ( đã cho. - n đối với p và 1 - ( đã cho. Giá trị này có thể lấy từ Bảng G.1 đối với dãy các giá trị n, p và 1 - (.

Tính toán và kết quả: Khoảng dung sai thống kê một phía với tỷ lệ phủ p có mức tin cậy 1 - ( có - giới hạn dưới xL = xmin = - và giới hạn trên xU = xmax =

PHỤ LỤC B

(quy định)

Hệ số giới hạn dung sai thống kê một phía, k1(n; p; 1 - ),  đã biết

| Bảng B.1 - Mức tin cậy 50,0 % (1 - ( = 0,50) |  | Bảng B.2 - Mức tin cậy 75,0 % (1 - ( = 0,75) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 2 | 0,477 | 1,152 | 1,759 | 2,122 | 2,804 | 3,568 |
| 3 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 3 | 0,390 | 1,064 | 1,671 | 2,035 | 2,716 | 3,480 |
| 4 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 4 | 0,338 | 1,012 | 1,619 | 1,983 | 2,664 | 3,428 |
| 5 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 5 | 0,302 | 0,977 | 1,584 | 1,947 | 2,628 | 3,392 |
| 6 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 6 | 0,276 | 0,950 | 1,557 | 1,921 | 2,602 | 3,366 |
| 7 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 7 | 0,255 | 0,930 | 1,537 | 1,900 | 2,582 | 3,346 |
| 8 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 8 | 0,239 | 0,913 | 1,521 | 1,884 | 2,565 | 3,329 |
| 9 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 9 | 0,225 | 0,900 | 1,507 | 1,870 | 2,552 | 3,316 |
| 10 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 10 | 0,214 | 0,888 | 1,495 | 1,859 | 2,540 | 3,304 |
| 11 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 11 | 0,204 | 0,878 | 1,485 | 1,849 | 2,530 | 3,294 |
| 12 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 12 | 0,195 | 0,870 | 1,477 | 1,840 | 2,522 | 3,285 |
| 13 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 13 | 0,188 | 0,862 | 1,469 | 1,832 | 2,514 | 3,278 |
| 14 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 14 | 0,181 | 0,855 | 1,462 | 1,826 | 2,507 | 3,271 |
| 15 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 15 | 0,175 | 0,849 | 1,456 | 1,820 | 2,501 | 3,265 |
| 16 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 16 | 0,169 | 0,844 | 1,451 | 1,814 | 2,495 | 3,259 |
| 17 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 17 | 0,164 | 0,839 | 1,446 | 1,809 | 2,490 | 3,254 |
| 18 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 18 | 0,159 | 0,834 | 1,441 | 1,804 | 2,486 | 3,250 |
| 19 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 19 | 0,155 | 0,830 | 1,437 | 1,800 | 2,482 | 3,245 |
| 20 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 20 | 0,151 | 0,826 | 1,433 | 1,796 | 2,478 | 3,242 |
| 22 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 22 | 0,144 | 0,819 | 1,426 | 1,789 | 2,471 | 3,235 |
| 24 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 24 | 0,138 | 0,813 | 1,420 | 1,783 | 2,465 | 3,228 |
| 26 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 26 | 0,133 | 0,807 | 1,414 | 1,778 | 2,459 | 3,223 |
| 28 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 28 | 0,128 | 0,802 | 1,410 | 1,773 | 2,454 | 3,218 |
| 30 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 30 | 0,124 | 0,798 | 1,405 | 1,768 | 2,450 | 3,214 |
| 35 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 35 | 0,115 | 0,789 | 1,396 | 1,759 | 2,441 | 3,205 |
| 40 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 40 | 0,107 | 0,782 | 1,389 | 1,752 | 2,433 | 3,197 |
| 45 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 45 | 0,101 | 0,776 | 1,383 | 1,746 | 2,427 | 3,191 |
| 50 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 50 | 0,096 | 0,770 | 1,377 | 1,741 | 2,422 | 3,186 |
| 60 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 60 | 0,088 | 0,762 | 1,369 | 1,732 | 2,414 | 3,178 |
| 70 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 70 | 0,081 | 0,756 | 1,363 | 1,726 | 2,407 | 3,171 |
| 80 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 80 | 0,076 | 0,750 | 1,357 | 1,721 | 2,402 | 3,166 |
| 90 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 90 | 0,072 | 0,746 | 1,353 | 1,716 | 2,398 | 3,162 |
| 100 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 100 | 0,068 | 0,742 | 1,350 | 1,713 | 2,394 | 3,158 |
| 150 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 150 | 0,056 | 0,730 | 1,337 | 1,700 | 2,382 | 3,146 |
| 200 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 200 | 0,048 | 0,723 | 1,330 | 1,693 | 2,375 | 3,138 |
| 250 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 250 | 0,043 | 0,718 | 1,325 | 1,688 | 2,370 | 3,133 |
| 300 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 300 | 0,039 | 0,714 | 1,321 | 1,684 | 2,366 | 3,130 |
| 400 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 400 | 0,034 | 0,709 | 1,316 | 1,679 | 2,361 | 3,124 |
| 500 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 500 | 0,031 | 0,705 | 1,312 | 1,676 | 2,357 | 3,121 |
| 1000 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | 1000 | 0,022 | 0,696 | 1,303 | 1,667 | 2,348 | 3,112 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

| Bảng B.3 - Mức tin cậy 90,0 % (1 - ( = 0,90) |  | Bảng B.4 - Mức tin cậy 95,0 % (1 - ( = 0,95) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 0,907 | 1,581 | 2,188 | 2,552 | 3,233 | 3,997 |  | 2 | 1,164 | 1,838 | 2,445 | 2,808 | 3,490 | 4,254 |
| 3 | 0,740 | 1,415 | 2,022 | 2,385 | 3,067 | 3,831 |  | 3 | 0,950 | 1,625 | 2,232 | 2,595 | 3,277 | 4,040 |
| 4 | 0,641 | 1,316 | 1,923 | 2,286 | 2,968 | 3,732 |  | 4 | 0,823 | 1,497 | 2,104 | 2,468 | 3,149 | 3,913 |
| 5 | 0,574 | 1,248 | 1,855 | 2,218 | 2,900 | 3,664 |  | 5 | 0,736 | 1,411 | 2,018 | 2,381 | 3,062 | 3,826 |
| 6 | 0,524 | 1,198 | 1,805 | 2,169 | 2,850 | 3,614 |  | 6 | 0,672 | 1,346 | 1,954 | 2,317 | 2,998 | 3,762 |
| 7 | 0,485 | 1,159 | 1,766 | 2,130 | 2,811 | 3,575 |  | 7 | 0,622 | 1,297 | 1,904 | 2,267 | 2,949 | 3,712 |
| 8 | 0,454 | 1,128 | 1,735 | 2,098 | 2,780 | 3,544 |  | 8 | 0,582 | 1,257 | 1,864 | 2,227 | 2,908 | 3,672 |
| 9 | 0,428 | 1,102 | 1,709 | 2,073 | 2,754 | 3,518 |  | 9 | 0,549 | 1,223 | 1,830 | 2,194 | 2,875 | 3,639 |
| 10 | 0,406 | 1,080 | 1,687 | 2,051 | 2,732 | 3,496 |  | 10 | 0,521 | 1,195 | 1,802 | 2,166 | 2,847 | 3,611 |
| 11 | 0,387 | 1,061 | 1,668 | 2,032 | 2,713 | 3,477 |  | 11 | 0,496 | 1,171 | 1,778 | 2,141 | 2,623 | 3,587 |
| 12 | 0,370 | 1,045 | 1,652 | 2,015 | 2,697 | 3,461 |  | 12 | 0,475 | 1,150 | 1,757 | 2,120 | 2,802 | 3,566 |
| 13 | 0,356 | 1,030 | 1,637 | 2,001 | 2,682 | 3,446 |  | 13 | 0,457 | 1,131 | 1,738 | 2,102 | 2,783 | 3,547 |
| 14 | 0,343 | 1,017 | 1,625 | 1,988 | 2,669 | 3,433 |  | 14 | 0,440 | 1,115 | 1,722 | 2,085 | 2,766 | 3,530 |
| 15 | 0,331 | 1,006 | 1,613 | 1,976 | 2,658 | 3,422 |  | 15 | 0,425 | 1,100 | 1,707 | 2,070 | 2,752 | 3,515 |
| 16 | 0,321 | 0,995 | 1,602 | 1,966 | 2,647 | 3,411 |  | 16 | 0,412 | 1,086 | 1,693 | 2,057 | 2,738 | 3,502 |
| 17 | 0,311 | 0,986 | 1,593 | 1,956 | 2,638 | 3,402 |  | 17 | 0,399 | 1,074 | 1,681 | 2,044 | 2,726 | 3,490 |
| 18 | 0,303 | 0,977 | 1,584 | 1,947 | 2,629 | 3,393 |  | 18 | 0,386 | 1,063 | 1,670 | 2,033 | 2,715 | 3,478 |
| 19 | 0,295 | 0,969 | 1,576 | 1,939 | 2,621 | 3,385 |  | 19 | 0,378 | 1,052 | 1,659 | 2,023 | 2,704 | 3,468 |
| 20 | 0,287 | 0,962 | 1,569 | 1,932 | 2,613 | 3,377 |  | 20 | 0,368 | 1,043 | 1,650 | 2,013 | 2,695 | 3,459 |
| 22 | 0,274 | 0,948 | 1,555 | 1,919 | 2,600 | 3,364 |  | 22 | 0,351 | 1,026 | 1,633 | 1,996 | 2,678 | 3,441 |
| 24 | 0,262 | 0,937 | 1,544 | 1,907 | 2,588 | 3,352 |  | 24 | 0,336 | 1,011 | 1,618 | 1,981 | 2,663 | 3,426 |
| 26 | 0,252 | 0,926 | 1,533 | 1,897 | 2,578 | 3,342 |  | 26 | 0,323 | 0,998 | 1,605 | 1,968 | 2,649 | 3,413 |
| 28 | 0,243 | 0,917 | 1,524 | 1,888 | 2,569 | 3,333 |  | 28 | 0,311 | 0,986 | 1,593 | 1,956 | 2,638 | 3,402 |
| 30 | 0,234 | 0,909 | 1,516 | 1,879 | 2,561 | 3,325 |  | 30 | 0,301 | 0,975 | 1,582 | 1,946 | 2,627 | 3,391 |
| 35 | 0,217 | 0,892 | 1,499 | 1,862 | 2,543 | 3,307 |  | 35 | 0,279 | 0,953 | 1,560 | 1,923 | 2,605 | 3,369 |
| 40 | 0,203 | 0,878 | 1,485 | 1,848 | 2,529 | 3,293 |  | 40 | 0,261 | 0,935 | 1,542 | 1,905 | 2,587 | 3,351 |
| 45 | 0,192 | 0,866 | 1,473 | 1,836 | 2,518 | 3,282 |  | 45 | 0,246 | 0,920 | 1,527 | 1,891 | 2,572 | 3,336 |
| 50 | 0,182 | 0,856 | 1,463 | 1,827 | 2,508 | 3,272 |  | 50 | 0,233 | 0,908 | 1,515 | 1,878 | 2,559 | 3,323 |
| 60 | 0,166 | 0,840 | 1,447 | 1,811 | 2,492 | 3,256 |  | 60 | 0,213 | 0,887 | 1,494 | 1,858 | 2,539 | 3,303 |
| 70 | 0,154 | 0,828 | 1,435 | 1,799 | 2,480 | 3,244 |  | 70 | 0,197 | 0,872 | 1,479 | 1,842 | 2,523 | 3,287 |
| 80 | 0,144 | 0,818 | 1,425 | 1,789 | 2,470 | 3,234 |  | 80 | 0,184 | 0,859 | 1,466 | 1,829 | 2,511 | 3,275 |
| 90 | 0,136 | 0,810 | 1,417 | 1,780 | 2,462 | 3,226 |  | 90 | 0,174 | 0,848 | 1,455 | 1,819 | 2,500 | 3,264 |
| 100 | 0,129 | 0,803 | 1,410 | 1,774 | 2,455 | 3,219 |  | 100 | 0,165 | 0,839 | 1,447 | 1,810 | 2,491 | 3,255 |
| 150 | 0,105 | 0,780 | 1,387 | 1,750 | 2,431 | 3,195 |  | 150 | 0,135 | 0,809 | 1,416 | 1,780 | 2,461 | 3,225 |
| 200 | 0,091 | 0,766 | 1,373 | 1,736 | 2,417 | 3,181 |  | 200 | 0,117 | 0,791 | 1,398 | 1,762 | 2,443 | 3,207 |
| 250 | 0,082 | 0,756 | 1,363 | 1,726 | 2,408 | 3,172 |  | 250 | 0,105 | 0,779 | 1,386 | 1,749 | 2,431 | 3,195 |
| 300 | 0,074 | 0,749 | 1,356 | 1,719 | 2,401 | 3,165 |  | 300 | 0,095 | 0,770 | 1,377 | 1,740 | 2,422 | 3,186 |
| 400 | 0,065 | 0,739 | 1,346 | 1,709 | 2,391 | 3,155 |  | 400 | 0,083 | 0,757 | 1,364 | 1,728 | 2,409 | 3,173 |
| 500 | 0,058 | 0,732 | 1,339 | 1,703 | 2,384 | 3,148 |  | 500 | 0,074 | 0,749 | 1,356 | 1,719 | 2,400 | 3,164 |
| 1000 | 0,041 | 0,716 | 1,323 | 1,686 | 2,367 | 3,131 |  | 1000 | 0,053 | 0,727 | 1,334 | 1,697 | 2,379 | 3,143 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

| Bảng B.5 - Mức tin cậy 99,0 % (1 - ( = 0,99) |  | Bảng B.6 - Mức tin cậy 99,9 % (1 - ( = 0,999) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 1,645 | 2,320 | 2,927 | 3,290 | 3,972 | 4,736 |  | 2 | 2,186 | 2,860 | 3,467 | 3,830 | 4,512 | 5,276 |
| 3 | 1,344 | 2,018 | 2,625 | 2,988 | 3,670 | 4,434 |  | 3 | 1,785 | 2,459 | 3,066 | 3,430 | 4,111 | 4,875 |
| 4 | 1,164 | 1,838 | 2,445 | 2,809 | 3,490 | 4,254 |  | 4 | 1,546 | 2,220 | 2,827 | 3,190 | 3,872 | 4,636 |
| 5 | 1,041 | 1,715 | 2,322 | 2,686 | 3,367 | 4,131 |  | 5 | 1,382 | 2,057 | 2,664 | 3,027 | 3,709 | 4,473 |
| 6 | 0,950 | 1,625 | 2,232 | 2,595 | 3,277 | 4,040 |  | 6 | 1,262 | 1,937 | 2,544 | 2,907 | 3,588 | 4,352 |
| 7 | 0,880 | 1,554 | 2,161 | 2,525 | 3,206 | 3,970 |  | 7 | 1,168 | 1,843 | 2,450 | 2,813 | 3,495 | 4,259 |
| 8 | 0,823 | 1,497 | 2,105 | 2,468 | 3,149 | 3,913 |  | 8 | 1,093 | 1,768 | 2,375 | 2,738 | 3,419 | 4,183 |
| 9 | 0,776 | 1,450 | 2,058 | 2,421 | 3,102 | 3,866 |  | 9 | 1,031 | 1,705 | 2,312 | 2,675 | 3,357 | 4,121 |
| 10 | 0,736 | 1,411 | 2,018 | 2,381 | 3,063 | 3,826 |  | 10 | 0,978 | 1,652 | 2,259 | 2,623 | 3,304 | 4,068 |
| 11 | 0,702 | 1,376 | 1,983 | 2,347 | 3,028 | 3,792 |  | 11 | 0,932 | 1,607 | 2,214 | 2,577 | 3,259 | 4,022 |
| 12 | 0,672 | 1,347 | 1,954 | 2,317 | 2,998 | 3,762 |  | 12 | 0,893 | 1,567 | 2,174 | 2,537 | 3,219 | 3,983 |
| 13 | 0,646 | 1,320 | 1,927 | 2,291 | 2,972 | 3,736 |  | 13 | 0,858 | 1,532 | 2,139 | 2,502 | 3,184 | 3,948 |
| 14 | 0,622 | 1,297 | 1,904 | 2,267 | 2,949 | 3,712 |  | 14 | 0,826 | 1,501 | 2,108 | 2,471 | 3,153 | 3,917 |
| 15 | 0,601 | 1,276 | 1,883 | 2,246 | 2,928 | 3,691 |  | 15 | 0,798 | 1,473 | 2,080 | 2,443 | 3,125 | 3,889 |
| 16 | 0,582 | 1,257 | 1,864 | 2,227 | 2,908 | 3,672 |  | 16 | 0,773 | 1,448 | 2,055 | 2,418 | 3,099 | 3,863 |
| 17 | 0,565 | 1,239 | 1,846 | 2,210 | 2,891 | 3,655 |  | 17 | 0,750 | 1,424 | 2,032 | 2,395 | 3,076 | 3,840 |
| 18 | 0,549 | 1,223 | 1,830 | 2,194 | 2,875 | 3,639 |  | 18 | 0,729 | 1,403 | 2,010 | 2,374 | 3,055 | 3,819 |
| 19 | 0,534 | 1,209 | 1,816 | 2,179 | 2,861 | 3,624 |  | 19 | 0,709 | 1,384 | 1,991 | 2,354 | 3,036 | 3,800 |
| 20 | 0,521 | 1,195 | 1,802 | 2,166 | 2,847 | 3,611 |  | 20 | 0,691 | 1,356 | 1,973 | 2,336 | 3,018 | 3,782 |
| 22 | 0,496 | 1,171 | 1,778 | 2,141 | 2,823 | 3,587 |  | 22 | 0,659 | 1,334 | 1,941 | 2,304 | 2,986 | 3,750 |
| 24 | 0,475 | 1,150 | 1,757 | 2,120 | 2,802 | 3,566 |  | 24 | 0,631 | 1,306 | 1,913 | 2,276 | 2,958 | 3,722 |
| 26 | 0,457 | 1,131 | 1,738 | 2,102 | 2,783 | 3,547 |  | 26 | 0,607 | 1,281 | 1,888 | 2,251 | 2,933 | 3,697 |
| 28 | 0,440 | 1,115 | 1,722 | 2,085 | 2,766 | 3,530 |  | 28 | 0,584 | 1,259 | 1,866 | 2,229 | 2,911 | 3,675 |
| 30 | 0,425 | 1,100 | 1,707 | 2,070 | 2,752 | 3,515 |  | 30 | 0,565 | 1,239 | 1,846 | 2,210 | 2,891 | 3,655 |
| 35 | 0,394 | 1,068 | 1,675 | 2,039 | 2,720 | 3,484 |  | 35 | 0,523 | 1,197 | 1,804 | 2,168 | 2,849 | 3,613 |
| 40 | 0,368 | 1,043 | 1,650 | 2,013 | 2,695 | 3,459 |  | 40 | 0,489 | 1,164 | 1,771 | 2,134 | 2,815 | 3,579 |
| 45 | 0,347 | 1,022 | 1,629 | 1,992 | 2,674 | 3,438 |  | 45 | 0,461 | 1,136 | 1,743 | 2,106 | 2,788 | 3,551 |
| 50 | 0,329 | 1,004 | 1,611 | 1,974 | 2,656 | 3,420 |  | 50 | 0,438 | 1,112 | 1,719 | 2,082 | 2,764 | 3,528 |
| 60 | 0,301 | 0,975 | 1,582 | 1,946 | 2,627 | 3,391 |  | 60 | 0,399 | 1,074 | 1,681 | 2,044 | 2,726 | 3,490 |
| 70 | 0,279 | 0,953 | 1,560 | 1,923 | 2,605 | 3,369 |  | 70 | 0,370 | 1,044 | 1,651 | 2,015 | 2,696 | 3,460 |
| 80 | 0,261 | 0,935 | 1,542 | 1,905 | 2,587 | 3,351 |  | 80 | 0,346 | 1,020 | 1,628 | 1,991 | 2,672 | 3,436 |
| 90 | 0,246 | 0,920 | 1,527 | 1,891 | 2,572 | 3,336 |  | 90 | 0,326 | 1,001 | 1,608 | 1,971 | 2,653 | 3,416 |
| 100 | 0,233 | 0,908 | 1,515 | 1,878 | 2,559 | 3,323 |  | 100 | 0,310 | 0,984 | 1,591 | 1,954 | 2,636 | 3,400 |
| 150 | 0,190 | 0,865 | 1,472 | 1,835 | 2,517 | 3,281 |  | 150 | 0,253 | 0,927 | 1,534 | 1,898 | 2,579 | 3,343 |
| 200 | 0,165 | 0,839 | 1,447 | 1,810 | 2,491 | 3,255 |  | 200 | 0,219 | 0,894 | 1,501 | 1,864 | 2,545 | 3,309 |
| 250 | 0,148 | 0,822 | 1,429 | 1,792 | 2,474 | 3,238 |  | 250 | 0,196 | 0,870 | 1,477 | 1,841 | 2,522 | 3,286 |
| 300 | 0,135 | 0,809 | 1,416 | 1,780 | 2,461 | 3,225 |  | 300 | 0,179 | 0,853 | 1,460 | 1,824 | 2,505 | 3,269 |
| 400 | 0,117 | 0,791 | 1,398 | 1,762 | 2,443 | 3,207 |  | 400 | 0,155 | 0,830 | 1,437 | 1,800 | 2,481 | 3,245 |
| 500 | 0,105 | 0,779 | 1,386 | 1,749 | 2,431 | 3,195 |  | 500 | 0,139 | 0,813 | 1,420 | 1,784 | 2,465 | 3,229 |
| 1000 | 0,074 | 0,749 | 1,356 | 1,719 | 2,400 | 3,164 |  | 1000 | 0,098 | 0,773 | 1,380 | 1,743 | 2,425 | 3,188 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

PHỤ LỤC C

(quy định)

Hệ số giới hạn dung sai thống kê hai phía, k2 (n; p; 1 - ),  đã biết

| Bảng C.1 - Mức tin cậy 50,0 % (1 - ( = 0,50) |  | Bảng C.2 - Mức tin cậy 75,0 % (1 - ( = 0,75) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 0,755 | 1,282 | 1,823 | 2,164 | 2,822 | 3,575 |  | 2 | 0,919 | 1,520 | 2,106 | 2,464 | 3,142 | 3,905 |
| 3 | 0,727 | 1,238 | 1,766 | 2,100 | 2,749 | 3,496 |  | 3 | 0,834 | 1,402 | 1,971 | 2,323 | 2,996 | 3,756 |
| 4 | 0,714 | 1,216 | 1,737 | 2,067 | 2,710 | 3,451 |  | 4 | 0,792 | 1,340 | 1,897 | 2,244 | 2,911 | 3,669 |
| 5 | 0,706 | 1,203 | 1,719 | 2,046 | 2,685 | 3,423 |  | 5 | 0,768 | 1,303 | 1,850 | 2,194 | 2,856 | 3,611 |
| 6 | 0,701 | 1,195 | 1,707 | 2,033 | 2,668 | 3,403 |  | 6 | 0,752 | 1,278 | 1,818 | 2,158 | 2,816 | 3,568 |
| 7 | 0,697 | 1,188 | 1,698 | 2,023 | 2,656 | 3,388 |  | 7 | 0,741 | 1,260 | 1,794 | 2,132 | 2,786 | 3,536 |
| 8 | 0,694 | 1,184 | 1,692 | 2,015 | 2,646 | 3,377 |  | 8 | 0,732 | 1,246 | 1,776 | 2,112 | 2,763 | 3,511 |
| 9 | 0,692 | 1,180 | 1,686 | 2,009 | 2,639 | 3,368 |  | 9 | 0,726 | 1,236 | 1,762 | 2,096 | 2,745 | 3,491 |
| 10 | 0,690 | 1,177 | 1,682 | 2,004 | 2,633 | 3,361 |  | 10 | 0,721 | 1,227 | 1,751 | 2,083 | 2,730 | 3,474 |
| 11 | 0,689 | 1,175 | 1,679 | 2,000 | 2,628 | 3,355 |  | 11 | 0,716 | 1,220 | 1,742 | 2,073 | 2,717 | 3,459 |
| 12 | 0,688 | 1,173 | 1,676 | 1,997 | 2,624 | 3,350 |  | 12 | 0,713 | 1,214 | 1,734 | 2,064 | 2,706 | 3,447 |
| 13 | 0,687 | 1,171 | 1,674 | 1,994 | 2,620 | 3,346 |  | 13 | 0,710 | 1,209 | 1,727 | 2,056 | 2,697 | 3,437 |
| 14 | 0,686 | 1,170 | 1,672 | 1,992 | 2,617 | 3,342 |  | 14 | 0,707 | 1,205 | 1,722 | 2,050 | 2,689 | 3,427 |
| 15 | 0,685 | 1,168 | 1,670 | 1,990 | 2,614 | 3,339 |  | 15 | 0,705 | 1,202 | 1,717 | 2,044 | 2,682 | 3,419 |
| 16 | 0,685 | 1,167 | 1,669 | 1,988 | 2,612 | 3,336 |  | 16 | 0,703 | 1,198 | 1,712 | 2,039 | 2,676 | 3,412 |
| 17 | 0,684 | 1,166 | 1,667 | 1,986 | 2,610 | 3,333 |  | 17 | 0,702 | 1,196 | 1,708 | 2,034 | 2,670 | 3,406 |
| 18 | 0,684 | 1,165 | 1,666 | 1,985 | 2,608 | 3,331 |  | 18 | 0,700 | 1,193 | 1,705 | 2,030 | 2,665 | 3,400 |
| 19 | 0,683 | 1,165 | 1,665 | 1,984 | 2,607 | 3,329 |  | 19 | 0,699 | 1,191 | 1,702 | 2,027 | 2,661 | 3,395 |
| 20 | 0,683 | 1,164 | 1,664 | 1,983 | 2,605 | 3,327 |  | 20 | 0,698 | 1,189 | 1,699 | 2,024 | 2,657 | 3,390 |
| 22 | 0,682 | 1,163 | 1,662 | 1,981 | 2,602 | 3,324 |  | 22 | 0,695 | 1,185 | 1,694 | 2,018 | 2,650 | 3,382 |
| 24 | 0,681 | 1,162 | 1,661 | 1,979 | 2,600 | 3,321 |  | 24 | 0,694 | 1,183 | 1,690 | 2,013 | 2,644 | 3,375 |
| 26 | 0,681 | 1,161 | 1,660 | 1,977 | 2,599 | 3,319 |  | 26 | 0,692 | 1,180 | 1,687 | 2,009 | 2,639 | 3,369 |
| 28 | 0,680 | 1,160 | 1,659 | 1,976 | 2,597 | 3,317 |  | 28 | 0,691 | 1,178 | 1,684 | 2,006 | 2,635 | 3,364 |
| 30 | 0,680 | 1,160 | 1,658 | 1,975 | 2,596 | 3,315 |  | 30 | 0,690 | 1,176 | 1,681 | 2,003 | 2,631 | 3,359 |
| 35 | 0,679 | 1,158 | 1,656 | 1,973 | 2,593 | 3,312 |  | 35 | 0,688 | 1,173 | 1,676 | 1,997 | 2,623 | 3,350 |
| 40 | 0,679 | 1,157 | 1,655 | 1,972 | 2,591 | 3,309 |  | 40 | 0,686 | 1,170 | 1,672 | 1,992 | 2,618 | 3,343 |
| 45 | 0,678 | 1,157 | 1,654 | 1,970 | 2,589 | 3,307 |  | 45 | 0,685 | 1,168 | 1,669 | 1,989 | 2,613 | 3,337 |
| 50 | 0,678 | 1,156 | 1,653 | 1,969 | 2,588 | 3,306 |  | 50 | 0,684 | 1,166 | 1,667 | 1,986 | 2,610 | 3,333 |
| 60 | 0,678 | 1,155 | 1,652 | 1,968 | 2,586 | 3,303 |  | 60 | 0,682 | 1,164 | 1,663 | 1,982 | 2,604 | 3,326 |
| 70 | 0,677 | 1,155 | 1,651 | 1,967 | 2,585 | 3,302 |  | 70 | 0,681 | 1,162 | 1,661 | 1,979 | 2,600 | 3,321 |
| 80 | 0,677 | 1,154 | 1,650 | 1,966 | 2,584 | 3,300 |  | 80 | 0,681 | 1,160 | 1,659 | 1,977 | 2,597 | 3,318 |
| 90 | 0,677 | 1,154 | 1,650 | 1,965 | 2,583 | 3,299 |  | 90 | 0,680 | 1,159 | 1,657 | 1,975 | 2,595 | 3,315 |
| 100 | 0,677 | 1,153 | 1,649 | 1,965 | 2,582 | 3,298 |  | 100 | 0,679 | 1,158 | 1,656 | 1,973 | 2,593 | 3,312 |
| 150 | 0,676 | 1,153 | 1,648 | 1,963 | 2,580 | 3,296 |  | 150 | 0,678 | 1,156 | 1,653 | 1,969 | 2,588 | 3,305 |
| 200 | 0,676 | 1,152 | 1,647 | 1,963 | 2,579 | 3,295 |  | 200 | 0,677 | 1,155 | 1,651 | 1,967 | 2,585 | 3,302 |
| 250 | 0,676 | 1,152 | 1,647 | 1,962 | 2,579 | 3,294 |  | 250 | 0,677 | 1,154 | 1,650 | 1,966 | 2,583 | 3,300 |
| 300 | 0,676 | 1,152 | 1,647 | 1,962 | 2,578 | 3,294 |  | 300 | 0,676 | 1,153 | 1,649 | 1,965 | 2,582 | 3,298 |
| 400 | 0,675 | 1,152 | 1,646 | 1,962 | 2,578 | 3,293 |  | 400 | 0,676 | 1,153 | 1,648 | 1,964 | 2,581 | 3,296 |
| 500 | 0,675 | 1,151 | 1,646 | 1,961 | 2,578 | 3,293 |  | 500 | 0,676 | 1,152 | 1,648 | 1,963 | 2,580 | 3,295 |
| 1000 | 0,675 | 1,151 | 1,646 | 1,961 | 2,577 | 3,292 |  | 1000 | 0,675 | 1,152 | 1,646 | 1,962 | 2,578 | 3,293 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

| Bảng C.3 - Mức tin cậy 90,0 % (1 - ( = 0,90) |  | Bảng C.4 - Mức tin cậy 95,0 % (1 - ( = 0,95) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 1,187 | 1,842 | 2,446 | 2,809 | 3,490 | 4,254 |  | 2 | 1,393 | 2,062 | 2,668 | 3,031 | 3,713 | 4,477 |
| 3 | 1,013 | 1,640 | 2,236 | 2,597 | 3,277 | 4,040 |  | 3 | 1,160 | 1,812 | 2,415 | 2,777 | 3,459 | 4,222 |
| 4 | 0,924 | 1,527 | 2,114 | 2,473 | 3,151 | 3,913 |  | 4 | 1,036 | 1,668 | 2,265 | 2,627 | 3,307 | 4,071 |
| 5 | 0,872 | 1,456 | 2,034 | 2,390 | 3,065 | 3,827 |  | 5 | 0,960 | 1,574 | 2,165 | 2,525 | 3,204 | 3,967 |
| 6 | 0,837 | 1,407 | 1,977 | 2,330 | 3,003 | 3,764 |  | 6 | 0,910 | 1,509 | 2,093 | 2,451 | 3,129 | 3,891 |
| 7 | 0,813 | 1,371 | 1,935 | 2,285 | 2,955 | 3,715 |  | 7 | 0,875 | 1,460 | 2,039 | 2,395 | 3,070 | 3,832 |
| 8 | 0,795 | 1,344 | 1,902 | 2,250 | 2,917 | 3,675 |  | 8 | 0,849 | 1,423 | 1,996 | 2,350 | 3,024 | 3,785 |
| 9 | 0,781 | 1,323 | 1,875 | 2,222 | 2,886 | 3,643 |  | 9 | 0,828 | 1,394 | 1,961 | 2,313 | 2,985 | 3,746 |
| 10 | 0,770 | 1,306 | 1,854 | 2,198 | 2,861 | 3,616 |  | 10 | 0,812 | 1,370 | 1,933 | 2,283 | 2,953 | 3,713 |
| 11 | 0,761 | 1,292 | 1,836 | 2,179 | 2,839 | 3,593 |  | 11 | 0,799 | 1,351 | 1,909 | 2,258 | 2,926 | 3,685 |
| 12 | 0,754 | 1,281 | 1,821 | 2,162 | 2,821 | 3,573 |  | 12 | 0,788 | 1,334 | 1,889 | 2,236 | 2,903 | 3,660 |
| 13 | 0,748 | 1,271 | 1,809 | 2,148 | 2,804 | 3,556 |  | 13 | 0,779 | 1,320 | 1,872 | 2,218 | 2,882 | 3,639 |
| 14 | 0,742 | 1,262 | 1,797 | 2,136 | 2,790 | 3,541 |  | 14 | 0,772 | 1,308 | 1,857 | 2,201 | 2,864 | 3,620 |
| 15 | 0,738 | 1,255 | 1,788 | 2,125 | 2,778 | 3,527 |  | 15 | 0,765 | 1,298 | 1,844 | 2,187 | 2,848 | 3,603 |
| 16 | 0,734 | 1,248 | 1,779 | 2,115 | 2,767 | 3,515 |  | 16 | 0,759 | 1,289 | 1,832 | 2,174 | 2,834 | 3,588 |
| 17 | 0,730 | 1,243 | 1,772 | 2,107 | 2,757 | 3,504 |  | 17 | 0,754 | 1,281 | 1,822 | 2,163 | 2,821 | 3,574 |
| 18 | 0,727 | 1,237 | 1,765 | 2,099 | 2,748 | 3,494 |  | 18 | 0,749 | 1,274 | 1,812 | 2,152 | 2,809 | 3,561 |
| 19 | 0,724 | 1,233 | 1,759 | 2,092 | 2,740 | 3,485 |  | 19 | 0,745 | 1,267 | 1,804 | 2,143 | 2,799 | 3,550 |
| 20 | 0,722 | 1,229 | 1,753 | 2,086 | 2,733 | 3,477 |  | 20 | 0,742 | 1,261 | 1,797 | 2,135 | 2,789 | 3,540 |
| 22 | 0,717 | 1,222 | 1,744 | 2,075 | 2,720 | 3,463 |  | 22 | 0,736 | 1,251 | 1,783 | 2,120 | 2,772 | 3,521 |
| 24 | 0,714 | 1,216 | 1,736 | 2,066 | 2,709 | 3,450 |  | 24 | 0,730 | 1,243 | 1,772 | 2,108 | 2,758 | 3,505 |
| 26 | 0,711 | 1,211 | 1,729 | 2,058 | 2,699 | 3,439 |  | 26 | 0,726 | 1,236 | 1,763 | 2,097 | 2,745 | 3,491 |
| 28 | 0,708 | 1,207 | 1,723 | 2,052 | 2,691 | 3,430 |  | 28 | 0,722 | 1,230 | 1,755 | 2,088 | 2,735 | 3,479 |
| 30 | 0,706 | 1,203 | 1,718 | 2,046 | 2,684 | 3,422 |  | 30 | 0,719 | 1,225 | 1,748 | 2,080 | 2,725 | 3,469 |
| 35 | 0,701 | 1,195 | 1,708 | 2,034 | 2,670 | 3,405 |  | 35 | 0,713 | 1,214 | 1,733 | 2,063 | 2,706 | 3,446 |
| 40 | 0,698 | 1,190 | 1,700 | 2,025 | 2,659 | 3,392 |  | 40 | 0,708 | 1,206 | 1,723 | 2,051 | 2,691 | 3,429 |
| 45 | 0,695 | 1,185 | 1,694 | 2,018 | 2,650 | 3,382 |  | 45 | 0,704 | 1,200 | 1,714 | 2,041 | 2,679 | 3,416 |
| 50 | 0,693 | 1,182 | 1,689 | 2,012 | 2,643 | 3,373 |  | 50 | 0,701 | 1,195 | 1,708 | 2,033 | 2,669 | 3,404 |
| 60 | 0,690 | 1,177 | 1,682 | 2,004 | 2,632 | 3,360 |  | 60 | 0,697 | 1,188 | 1,697 | 2,022 | 2,655 | 3,387 |
| 70 | 0,688 | 1,173 | 1,677 | 1,998 | 2,625 | 3,351 |  | 70 | 0,694 | 1,182 | 1,690 | 2,013 | 2,644 | 3,374 |
| 80 | 0,686 | 1,170 | 1,673 | 1,993 | 2,619 | 3,344 |  | 80 | 0,691 | 1,178 | 1,684 | 2,007 | 2,636 | 3,365 |
| 90 | 0,685 | 1,168 | 1,670 | 1,990 | 2,614 | 3,338 |  | 90 | 0,689 | 1,175 | 1,680 | 2,002 | 2,629 | 3,357 |
| 100 | 0,684 | 1,166 | 1,667 | 1,987 | 2,610 | 3,334 |  | 100 | 0,688 | 1,173 | 1,677 | 1,998 | 2,624 | 3,351 |
| 150 | 0,681 | 1,161 | 1,660 | 1,978 | 2,599 | 3,320 |  | 150 | 0,684 | 1,166 | 1,666 | 1,985 | 2,609 | 3,332 |
| 200 | 0,680 | 1,159 | 1,656 | 1,974 | 2,594 | 3,313 |  | 200 | 0,681 | 1,162 | 1,661 | 1,979 | 2,601 | 3,322 |
| 250 | 0,679 | 1,157 | 1,654 | 1,971 | 2,590 | 3,309 |  | 250 | 0,680 | 1,160 | 1,658 | 1,975 | 2,596 | 3,316 |
| 300 | 0,678 | 1,156 | 1,653 | 1,969 | 2,588 | 3,306 |  | 300 | 0,679 | 1,158 | 1,656 | 1,973 | 2,593 | 3,312 |
| 400 | 0,677 | 1,155 | 1,651 | 1,967 | 2,585 | 3,302 |  | 400 | 0,678 | 1,156 | 1,653 | 1,970 | 2,589 | 3,307 |
| 500 | 0,677 | 1,154 | 1,650 | 1,966 | 2,583 | 3,300 |  | 500 | 0,678 | 1,155 | 1,652 | 1,968 | 2,586 | 3,304 |
| 1000 | 0,676 | 1,152 | 1,648 | 1,963 | 2,580 | 3,295 |  | 1000 | 0,676 | 1,153 | 1,649 | 1,964 | 2,581 | 3,297 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

| Bảng C.5 - Mức tin cậy 99,0 % (1 - ( = 0,99) |  | Bảng C.6 - Mức tin cậy 99,9 % (1 - ( = 0,999) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 1,822 | 2,496 | 3,103 | 3,467 | 4,148 | 4,912 |  | 2 | 2,327 | 3,002 | 3,609 | 3,972 | 4,654 | 5,417 |
| 3 | 1,491 | 2,163 | 2,769 | 3,133 | 3,814 | 4,578 |  | 3 | 1,900 | 2,575 | 3,182 | 3,545 | 4,227 | 4,991 |
| 4 | 1,301 | 1,965 | 2,570 | 2,933 | 3,615 | 4,379 |  | 4 | 1,647 | 2,320 | 2,927 | 3,291 | 3,972 | 4,736 |
| 5 | 1,177 | 1,831 | 2,435 | 2,798 | 3,479 | 4,243 |  | 5 | 1,476 | 2,147 | 2,754 | 3,117 | 3,798 | 4,562 |
| 6 | 1,092 | 1,735 | 2,336 | 2,698 | 3,379 | 4,142 |  | 6 | 1,353 | 2,020 | 2,626 | 2,989 | 3,670 | 4,434 |
| 7 | 1,031 | 1,662 | 2,259 | 2,621 | 3,301 | 4,064 |  | 7 | 1,260 | 1,921 | 2,526 | 2,889 | 3,571 | 4,334 |
| 8 | 0,984 | 1,605 | 2,198 | 2,559 | 3,238 | 4,002 |  | 8 | 1,187 | 1,843 | 2,446 | 2,809 | 3,490 | 4,254 |
| 9 | 0,948 | 1,558 | 2,148 | 2,508 | 3,186 | 3,950 |  | 9 | 1,130 | 1,778 | 2,380 | 2,743 | 3,424 | 4,188 |
| 10 | 0,919 | 1,521 | 2,107 | 2,465 | 3,143 | 3,906 |  | 10 | 1,083 | 1,725 | 2,325 | 2,687 | 3,368 | 4,131 |
| 11 | 0,896 | 1,489 | 2,071 | 2,429 | 3,105 | 3,868 |  | 11 | 1,045 | 1,679 | 2,277 | 2,639 | 3,319 | 4,083 |
| 12 | 0,876 | 1,462 | 2,041 | 2,397 | 3,073 | 3,835 |  | 12 | 1,013 | 1,640 | 2,236 | 2,597 | 3,277 | 4,041 |
| 13 | 0,860 | 1,439 | 2,015 | 2,370 | 3,044 | 3,806 |  | 13 | 0,986 | 1,606 | 2,200 | 2,560 | 3,240 | 4,003 |
| 14 | 0,846 | 1,420 | 1,992 | 2,346 | 3,019 | 3,780 |  | 14 | 0,962 | 1,577 | 2,168 | 2,528 | 3,207 | 3,970 |
| 15 | 0,834 | 1,402 | 1,971 | 2,324 | 2,997 | 3,757 |  | 15 | 0,942 | 1,551 | 2,140 | 2,499 | 3,178 | 3,941 |
| 16 | 0,824 | 1,387 | 1,953 | 2,305 | 2,976 | 3,736 |  | 16 | 0,924 | 1,527 | 2,114 | 2,473 | 3,151 | 3,914 |
| 17 | 0,815 | 1,374 | 1,937 | 2,288 | 2,958 | 3,718 |  | 17 | 0,909 | 1,507 | 2,091 | 2,449 | 3,127 | 3,889 |
| 18 | 0,806 | 1,361 | 1,922 | 2,272 | 2,941 | 3,700 |  | 18 | 0,895 | 1,488 | 2,070 | 2,428 | 3,104 | 3,867 |
| 19 | 0,799 | 1,351 | 1,909 | 2,258 | 2,926 | 3,685 |  | 19 | 0,883 | 1,471 | 2,051 | 2,408 | 3,084 | 3,846 |
| 20 | 0,793 | 1,341 | 1,897 | 2,245 | 2,912 | 3,670 |  | 20 | 0,872 | 1,456 | 2,034 | 2,390 | 3,065 | 3,827 |
| 22 | 0,782 | 1,324 | 1,876 | 2,222 | 2,887 | 3,644 |  | 22 | 0,853 | 1,430 | 2,003 | 2,358 | 3,032 | 3,793 |
| 24 | 0,772 | 1,310 | 1,858 | 2,203 | 2,866 | 3,622 |  | 24 | 0,838 | 1,407 | 1,977 | 2,330 | 3,003 | 3,764 |
| 26 | 0,765 | 1,297 | 1,843 | 2,186 | 2,847 | 3,602 |  | 26 | 0,824 | 1,388 | 1,954 | 2,306 | 2,978 | 3,738 |
| 28 | 0,758 | 1,287 | 1,830 | 2,172 | 2,831 | 3,585 |  | 28 | 0,813 | 1,372 | 1,935 | 2,285 | 2,955 | 3,715 |
| 30 | 0,752 | 1,278 | 1,818 | 2,159 | 2,817 | 3,569 |  | 30 | 0,804 | 1,357 | 1,917 | 2,267 | 2,935 | 3,694 |
| 35 | 0,741 | 1,260 | 1,795 | 2,133 | 2,787 | 3,537 |  | 35 | 0,784 | 1,328 | 1,882 | 2,228 | 2,894 | 3,651 |
| 40 | 0,732 | 1,246 | 1,777 | 2,113 | 2,764 | 3,512 |  | 40 | 0,770 | 1,306 | 1,854 | 2,198 | 2,861 | 3,616 |
| 45 | 0,726 | 1,236 | 1,763 | 2,097 | 2,745 | 3,491 |  | 45 | 0,759 | 1,289 | 1,832 | 2,174 | 2,834 | 3,588 |
| 50 | 0,721 | 1,227 | 1,751 | 2,084 | 2,730 | 3,474 |  | 50 | 0,751 | 1,275 | 1,815 | 2,155 | 2,812 | 3,564 |
| 60 | 0,713 | 1,215 | 1,734 | 2,064 | 2,706 | 3,447 |  | 60 | 0,738 | 1,255 | 1,788 | 2,125 | 2,778 | 3,527 |
| 70 | 0,707 | 1,205 | 1,722 | 2,050 | 2,689 | 3,428 |  | 70 | 0,729 | 1,240 | 1,768 | 2,103 | 2,752 | 3,499 |
| 80 | 0,703 | 1,199 | 1,712 | 2,039 | 2,676 | 3,412 |  | 80 | 0,722 | 1,229 | 1,753 | 2,086 | 2,733 | 3,477 |
| 90 | 0,700 | 1,193 | 1,705 | 2,031 | 2,666 | 3,400 |  | 90 | 0,716 | 1,220 | 1,742 | 2,073 | 2,717 | 3,459 |
| 100 | 0,698 | 1,189 | 1,699 | 2,024 | 2,657 | 3,390 |  | 100 | 0,712 | 1,213 | 1,732 | 2,062 | 2,704 | 3,445 |
| 150 | 0,690 | 1,176 | 1,681 | 2,003 | 2,631 | 3,359 |  | 150 | 0,700 | 1,192 | 1,704 | 2,029 | 2,664 | 3,398 |
| 200 | 0,686 | 1,170 | 1,672 | 1,993 | 2,618 | 3,343 |  | 200 | 0,693 | 1,182 | 1,689 | 2,012 | 2,643 | 3,373 |
| 250 | 0,684 | 1,166 | 1,667 | 1,986 | 2,610 | 3,333 |  | 250 | 0,690 | 1,176 | 1,681 | 2,002 | 2,630 | 3,358 |
| 300 | 0,682 | 1,164 | 1,663 | 1,982 | 2,604 | 3,326 |  | 300 | 0,687 | 1,172 | 1,675 | 1,995 | 2,621 | 3,347 |
| 400 | 0,681 | 1,160 | 1,659 | 1,977 | 2,597 | 3,318 |  | 400 | 0,684 | 1,166 | 1,667 | 1,987 | 2,610 | 3,334 |
| 500 | 0,679 | 1,158 | 1,656 | 1,973 | 2,593 | 3,312 |  | 500 | 0,682 | 1,163 | 1,663 | 1,982 | 2,604 | 3,326 |
| 1000 | 0,677 | 1,155 | 1,651 | 1,967 | 2,585 | 3,302 |  | 1000 | 0,679 | 1,157 | 1,654 | 1,971 | 2,590 | 3,309 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

PHỤ LỤC D

(quy định)

Hệ số giới hạn dung sai thống kê một phía, k3(n; p; 1 - ),  chưa biết

| Bảng D.1 - Mức tin cậy 50,0 % (1 - ( = 0,50) |  | Bảng D.2 - Mức tin cậy 75,0 % (1 - ( = 0,75) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 0,000 | 0,888 | 1,785 | 2,339 | 3,376 | 4,527 |  | 2 | 0,708 | 2,225 | 3,993 | 5,122 | 7,267 | 9,673 |
| 3 | 0,000 | 0,774 | 1,499 | 1,939 | 2,765 | 3,689 |  | 3 | 0,472 | 1,465 | 2,502 | 3,152 | 4,396 | 5,806 |
| 4 | 0,000 | 0,739 | 1,419 | 1,830 | 2,601 | 3,465 |  | 4 | 0,383 | 1,256 | 2,134 | 2,681 | 3,726 | 4,911 |
| 5 | 0,000 | 0,722 | 1,382 | 1,780 | 2,526 | 3,363 |  | 5 | 0,332 | 1,152 | 1,962 | 2,464 | 3,422 | 4,508 |
| 6 | 0,000 | 0,712 | 1,361 | 1,751 | 2,483 | 3,304 |  | 6 | 0,297 | 1,088 | 1,860 | 2,336 | 3,244 | 4,274 |
| 7 | 0,000 | 0,706 | 1,347 | 1,732 | 2,456 | 3,266 |  | 7 | 0,272 | 1,044 | 1,791 | 2,251 | 3,127 | 4,119 |
| 8 | 0,000 | 0,701 | 1,337 | 1,719 | 2,436 | 3,240 |  | 8 | 0,252 | 1,011 | 1,740 | 2,189 | 3,042 | 4,008 |
| 9 | 0,000 | 0,698 | 1,330 | 1,710 | 2,422 | 3,220 |  | 9 | 0,236 | 0,985 | 1,702 | 2,142 | 2,978 | 3,925 |
| 10 | 0,000 | 0,695 | 1,325 | 1,702 | 2,411 | 3,205 |  | 10 | 0,223 | 0,964 | 1,671 | 2,104 | 2,927 | 3,858 |
| 11 | 0,000 | 0,693 | 1,320 | 1,696 | 2,402 | 3,193 |  | 11 | 0,212 | 0,947 | 1,646 | 2,074 | 2,886 | 3,805 |
| 12 | 0,000 | 0,692 | 1,317 | 1,691 | 2,395 | 3,184 |  | 12 | 0,202 | 0,933 | 1,625 | 2,048 | 2,852 | 3,760 |
| 13 | 0,000 | 0,690 | 1,314 | 1,687 | 2,389 | 3,176 |  | 13 | 0,193 | 0,920 | 1,607 | 2,026 | 2,823 | 3,722 |
| 14 | 0,000 | 0,689 | 1,311 | 1,684 | 2,384 | 3,169 |  | 14 | 0,186 | 0,909 | 1,591 | 2,008 | 2,797 | 3,690 |
| 15 | 0,000 | 0,688 | 1,309 | 1,681 | 2,380 | 3,163 |  | 15 | 0,179 | 0,900 | 1,578 | 1,991 | 2,776 | 3,662 |
| 16 | 0,000 | 0,687 | 1,307 | 1,679 | 2,376 | 3,158 |  | 16 | 0,173 | 0,891 | 1,566 | 1,977 | 2,756 | 3,637 |
| 17 | 0,000 | 0,686 | 1,306 | 1,677 | 2,373 | 3,154 |  | 17 | 0,168 | 0,884 | 1,555 | 1,964 | 2,739 | 3,615 |
| 18 | 0,000 | 0,686 | 1,304 | 1,675 | 2,370 | 3,150 |  | 18 | 0,163 | 0,877 | 1,545 | 1,952 | 2,724 | 3,595 |
| 19 | 0,000 | 0,685 | 1,303 | 1,673 | 2,368 | 3,147 |  | 19 | 0,158 | 0,870 | 1,536 | 1,942 | 2,710 | 3,577 |
| 20 | 0,000 | 0,685 | 1,302 | 1,672 | 2,366 | 3,144 |  | 20 | 0,154 | 0,865 | 1,529 | 1,932 | 2,697 | 3,561 |
| 22 | 0,000 | 0,684 | 1,300 | 1,669 | 2,362 | 3,139 |  | 22 | 0,147 | 0,854 | 1,514 | 1,916 | 2,675 | 3,533 |
| 24 | 0,000 | 0,683 | 1,298 | 1,667 | 2,359 | 3,134 |  | 24 | 0,140 | 0,846 | 1,503 | 1,902 | 2,657 | 3,509 |
| 26 | 0,000 | 0,682 | 1,297 | 1,665 | 2,356 | 3,131 |  | 26 | 0,135 | 0,838 | 1,492 | 1,889 | 2,641 | 3,488 |
| 28 | 0,000 | 0,682 | 1,296 | 1,664 | 2,354 | 3,128 |  | 28 | 0,130 | 0,831 | 1,483 | 1,879 | 2,626 | 3,470 |
| 30 | 0,000 | 0,681 | 1,295 | 1,662 | 2,352 | 3,125 |  | 30 | 0,125 | 0,825 | 1,475 | 1,869 | 2,614 | 3,454 |
| 35 | 0,000 | 0,680 | 1,293 | 1,660 | 2,348 | 3,120 |  | 35 | 0,116 | 0,813 | 1,458 | 1,850 | 2,588 | 3,421 |
| 40 | 0,000 | 0,680 | 1,292 | 1,658 | 2,346 | 3,116 |  | 40 | 0,108 | 0,803 | 1,445 | 1,834 | 2,568 | 3,396 |
| 45 | 0,000 | 0,679 | 1,290 | 1,657 | 2,343 | 3,113 |  | 45 | 0,102 | 0,795 | 1,435 | 1,822 | 2,552 | 3,375 |
| 50 | 0,000 | 0,679 | 1,290 | 1,655 | 2,342 | 3,111 |  | 50 | 0,097 | 0,789 | 1,426 | 1,811 | 2,539 | 3,358 |
| 60 | 0,000 | 0,678 | 1,288 | 1,654 | 2,339 | 3,108 |  | 60 | 0,088 | 0,778 | 1,412 | 1,795 | 2,518 | 3,331 |
| 70 | 0,000 | 0,678 | 1,287 | 1,652 | 2,337 | 3,105 |  | 70 | 0,082 | 0,770 | 1,401 | 1,783 | 2,502 | 3,311 |
| 80 | 0,000 | 0,677 | 1,287 | 1,652 | 2,336 | 3,103 |  | 80 | 0,076 | 0,763 | 1,393 | 1,773 | 2,489 | 3,295 |
| 90 | 0,000 | 0,677 | 1,286 | 1,651 | 2,335 | 3,102 |  | 90 | 0,072 | 0,758 | 1,386 | 1,765 | 2,479 | 3,282 |
| 100 | 0,000 | 0,677 | 1,286 | 1,650 | 2,334 | 3,101 |  | 100 | 0,068 | 0,753 | 1,360 | 1,758 | 2,470 | 3,271 |
| 150 | 0,000 | 0,676 | 1,285 | 1,649 | 2,332 | 3,097 |  | 150 | 0,056 | 0,738 | 1,361 | 1,736 | 2,442 | 3,235 |
| 200 | 0,000 | 0,676 | 1,284 | 1,648 | 2,330 | 3,096 |  | 200 | 0,048 | 0,730 | 1,350 | 1,723 | 2,425 | 3,214 |
| 250 | 0,000 | 0,676 | 1,284 | 1,647 | 2,330 | 3,095 |  | 250 | 0,043 | 0,724 | 1,342 | 1,714 | 2,414 | 3,200 |
| 300 | 0,000 | 0,676 | 1,283 | 1,647 | 2,329 | 3,094 |  | 300 | 0,039 | 0,719 | 1,337 | 1,708 | 2,406 | 3,190 |
| 400 | 0,000 | 0,675 | 1,283 | 1,647 | 2,329 | 3,093 |  | 400 | 0,034 | 0,713 | 1,329 | 1,699 | 2,395 | 3,176 |
| 500 | 0,000 | 0,675 | 1,283 | 1,646 | 2,328 | 3,093 |  | 500 | 0,031 | 0,709 | 1,324 | 1,693 | 2,387 | 3,167 |
| 1000 | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,646 | 2,328 | 3,092 |  | 1000 | 0,022 | 0,699 | 1,311 | 1,679 | 2,369 | 3,144 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

| Bảng D.3 - Mức tin cậy 90,0 % (1 - ( = 0,90) |  | Bảng D.4 - Mức tin cậy 95,0 % (1 - ( = 0,95) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 2,177 | 5,843 | 10,253 | 13,090 | 18,501 | 24,582 |  | 2 | 4,465 | 11,763 | 20,582 | 26,260 | 37,094 | 49,276 |
| 3 | 1,089 | 2,603 | 4,259 | 5,312 | 7,341 | 9,652 |  | 3 | 1,686 | 3,807 | 6,156 | 7,656 | 10,553 | 13,858 |
| 4 | 0,819 | 1,973 | 3,188 | 3,957 | 5,439 | 7,130 |  | 4 | 1,177 | 2,618 | 4,162 | 5,144 | 7,043 | 9,215 |
| 5 | 0,686 | 1,698 | 2,743 | 3,400 | 4,666 | 6,112 |  | 5 | 0,954 | 2,150 | 3,407 | 4,203 | 5,742 | 7,502 |
| 6 | 0,603 | 1,540 | 2,494 | 3,092 | 4,243 | 5,556 |  | 6 | 0,823 | 1,896 | 3,007 | 3,708 | 5,062 | 6,612 |
| 7 | 0,545 | 1,436 | 2,333 | 2,894 | 3,973 | 5,202 |  | 7 | 0,735 | 1,733 | 2,756 | 3,400 | 4,642 | 6,063 |
| 8 | 0,501 | 1,360 | 2,219 | 2,755 | 3,783 | 4,955 |  | 8 | 0,670 | 1,618 | 2,582 | 3,188 | 4,354 | 5,688 |
| 9 | 0,466 | 1,303 | 2,133 | 2,650 | 3,642 | 4,772 |  | 9 | 0,620 | 1,533 | 2,454 | 3,032 | 4,144 | 5,414 |
| 10 | 0,438 | 1,257 | 2,066 | 2,569 | 3,532 | 4,629 |  | 10 | 0,580 | 1,466 | 2,355 | 2,911 | 3,982 | 5,204 |
| 11 | 0,414 | 1,220 | 2,012 | 2,503 | 3,444 | 4,515 |  | 11 | 0,547 | 1,412 | 2,276 | 2,815 | 3,853 | 5,037 |
| 12 | 0,394 | 1,189 | 1,967 | 2,449 | 3,371 | 4,421 |  | 12 | 0,519 | 1,367 | 2,211 | 2,737 | 3,748 | 4,901 |
| 13 | 0,377 | 1,162 | 1,929 | 2,403 | 3,310 | 4,341 |  | 13 | 0,495 | 1,329 | 2,156 | 2,671 | 3,660 | 4,787 |
| 14 | 0,361 | 1,139 | 1,896 | 2,364 | 3,258 | 4,274 |  | 14 | 0,474 | 1,296 | 2,109 | 2,615 | 3,585 | 4,691 |
| 15 | 0,348 | 1,119 | 1,867 | 2,329 | 3,212 | 4,216 |  | 15 | 0,455 | 1,268 | 2,069 | 2,567 | 3,521 | 4,608 |
| 16 | 0,336 | 1,101 | 1,842 | 2,299 | 3,173 | 4,164 |  | 16 | 0,439 | 1,243 | 2,033 | 2,524 | 3,464 | 4,536 |
| 17 | 0,325 | 1,085 | 1,820 | 2,273 | 3,137 | 4,119 |  | 17 | 0,424 | 1,221 | 2,002 | 2,487 | 3,415 | 4,472 |
| 18 | 0,315 | 1,071 | 1,800 | 2,249 | 3,106 | 4,079 |  | 18 | 0,411 | 1,201 | 1,974 | 2,453 | 3,371 | 4,415 |
| 19 | 0,306 | 1,058 | 1,782 | 2,228 | 3,078 | 4,042 |  | 19 | 0,398 | 1,183 | 1,949 | 2,424 | 3,331 | 4,364 |
| 20 | 0,297 | 1,046 | 1,766 | 2,208 | 3,052 | 4,009 |  | 20 | 0,387 | 1,167 | 1,926 | 2,397 | 3,296 | 4,319 |
| 22 | 0,283 | 1,026 | 1,737 | 2,174 | 3,007 | 3,952 |  | 22 | 0,367 | 1,138 | 1,887 | 2,349 | 3,234 | 4,239 |
| 24 | 0,270 | 1,008 | 1,713 | 2,146 | 2,970 | 3,904 |  | 24 | 0,350 | 1,114 | 1,853 | 2,310 | 3,182 | 4,172 |
| 26 | 0,259 | 0,993 | 1,692 | 2,121 | 2,937 | 3,862 |  | 26 | 0,335 | 1,093 | 1,825 | 2,276 | 3,137 | 4,115 |
| 28 | 0,249 | 0,979 | 1,674 | 2,099 | 2,909 | 3,826 |  | 28 | 0,322 | 1,075 | 1,800 | 2,246 | 3,098 | 4,066 |
| 30 | 0,240 | 0,967 | 1,658 | 2,080 | 2,884 | 3,795 |  | 30 | 0,311 | 1,059 | 1,778 | 2,220 | 3,064 | 4,023 |
| 35 | 0,221 | 0,943 | 1,624 | 2,041 | 2,833 | 3,730 |  | 35 | 0,286 | 1,026 | 1,733 | 2,167 | 2,995 | 3,934 |
| 40 | 0,207 | 0,923 | 1,598 | 2,011 | 2,794 | 3,679 |  | 40 | 0,267 | 1,000 | 1,698 | 2,126 | 2,941 | 3,866 |
| 45 | 0,194 | 0,907 | 1,577 | 1,986 | 2,762 | 3,639 |  | 45 | 0,251 | 0,978 | 1,669 | 2,093 | 2,898 | 3,811 |
| 50 | 0,184 | 0,894 | 1,560 | 1,966 | 2,735 | 3,605 |  | 50 | 0,238 | 0,961 | 1,646 | 2,065 | 2,863 | 3,766 |
| 60 | 0,168 | 0,873 | 1,533 | 1,934 | 2,694 | 3,553 |  | 60 | 0,216 | 0,933 | 1,609 | 2,023 | 2,608 | 3,696 |
| 70 | 0,155 | 0,857 | 1,512 | 1,910 | 2,663 | 3,513 |  | 70 | 0,200 | 0,912 | 1,582 | 1,990 | 2,766 | 3,643 |
| 80 | 0,145 | 0,845 | 1,495 | 1,890 | 2,638 | 3,482 |  | 80 | 0,187 | 0,895 | 1,560 | 1,965 | 2,733 | 3,602 |
| 90 | 0,137 | 0,834 | 1,482 | 1,875 | 2,618 | 3,457 |  | 90 | 0,176 | 0,882 | 1,542 | 1,944 | 2,707 | 3,568 |
| 100 | 0,130 | 0,825 | 1,471 | 1,862 | 2,601 | 3,436 |  | 100 | 0,167 | 0,870 | 1,527 | 1,927 | 2,684 | 3,540 |
| 150 | 0,106 | 0,796 | 1,433 | 1,819 | 2,546 | 3,366 |  | 150 | 0,136 | 0,832 | 1,478 | 1,870 | 2,612 | 3,448 |
| 200 | 0,091 | 0,779 | 1,412 | 1,794 | 2,515 | 3,326 |  | 200 | 0,117 | 0,810 | 1,450 | 1,838 | 2,570 | 3,396 |
| 250 | 0,082 | 0,768 | 1,397 | 1,777 | 2,493 | 3,299 |  | 250 | 0,105 | 0,795 | 1,431 | 1,816 | 2,543 | 3,361 |
| 300 | 0,075 | 0,760 | 1,387 | 1,765 | 2,478 | 3,280 |  | 300 | 0,096 | 0,784 | 1,417 | 1,800 | 2,522 | 3,336 |
| 400 | 0,065 | 0,748 | 1,372 | 1,748 | 2,467 | 3,253 |  | 400 | 0,083 | 0,769 | 1,398 | 1,778 | 2,495 | 3,301 |
| 500 | 0,058 | 0,740 | 1,362 | 1,737 | 2,442 | 3,235 |  | 500 | 0,074 | 0,759 | 1,386 | 1,764 | 2,476 | 3,277 |
| 1000 | 0,041 | 0,721 | 1,338 | 1,709 | 2,407 | 3,191 |  | 1000 | 0,053 | 0,734 | 1,354 | 1,728 | 2,431 | 3,221 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

| Bảng D.5 - Mức tin cậy 99,0 % (1 - ( = 0,99) |  | Bảng D.6 - Mức tin cậy 99,9 % (1 - ( = 0,999) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 22,501 | 58,940 | 103,029 | 131,427 | 185,617 | 246,558 |  | 2 | 225,079 | 589,447 | 1 030,337 | 1 314,316 | 1 856,232 | 2 465,649 |
| 3 | 4,021 | 8,729 | 13,996 | 17,371 | 23,896 | 31,348 |  | 3 | 12,891 | 27,753 | 44,420 | 55,106 | 75,775 | 99,385 |
| 4 | 2,271 | 4,716 | 7,380 | 9,084 | 12,388 | 16,176 |  | 4 | 5,108 | 10,360 | 16,122 | 19,813 | 26,980 | 35,204 |
| 5 | 1,676 | 3,455 | 5,362 | 6,579 | 8,940 | 11,650 |  | 5 | 3,208 | 6,363 | 9,782 | 11,970 | 16,223 | 21,114 |
| 6 | 1,374 | 2,849 | 4,412 | 5,406 | 7,335 | 9,550 |  | 6 | 2,406 | 4,740 | 7,247 | 8,849 | 11,965 | 15,551 |
| 7 | 1,188 | 2,491 | 3,860 | 4,728 | 6,412 | 8,346 |  | 7 | 1,969 | 3,881 | 5,921 | 7,223 | 9,754 | 12,668 |
| 8 | 1,060 | 2,254 | 3,498 | 4,286 | 5,812 | 7,565 |  | 8 | 1,692 | 3,353 | 5,113 | 6,235 | 8,416 | 10,926 |
| 9 | 0,966 | 2,084 | 3,241 | 3,973 | 5,389 | 7,015 |  | 9 | 1,501 | 2,995 | 4,570 | 5,573 | 7,521 | 9,763 |
| 10 | 0,893 | 1,955 | 3,048 | 3,739 | 5,074 | 6,606 |  | 10 | 1,359 | 2,736 | 4,181 | 5,099 | 6,881 | 8,933 |
| 11 | 0,834 | 1,853 | 2,898 | 3,557 | 4,830 | 6,289 |  | 11 | 1,250 | 2,540 | 3,886 | 4,741 | 6,401 | 8,310 |
| 12 | 0,785 | 1,771 | 2,777 | 3,410 | 4,634 | 6,035 |  | 12 | 1,162 | 2,385 | 3,656 | 4,463 | 6,027 | 7,825 |
| 13 | 0,744 | 1,703 | 2,677 | 3,290 | 4,473 | 5,827 |  | 13 | 1,090 | 2,259 | 3,471 | 4,238 | 5,726 | 7,436 |
| 14 | 0,709 | 1,645 | 2,594 | 3,189 | 4,338 | 5,653 |  | 14 | 1,030 | 2,156 | 3,318 | 4,054 | 5,479 | 7,117 |
| 15 | 0,678 | 1,596 | 2,522 | 3,103 | 4,223 | 5,505 |  | 15 | 0,978 | 2,068 | 3,190 | 3,899 | 5,272 | 6,850 |
| 16 | 0,651 | 1,553 | 2,460 | 3,028 | 4,124 | 5,377 |  | 16 | 0,934 | 1,993 | 3,080 | 3,767 | 5,096 | 6,623 |
| 17 | 0,627 | 1,515 | 2,406 | 2,963 | 4,037 | 5,266 |  | 17 | 0,895 | 1,928 | 2,986 | 3,653 | 4,945 | 6,427 |
| 18 | 0,606 | 1,481 | 2,358 | 2,906 | 3,961 | 5,167 |  | 18 | 0,860 | 1,871 | 2,903 | 3,554 | 4,813 | 6,257 |
| 19 | 0,586 | 1,451 | 2,315 | 2,854 | 3,893 | 5,080 |  | 19 | 0,829 | 1,820 | 2,830 | 3,466 | 4,696 | 6,107 |
| 20 | 0,568 | 1,424 | 2,276 | 2,808 | 3,832 | 5,002 |  | 20 | 0,801 | 1,775 | 2,765 | 3,389 | 4,593 | 5,974 |
| 22 | 0,537 | 1,377 | 2,210 | 2,729 | 3,727 | 4,867 |  | 22 | 0,752 | 1,698 | 2,655 | 3,256 | 4,417 | 5,748 |
| 24 | 0,511 | 1,337 | 2,154 | 2,663 | 3,640 | 4,755 |  | 24 | 0,712 | 1,634 | 2,563 | 3,147 | 4,273 | 5,563 |
| 26 | 0,488 | 1,303 | 2,107 | 2,607 | 3,566 | 4,661 |  | 26 | 0,677 | 1,580 | 2,487 | 3,056 | 4,152 | 5,408 |
| 28 | 0,468 | 1,274 | 2,066 | 2,558 | 3,502 | 4,579 |  | 28 | 0,647 | 1,533 | 2,421 | 2,978 | 4,049 | 5,276 |
| 30 | 0,450 | 1,248 | 2,030 | 2,516 | 3,447 | 4,508 |  | 30 | 0,621 | 1,493 | 2,365 | 2,910 | 3,961 | 5,162 |
| 35 | 0,413 | 1,195 | 1,958 | 2,430 | 3,335 | 4,365 |  | 35 | 0,566 | 1,412 | 2,251 | 2,775 | 3,783 | 4,935 |
| 40 | 0,384 | 1,154 | 1,902 | 2,365 | 3,249 | 4,255 |  | 40 | 0,524 | 1,350 | 2,165 | 2,674 | 3,650 | 4,765 |
| 45 | 0,360 | 1,122 | 1,858 | 2,312 | 3,181 | 4,169 |  | 45 | 0,490 | 1,300 | 2,098 | 2,594 | 3,545 | 4,631 |
| 50 | 0,341 | 1,095 | 1,821 | 2,269 | 3,125 | 4,098 |  | 50 | 0,462 | 1,260 | 2,043 | 2,529 | 3,460 | 4,523 |
| 60 | 0,309 | 1,052 | 1,765 | 2,203 | 3,039 | 3,988 |  | 60 | 0,418 | 1,198 | 1,958 | 2,429 | 3,330 | 4,357 |
| 70 | 0,285 | 1,020 | 1,722 | 2,153 | 2,974 | 3,906 |  | 70 | 0,384 | 1,152 | 1,895 | 2,355 | 3,235 | 4,236 |
| 80 | 0,266 | 0,995 | 1,689 | 2,114 | 2,924 | 3,843 |  | 80 | 0,358 | 1,115 | 1,847 | 2,298 | 3,161 | 4,142 |
| 90 | 0,250 | 0,975 | 1,662 | 2,083 | 2,884 | 3,791 |  | 90 | 0,336 | 1,086 | 1,808 | 2,252 | 3,102 | 4,067 |
| 100 | 0,237 | 0,957 | 1,639 | 2,057 | 2,850 | 3,749 |  | 100 | 0,318 | 1,062 | 1,775 | 2,215 | 3,053 | 4,005 |
| 150 | 0,193 | 0,901 | 1,566 | 1,972 | 2,741 | 3,611 |  | 150 | 0,257 | 0,983 | 1,671 | 2,093 | 2,896 | 3,806 |
| 200 | 0,166 | 0,869 | 1,525 | 1,923 | 2,679 | 3,533 |  | 200 | 0,222 | 0,937 | 1,612 | 2,025 | 2,809 | 3,696 |
| 250 | 0,149 | 0,847 | 1,497 | 1,891 | 2,638 | 3,481 |  | 250 | 0,198 | 0,907 | 1,574 | 1,980 | 2,751 | 3,623 |
| 300 | 0,136 | 0,831 | 1,477 | 1,868 | 2,609 | 3,444 |  | 300 | 0,181 | 0,886 | 1,543 | 1,948 | 2,710 | 3,571 |
| 400 | 0,117 | 0,809 | 1,449 | 1,836 | 2,563 | 3,303 |  | 400 | 0,156 | 0,856 | 1,507 | 1,904 | 2,653 | 3,500 |
| 500 | 0,105 | 0,795 | 1,430 | 1,815 | 2,541 | 3,359 |  | 500 | 0,139 | 0,836 | 1,482 | 1,874 | 2,616 | 3,453 |
| 1000 | 0,074 | 0,759 | 1,385 | 1,763 | 2,475 | 3,276 |  | 1000 | 0,098 | 0,787 | 1,420 | 1,803 | 2,526 | 3,340 |
| ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |  | ( | 0,000 | 0,675 | 1,282 | 1,645 | 2,327 | 3,091 |

PHỤ LỤC E

(quy định)

Hệ số giới hạn dung sai thống kê hai phía, k4(n; p; 1 - ),  chưa biết

| Bảng E.1 - Mức tin cậy 50,0 % (1 - ( = 0,50) |  | Bảng E.2 - Mức tin cậy 75,0 % (1 - ( = 0,75) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 1,243 | 2,057 | 2,870 | 3,376 | 4,348 | 5,457 |  | 2 | 2,674 | 4,394 | 6,109 | 7,178 | 9,231 | 11,574 |
| 3 | 0,943 | 1,582 | 2,229 | 2,635 | 3,416 | 4,310 |  | 3 | 1,492 | 2,487 | 3,489 | 4,117 | 5,326 | 6,710 |
| 4 | 0,853 | 1,441 | 2,040 | 2,416 | 3,144 | 3,979 |  | 4 | 1,211 | 2,036 | 2,872 | 3,397 | 4,412 | 5,576 |
| 5 | 0,809 | 1,370 | 1,946 | 2,308 | 3,011 | 3,818 |  | 5 | 1,083 | 1,829 | 2,590 | 3,069 | 3,996 | 5,060 |
| 6 | 0,782 | 1,328 | 1,889 | 2,243 | 2,930 | 3,721 |  | 6 | 1,009 | 1,709 | 2,425 | 2,877 | 3,753 | 4,760 |
| 7 | 0,765 | 1,300 | 1,851 | 2,199 | 2,876 | 3,655 |  | 7 | 0,961 | 1,630 | 2,316 | 2,750 | 3,592 | 4,561 |
| 8 | 0,752 | 1,279 | 1,823 | 2,168 | 2,837 | 3,608 |  | 8 | 0,926 | 1,573 | 2,238 | 2,659 | 3,476 | 4,418 |
| 9 | 0,743 | 1,264 | 1,802 | 2,143 | 2,807 | 3,572 |  | 9 | 0,900 | 1,530 | 2,179 | 2,590 | 3,389 | 4,309 |
| 10 | 0,735 | 1,252 | 1,786 | 2,124 | 2,783 | 3,544 |  | 10 | 0,880 | 1,497 | 2,133 | 2,536 | 3,320 | 4,224 |
| 11 | 0,730 | 1,242 | 1,772 | 2,109 | 2,764 | 3,521 |  | 11 | 0,864 | 1,469 | 2,095 | 2,492 | 3,264 | 4,155 |
| 12 | 0,725 | 1,234 | 1,761 | 2,096 | 2,749 | 3,502 |  | 12 | 0,850 | 1,447 | 2,064 | 2,456 | 3,217 | 4,097 |
| 13 | 0,721 | 1,227 | 1,752 | 2,086 | 2,735 | 3,486 |  | 13 | 0,839 | 1,428 | 2,038 | 2,425 | 3,178 | 4,049 |
| 14 | 0,717 | 1,222 | 1,744 | 2,077 | 2,724 | 3,472 |  | 14 | 0,829 | 1,412 | 2,015 | 2,399 | 3,145 | 4,007 |
| 15 | 0,714 | 1,217 | 1,738 | 2,069 | 2,714 | 3,461 |  | 15 | 0,821 | 1,398 | 1,996 | 2,376 | 3,116 | 3,971 |
| 16 | 0,712 | 1,212 | 1,732 | 2,062 | 2,706 | 3,450 |  | 16 | 0,814 | 1,386 | 1,979 | 2,356 | 3,090 | 3,939 |
| 17 | 0,709 | 1,209 | 1,727 | 2,056 | 2,698 | 3,441 |  | 17 | 0,807 | 1,375 | 1,964 | 2,338 | 3,067 | 3,910 |
| 18 | 0,707 | 1,205 | 1,722 | 2,051 | 2,691 | 3,433 |  | 18 | 0,802 | 1,366 | 1,950 | 2,322 | 3,047 | 3,885 |
| 19 | 0,706 | 1,202 | 1,718 | 2,046 | 2,685 | 3,426 |  | 19 | 0,797 | 1,357 | 1,938 | 2,308 | 3,029 | 3,862 |
| 20 | 0,704 | 1,200 | 1,714 | 2,042 | 2,680 | 3,419 |  | 20 | 0,792 | 1,349 | 1,927 | 2,295 | 3,012 | 3,842 |
| 22 | 0,701 | 1,195 | 1,708 | 2,034 | 2,671 | 3,408 |  | 22 | 0,784 | 1,336 | 1,908 | 2,273 | 2,983 | 3,806 |
| 24 | 0,699 | 1,191 | 1,703 | 2,028 | 2,663 | 3,399 |  | 24 | 0,777 | 1,325 | 1,892 | 2,254 | 2,959 | 3,775 |
| 26 | 0,697 | 1,188 | 1,698 | 2,023 | 2,656 | 3,391 |  | 26 | 0,771 | 1,315 | 1,879 | 2,238 | 2,938 | 3,749 |
| 28 | 0,696 | 1,186 | 1,694 | 2,018 | 2,651 | 3,384 |  | 28 | 0,766 | 1,306 | 1,867 | 2,224 | 2,920 | 3,727 |
| 30 | 0,694 | 1,183 | 1,691 | 2,014 | 2,646 | 3,378 |  | 30 | 0,762 | 1,299 | 1,857 | 2,211 | 2,904 | 3,707 |
| 35 | 0,691 | 1,179 | 1,685 | 2,007 | 2,636 | 3,366 |  | 35 | 0,753 | 1,284 | 1,835 | 2,186 | 2,872 | 3,666 |
| 40 | 0,689 | 1,175 | 1,680 | 2,001 | 2,629 | 3,357 |  | 40 | 0,747 | 1,273 | 1,819 | 2,167 | 2,847 | 3,634 |
| 45 | 0,688 | 1,172 | 1,676 | 1,997 | 2,623 | 3,350 |  | 45 | 0,741 | 1,263 | 1,806 | 2,152 | 2,827 | 3,609 |
| 50 | 0,686 | 1,170 | 1,673 | 1,993 | 2,618 | 3,344 |  | 50 | 0,737 | 1,256 | 1,795 | 2,139 | 2,810 | 3,588 |
| 60 | 0,684 | 1,167 | 1,668 | 1,988 | 2,612 | 3,335 |  | 60 | 0,730 | 1,244 | 1,779 | 2,119 | 2,784 | 3,556 |
| 70 | 0,683 | 1,165 | 1,665 | 1,984 | 2,607 | 3,329 |  | 70 | 0,725 | 1,236 | 1,766 | 2,105 | 2,765 | 3,532 |
| 80 | 0,682 | 1,163 | 1,662 | 1,981 | 2,603 | 3,324 |  | 80 | 0,721 | 1,229 | 1,757 | 2,093 | 2,750 | 3,513 |
| 90 | 0,681 | 1,162 | 1,661 | 1,979 | 2,600 | 3,321 |  | 90 | 0,718 | 1,223 | 1,749 | 2,084 | 2,738 | 3,497 |
| 100 | 0,681 | 1,160 | 1,659 | 1,977 | 2,598 | 3,318 |  | 100 | 0,715 | 1,219 | 1,742 | 2,076 | 2,728 | 3,465 |
| 150 | 0,679 | 1,157 | 1,654 | 1,971 | 2,591 | 3,309 |  | 150 | 0,706 | 1,204 | 1,722 | 2,051 | 2,696 | 3,443 |
| 200 | 0,678 | 1,156 | 1,652 | 1,969 | 2,587 | 3,305 |  | 200 | 0,701 | 1,196 | 1,710 | 2,037 | 2,677 | 3,420 |
| 250 | 0,677 | 1,155 | 1,651 | 1,967 | 2,585 | 3,302 |  | 250 | 0,698 | 1,191 | 1,702 | 2,028 | 2,665 | 3,405 |
| 300 | 0,677 | 1,154 | 1,650 | 1,966 | 2,583 | 3,300 |  | 300 | 0,696 | 1,187 | 1,697 | 2,022 | 2,657 | 3,393 |
| 400 | 0,676 | 1,153 | 1,649 | 1,965 | 2,582 | 3,298 |  | 400 | 0,693 | 1,181 | 1,689 | 2,012 | 2,645 | 3,378 |
| 500 | 0,676 | 1,153 | 1,648 | 1,964 | 2,581 | 3,296 |  | 500 | 0,691 | 1,178 | 1,684 | 2,006 | 2,637 | 3,368 |
| 1000 | 0,676 | 1,152 | 1,647 | 1,962 | 2,578 | 3,294 |  | 1000 | 0,686 | 1,169 | 1,672 | 1,992 | 2,618 | 3,344 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

| Bảng E.3 - Mức tin cậy 90,0 % (1 - ( = 0,90) |  | Bảng E.4 - Mức tin cậy 95,0 % (1 - ( = 0,95) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 6,809 | 11,166 | 15,513 | 18,221 | 23,424 | 29,362 |  | 2 | 13,652 | 22,383 | 31,093 | 36,520 | 46,945 | 58,844 |
| 3 | 2,492 | 4,135 | 5,789 | 6,824 | 8,819 | 11,104 |  | 3 | 3,585 | 5,938 | 8,306 | 9,789 | 12,648 | 15,920 |
| 4 | 1,766 | 2,954 | 4,158 | 4,913 | 6,373 | 8,047 |  | 4 | 2,288 | 3,819 | 5,369 | 6,342 | 8,221 | 10,377 |
| 5 | 1,473 | 2,478 | 3,500 | 4,143 | 5,387 | 6,816 |  | 5 | 1,812 | 3,041 | 4,291 | 5,077 | 6,598 | 8,346 |
| 6 | 1,314 | 2,218 | 3,141 | 3,723 | 4,850 | 6,146 |  | 6 | 1,566 | 2,639 | 3,733 | 4,423 | 5,758 | 7,294 |
| 7 | 1,213 | 2,053 | 2,913 | 3,456 | 4,509 | 5,721 |  | 7 | 1,416 | 2,392 | 3,390 | 4,020 | 5,242 | 6,647 |
| 8 | 1,144 | 1,939 | 2,755 | 3,270 | 4,271 | 5,424 |  | 8 | 1,314 | 2,224 | 3,157 | 3,746 | 4,890 | 6,207 |
| 9 | 1,093 | 1,854 | 2,637 | 3,133 | 4,095 | 5,204 |  | 9 | 1,240 | 2,101 | 2,987 | 3,546 | 4,633 | 5,886 |
| 10 | 1,053 | 1,789 | 2,546 | 3,026 | 3,958 | 5,033 |  | 10 | 1,183 | 2,008 | 2,857 | 3,394 | 4,437 | 5,641 |
| 11 | 1,022 | 1,737 | 2,474 | 2,941 | 3,849 | 4,897 |  | 11 | 1,139 | 1,935 | 2,754 | 3,273 | 4,282 | 5,446 |
| 12 | 0,996 | 1,694 | 2,414 | 2,871 | 3,760 | 4,785 |  | 12 | 1,103 | 1,875 | 2,671 | 3,175 | 4,156 | 5,288 |
| 13 | 0,975 | 1,659 | 2,365 | 2,813 | 3,684 | 4,691 |  | 13 | 1,074 | 1,825 | 2,602 | 3,094 | 4,051 | 5,156 |
| 14 | 0,957 | 1,628 | 2,322 | 2,763 | 3,621 | 4,611 |  | 14 | 1,049 | 1,784 | 2,543 | 3,025 | 3,962 | 5,045 |
| 15 | 0,941 | 1,602 | 2,286 | 2,720 | 3,565 | 4,542 |  | 15 | 1,027 | 1,748 | 2,493 | 2,965 | 3,886 | 4,949 |
| 16 | 0,928 | 1,580 | 2,254 | 2,683 | 3,517 | 4,482 |  | 16 | 1,009 | 1,717 | 2,449 | 2,914 | 3,819 | 4,866 |
| 17 | 0,916 | 1,560 | 2,226 | 2,650 | 3,475 | 4,428 |  | 17 | 0,992 | 1,689 | 2,411 | 2,869 | 3,761 | 4,792 |
| 18 | 0,905 | 1,542 | 2,201 | 2,620 | 3,437 | 4,381 |  | 18 | 0,978 | 1,665 | 2,377 | 2,829 | 3,709 | 4,727 |
| 19 | 0,896 | 1,526 | 2,179 | 2,594 | 3,403 | 4,338 |  | 19 | 0,965 | 1,644 | 2,347 | 2,793 | 3,663 | 4,669 |
| 20 | 0,887 | 1,512 | 2,159 | 2,570 | 3,372 | 4,300 |  | 20 | 0,954 | 1,625 | 2,319 | 2,761 | 3,621 | 4,617 |
| 22 | 0,873 | 1,487 | 2,124 | 2,529 | 3,319 | 4,233 |  | 22 | 0,934 | 1,591 | 2,272 | 2,705 | 3,550 | 4,526 |
| 24 | 0,861 | 1,466 | 2,095 | 2,494 | 3,274 | 4,177 |  | 24 | 0,918 | 1,563 | 2,233 | 2,659 | 3,489 | 4,450 |
| 26 | 0,850 | 1,449 | 2,070 | 2,465 | 3,236 | 4,129 |  | 26 | 0,904 | 1,540 | 2,200 | 2,619 | 3,438 | 4,386 |
| 28 | 0,841 | 1,434 | 2,048 | 2,439 | 3,203 | 4,087 |  | 28 | 0,892 | 1,519 | 2,171 | 2,585 | 3,394 | 4,330 |
| 30 | 0,833 | 1,420 | 2,029 | 2,417 | 3,174 | 4,050 |  | 30 | 0,881 | 1,502 | 2,146 | 2,555 | 3,355 | 4,281 |
| 35 | 0,817 | 1,393 | 1,991 | 2,372 | 3,115 | 3,976 |  | 35 | 0,860 | 1,466 | 2,095 | 2,495 | 3,277 | 4,182 |
| 40 | 0,805 | 1,372 | 1,962 | 2,337 | 3,069 | 3,918 |  | 40 | 0,844 | 1,438 | 2,056 | 2,449 | 3,216 | 4,106 |
| 45 | 0,795 | 1,356 | 1,938 | 2,309 | 3,033 | 3,872 |  | 45 | 0,831 | 1,417 | 2,025 | 2,412 | 3,168 | 4,045 |
| 50 | 0,787 | 1,342 | 1,919 | 2,286 | 3,003 | 3,835 |  | 50 | 0,821 | 1,399 | 2,000 | 2,382 | 3,129 | 3,996 |
| 60 | 0,775 | 1,321 | 1,889 | 2,250 | 2,957 | 3,776 |  | 60 | 0,804 | 1,371 | 1,960 | 2,336 | 3,069 | 3,919 |
| 70 | 0,766 | 1,306 | 1,867 | 2,224 | 2,922 | 3,732 |  | 70 | 0,792 | 1,351 | 1,931 | 2,301 | 3,023 | 3,861 |
| 80 | 0,759 | 1,294 | 1,849 | 2,203 | 2,895 | 3,698 |  | 80 | 0,783 | 1,335 | 1,909 | 2,274 | 2,988 | 3,816 |
| 90 | 0,753 | 1,284 | 1,835 | 2,187 | 2,873 | 3,670 |  | 90 | 0,776 | 1,322 | 1,890 | 2,252 | 2,960 | 3,780 |
| 100 | 0,748 | 1,276 | 1,824 | 2,173 | 2,855 | 3,647 |  | 100 | 0,769 | 1,312 | 1,875 | 2,234 | 2,936 | 3,750 |
| 150 | 0,733 | 1,249 | 1,786 | 2,128 | 2,796 | 3,572 |  | 150 | 0,749 | 1,278 | 1,826 | 2,176 | 2,860 | 3,653 |
| 200 | 0,724 | 1,234 | 1,765 | 2,103 | 2,763 | 3,530 |  | 200 | 0,738 | 1,258 | 1,799 | 2,143 | 2,817 | 3,598 |
| 250 | 0,718 | 1,225 | 1,751 | 2,086 | 2,741 | 3,502 |  | 250 | 0,731 | 1,246 | 1,781 | 2,122 | 2,788 | 3,562 |
| 300 | 0,714 | 1,217 | 1,741 | 2,074 | 2,725 | 3,481 |  | 300 | 0,725 | 1,236 | 1,768 | 2,106 | 2,768 | 3,536 |
| 400 | 0,708 | 1,208 | 1,727 | 2,057 | 2,704 | 3,454 |  | 400 | 0,718 | 1,224 | 1,750 | 2,085 | 2,740 | 3,500 |
| 500 | 0,705 | 1,201 | 1,717 | 2,046 | 2,689 | 3,435 |  | 500 | 0,713 | 1,216 | 1,738 | 2,071 | 2,721 | 3,476 |
| 1000 | 0,695 | 1,186 | 1,695 | 2,020 | 2,654 | 3,391 |  | 1000 | 0,701 | 1,196 | 1,709 | 2,037 | 2,676 | 3,419 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

| Bảng E.5 - Mức tin cậy 99,0 % (1 - ( = 0,99) |  | Bảng E.6 - Mức tin cậy 99,9 % (1 - ( = 0,999) |
| --- | --- | --- |
| n | p |  | n | p |
|  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  |  | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 68,316 | 111,996 | 155,569 | 182,721 | 234,878 | 294,410 |  | 2 | 683,179 | 1 119,993 | 1 555,734 | 1 827,252 | 2 348,839 | 2 944,180 |
| 3 | 8,122 | 13,435 | 18,783 | 22,131 | 28,586 | 35,978 |  | 3 | 25,759 | 42,595 | 59,543 | 70,154 | 90,611 | 114,037 |
| 4 | 4,029 | 6,707 | 9,417 | 11,118 | 14,406 | 18,178 |  | 4 | 8,780 | 14,598 | 20,487 | 24,185 | 31,330 | 39,528 |
| 5 | 2,824 | 4,725 | 6,655 | 7,870 | 10,221 | 12,921 |  | 5 | 5,130 | 8,566 | 12,056 | 14,252 | 18,501 | 23,384 |
| 6 | 2,270 | 3,812 | 5,384 | 6,374 | 8,292 | 10,498 |  | 6 | 3,706 | 6,210 | 8,760 | 10,366 | 13,479 | 17,059 |
| 7 | 1,954 | 3,292 | 4,658 | 5,520 | 7,191 | 9,115 |  | 7 | 2,975 | 4,998 | 7,063 | 8,366 | 10,892 | 13,800 |
| 8 | 1,751 | 2,956 | 4,189 | 4,968 | 6,480 | 8,220 |  | 8 | 2,535 | 4,269 | 6,043 | 7,163 | 9,336 | 11,839 |
| 9 | 1,608 | 2,720 | 3,861 | 4,581 | 5,981 | 7,593 |  | 9 | 2,244 | 3,786 | 5,365 | 6,364 | 8,302 | 10,535 |
| 10 | 1,503 | 2,546 | 3,617 | 4,295 | 5,611 | 7,128 |  | 10 | 2,037 | 3,442 | 4,883 | 5,795 | 7,565 | 9,607 |
| 11 | 1,422 | 2,412 | 3,429 | 4,073 | 5,325 | 6,768 |  | 11 | 1,882 | 3,185 | 4,523 | 5,370 | 7,015 | 8,912 |
| 12 | 1,358 | 2,304 | 3,279 | 3,896 | 5,096 | 6,481 |  | 12 | 1,762 | 2,985 | 4,243 | 5,039 | 6,587 | 8,373 |
| 13 | 1,305 | 2,217 | 3,157 | 3,752 | 4,910 | 6,246 |  | 13 | 1,667 | 2,826 | 4,019 | 4,775 | 6,245 | 7,941 |
| 14 | 1,262 | 2,144 | 3,054 | 3,631 | 4,754 | 6,050 |  | 14 | 1,589 | 2,696 | 3,836 | 4,559 | 5,965 | 7,588 |
| 15 | 1,225 | 2,082 | 2,968 | 3,529 | 4,622 | 5,884 |  | 15 | 1,524 | 2,587 | 3,683 | 4,378 | 5,731 | 7,292 |
| 16 | 1,193 | 2,029 | 2,893 | 3,441 | 4,508 | 5,740 |  | 16 | 1,469 | 2,495 | 3,554 | 4,226 | 5,532 | 7,042 |
| 17 | 1,166 | 1,983 | 2,828 | 3,365 | 4,409 | 5,616 |  | 17 | 1,422 | 2,416 | 3,443 | 4,094 | 5,362 | 6,827 |
| 18 | 1,142 | 1,943 | 2,771 | 3,297 | 4,322 | 5,506 |  | 18 | 1,381 | 2,348 | 3,346 | 3,980 | 5,213 | 6,639 |
| 19 | 1,120 | 1,907 | 2,721 | 3,238 | 4,244 | 5,408 |  | 19 | 1,345 | 2,287 | 3,261 | 3,879 | 5,083 | 6,475 |
| 20 | 1,101 | 1,875 | 2,676 | 3,184 | 4,175 | 5,321 |  | 20 | 1,313 | 2,234 | 3,186 | 3,790 | 4,968 | 6,329 |
| 22 | 1,069 | 1,820 | 2,598 | 3,093 | 4,057 | 5,172 |  | 22 | 1,260 | 2,144 | 3,059 | 3,640 | 4,772 | 6,082 |
| 24 | 1,042 | 1,775 | 2,534 | 3,017 | 3,959 | 5,048 |  | 24 | 1,216 | 2,070 | 2,955 | 3,517 | 4,612 | 5,879 |
| 26 | 1,020 | 1,737 | 2,481 | 2,953 | 3,876 | 4,943 |  | 26 | 1,180 | 2,009 | 2,868 | 3,414 | 4,479 | 5,711 |
| 28 | 1,000 | 1,704 | 2,434 | 2,899 | 3,805 | 4,853 |  | 28 | 1,149 | 1,957 | 2,795 | 3,327 | 4,366 | 5,568 |
| 30 | 0,984 | 1,676 | 2,394 | 2,851 | 3,743 | 4,775 |  | 30 | 1,123 | 1,913 | 2,732 | 3,253 | 4,268 | 5,444 |
| 35 | 0,950 | 1,620 | 2,314 | 2,756 | 3,619 | 4,618 |  | 35 | 1,071 | 1,825 | 2,607 | 3,104 | 4,075 | 5,199 |
| 40 | 0,925 | 1,577 | 2,253 | 2,684 | 3,525 | 4,499 |  | 40 | 1,032 | 1,759 | 2,513 | 2,993 | 3,930 | 5,016 |
| 45 | 0,905 | 1,543 | 2,205 | 2,627 | 3,451 | 4,405 |  | 45 | 1,002 | 1,708 | 2,440 | 2,907 | 3,817 | 4,873 |
| 50 | 0,889 | 1,516 | 2,166 | 2,581 | 3,390 | 4,328 |  | 50 | 0,978 | 1,667 | 2,382 | 2,837 | 3,727 | 4,757 |
| 60 | 0,864 | 1,474 | 2,107 | 2,510 | 3,297 | 4,211 |  | 60 | 0,941 | 1,604 | 2,293 | 2,732 | 3,588 | 4,582 |
| 70 | 0,846 | 1,443 | 2,063 | 2,458 | 3,229 | 4,123 |  | 70 | 0,914 | 1,559 | 2,228 | 2,654 | 3,487 | 4,453 |
| 80 | 0,832 | 1,419 | 2,029 | 2,417 | 3,176 | 4,056 |  | 80 | 0,894 | 1,524 | 2,178 | 2,595 | 3,410 | 4,355 |
| 90 | 0,821 | 1,400 | 2,001 | 2,384 | 3,133 | 4,002 |  | 90 | 0,877 | 1,496 | 2,139 | 2,548 | 3,348 | 4,276 |
| 100 | 0,812 | 1,384 | 1,979 | 2,358 | 3,098 | 3,957 |  | 100 | 0,864 | 1,473 | 2,106 | 2,510 | 3,298 | 4,212 |
| 150 | 0,782 | 1,334 | 1,907 | 2,272 | 2,985 | 3,813 |  | 150 | 0,822 | 1,401 | 2,003 | 2,387 | 3,137 | 4,006 |
| 200 | 0,766 | 1,305 | 1,866 | 2,224 | 2,922 | 3,732 |  | 200 | 0,799 | 1,361 | 1,947 | 2,319 | 3,048 | 3,893 |
| 250 | 0,755 | 1,287 | 1,840 | 2,192 | 2,881 | 3,680 |  | 250 | 0,783 | 1,336 | 1,910 | 2,275 | 2,990 | 3,819 |
| 300 | 0,747 | 1,273 | 1,821 | 2,169 | 2,851 | 3,642 |  | 300 | 0,773 | 1,317 | 1,883 | 2,244 | 2,949 | 3,767 |
| 400 | 0,736 | 1,255 | 1,795 | 2,138 | 2,810 | 3,590 |  | 400 | 0,758 | 1,292 | 1,847 | 2,201 | 2,893 | 3,695 |
| 500 | 0,729 | 1,243 | 1,778 | 2,118 | 2,783 | 3,555 |  | 500 | 0,748 | 1,276 | 1,824 | 2,173 | 2,856 | 3,648 |
| 1000 | 0,712 | 1,214 | 1,736 | 2,069 | 2,719 | 3,473 |  | 1000 | 0,725 | 1,236 | 1,768 | 2,106 | 2,768 | 3,535 |
| ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |  | ( | 0,675 | 1,151 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

PHỤ LỤC F

(quy định)

Khoảng dung sai thống kê phi tham số một phía

Bảng F.1 - Cỡ mẫu n đối với tỷ lệ p ở mức tin cậy 1 - (

| 1 - ( | p = 0,500 | p = 0,750 | p = 0,900 | p = 0,950 | p = 0,990 | p = 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,500 | 1 | 3 | 7 | 14 | 69 | 693 |
| 0,750 | 2 | 5 | 14 | 28 | 138 | 1 386 |
| 0,900 | 4 | 9 | 22 | 45 | 230 | 2 302 |
| 0,950 | 5 | 11 | 29 | 59 | 299 | 2 995 |
| 0,990 | 7 | 17 | 44 | 90 | 459 | 4 603 |
| 0,999 | 10 | 25 | 66 | 135 | 688 | 6 905 |

PHỤ LỤC G

(quy định)

Khoảng dung sai thống kê phi tham số hai phía

Bảng G.1 - Cỡ mẫu n đối với tỷ lệ p ở mức tin cậy 1 - (

| 1 - ( | p = 0,500 | p = 0,750 | p = 0,900 | p = 0,950 | p = 0,990 | p = 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,500 | 3 | 7 | 17 | 34 | 168 | 1 679 |
| 0,750 | 5 | 10 | 27 | 53 | 269 | 2 692 |
| 0,900 | 7 | 15 | 38 | 77 | 388 | 3 889 |
| 0,950 | 8 | 18 | 46 | 93 | 473 | 4 742 |
| 0,990 | 11 | 24 | 64 | 130 | 662 | 6 636 |
| 0,999 | 14 | 33 | 89 | 181 | 920 | 9 230 |

PHỤ LỤC H

(tham khảo)

Thiết lập khoảng dung sai thống kê phi tham số đối với loại phân bố bất kỳ

H.1. Khoảng dung sai thống kê phi tham số một phía

Khoảng dung sai thống kê một phía có giới hạn dung sai dưới xL = xmin (hoặc giới hạn dung sai trên xU = xmax) đối với cỡ mẫu n ở mức tin cậy 1 - ( bao phủ ít nhất một tỷ lệ p của tổng thể nếu đẳng thức sau là đúng:

pn = (

Rõ ràng là đối với n đã cho và 1 - (, có thể xác định được giá trị của p từ công thức này, Tương tự, với n và p đã cho, có thể xác định được giá trị 1 - (. Theo cách tương tự, với p và 1 - ( cho trước, có thể tính giá trị nhỏ nhất của n cần thiết để thỏa mãn

pn ( (

Bảng F.1 đưa ra các cỡ mẫu yêu cầu đối với khoảng dung sai thống kê phi tham số một phía với các giá trị p và 1 - ( thông dụng.

H.2. Khoảng dung sai thống kê phi tham số hai phía

Khoảng dung sai thống kê hai phía có giới hạn dung sai dưới xL = xmin (hoặc giới hạn dung sai trên xU = xmax) đối với cỡ mẫu n ở mức tin cậy 1 - ( bao phủ ít nhất một tỷ lệ p của tổng thể nếu đẳng thức sau là đúng:

npn - 1 - (n - 1)pn = (

Theo cách tương tự như đối với khoảng dung sai một phía, cho trước hai trong số n, p và 1 - ( khi đó từ công thức có thể tính được giá trị thứ ba. Cụ thể, đối với p và 1 - (, có thể tính giá trị n nhỏ nhất cần thiết để thỏa mãn

npn - 1 - (n - 1)pn ( (

Bảng G.1 đưa ra các cỡ mẫu yêu cầu đối với khoảng dung sai thống kê phi tham số hai phía với các giá trị p và 1 - ( thông dụng.

PHỤ LỤC I

(tham khảo)

Tính toán các hệ số đối với khoảng dung sai thống kê tham số hai phía

Trong lĩnh vực toán thống kê, khi chưa biết trung bình ( và chưa biết độ lệch chuẩn ( thì khoảng dung sai thống kê tham số hai phía được gọi là khoảng dung sai p-phân vị với mức tin cậy 1 - ( đối với phân bố chuẩn. Ký hiệu ( đôi khi được dùng thay cho ký hiệu p. Mặc dù định nghĩa về khoảng dung sai p-phân vị rất đơn giản nhưng việc tính toán giá trị chính xác của hệ số dung sai tương đối khó, đặc biệt nếu không sử dụng máy tính. Ta xét khoảng dung sai tạo bởi [ - k x s,  + k x s], trong đó  và s tương ứng là trung bình của mẫu và độ lệch chuẩn của mẫu. Vấn đề tính toán khoảng dung sai p-phân vị với mức tin cậy 1 - ( cũng tương tự như việc thu được hệ số k sao cho

(I.1)

trong đó f (x) là hàm mật độ xác suất của phân bố chuẩn và P[     ] biểu thị xác suất của sự kiện trong ngoặc vuông. Việc tìm nghiệm giải tích của phương trình (I.1) liên quan đến k là rất khó, nếu không nói là không thể, vì thế trước đây đã sử dụng các phương pháp gần đúng để tính hệ số k.

Trong tiêu chuẩn trước đây về khoảng dung sai (ISO 3207:1975), các hệ số trong bảng dùng cho khoảng dung sai thống kê hai phía đối với trường hợp ( và ( chưa biết đã thu được bằng  phương pháp như vậy.

Gần đây, các chương trình máy tính sử dụng tích phân số để tính chính xác các hệ số đã được xây dựng. Các hệ số trong Phụ lục E, được rút ra qua quá trình lặp sử dụng tích phân số, được tính toán để ít nhất là có mức tin cậy yêu cầu.

Các bảng hệ số k mở rộng dùng cho khoảng dung sai thống kê hai phía đối với phân bố chuẩn chưa biết ( và (  đã được Garaj và Janiga [8] công bố. Các bảng này tương ứng với Phụ lục E của tiêu chuẩn này nhưng số lượng đầu vào và các dãy n, p và ( rộng hơn so với các bảng trong Phụ lục E. Giới thiệu về các bảng được trình bày bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và Slovak.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 2602, Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval (Giải thích kết quả thử - Ước lượng trung bình - Khoảng tin cậy)

[2] ISO 2854, Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances (Giải thích dữ liệu thống kê - Kỹ thuật ước lượng và phép thử liên quan đến trung bình và phương sai)

[3] ISO 3207, Statistical interpretation of data - Determination of a statistical tolerance interval (Giải thích dữ liệu thống kê - Xác định khoảng dung sai thống kê)

[4] ISO 5479, Statistical interpretation of data - Tests for departure from the normal distribution (Giải thích dữ liệu thống kê - Phép thử sai lệch so với phân bố chuẩn)

[5] Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993, corrected and reprinted in 1995 2) (Hướng dẫn thể hiện độ không đảm bảo đo)

[6] EBERHARDT, K,R., MEE, R,W, and REEVE, C.P, Computing factors for exact two-sided tolerance limits for a normal distribution. Communications in Statistics Part B, 18, 1989, pp. 397-413 (Hệ số tính toán chính xác giới hạn dung sai hai phía đối với phân bố chuẩn)

[7] FUJINO, Y, Exact two-sided tolerance limits for a normal distribution, Japanese Journal of Applied Statistics, 18, 1989, pp, 29-36 (in Japanese) (Giới hạn dung sai hai phía chính xác đối với phân bố chuẩn)

[8] GARAJ, I và JANIGA, I, Two-sided tolerance limits of normal distribution for unknown mean and variability, Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, p, 147 (Giới hạn dung sai hai phía của phân bố chuẩn, chưa biết trung bình và độ biến thiên)

[9] HANSON, D.L. and OWEN, D.B. Distribution-free tolerance limits elimination of the requirement that cumulative distribution functions be continuous. Technometrics, 5, 1963, pp. 518-522 (Giới hạn dung sai phi tham số loại trừ yêu cầu hàm phân bố tích lũy là liên tục)

[10] HAHN, G, and MEEKER, W.Q. Statistical Intervals: A guide for practitioners. John Wiley & Sons, 1991 (Khoảng thống kê: Hướng dẫn thực hành)

[11] ODEH, R.E, and OWEN, D.B. Tables for normal tolerance limits, Sampling Plans, and Screening. 1980, Marcel Dekker, Inc., New York and Basel (Bảng dùng cho giới hạn dung sai chuẩn, Phương án lấy mẫu và sàng Iọc)

[12] PATEL, J.K. Tolerance Limits - A Review. Communications in Statistics - Theory and Methods, 15, 1986, pp. 2719-2762 (Giới hạn dung sai - Tổng quan. Truyền thông trong thống kê - Lý thuyết và phương pháp)

[13] SCHEFFÉ, H, and TUKEY, J.W. 1945, Non-parametric estimation. I. Validation of order statistics. The Annals of Mathematical Statistics, 16, pp, 187-192 (ước lượng phi tham số)

[14] VANGEL, M.G. One-sided nonparametric tolerance limits. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 23, 1994, pp. 1137-1154 (Giới hạn dung sai phi tham số một phía)

[15] WILKS, S.S. Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits, The Annals of Mathematical Statistics, 12, 1941, pp. 91-96 (Xác định cỡ mẫu để đặt giới hạn dung sai)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1. Thuật ngữ và định nghĩa và ký hiệu

3.2. Ký hiệu

4. Quy trình

4.1. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai và trung bình đã biết

4.2. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai đã biết và trung bình chưa biết

4.3. Tổng thể phân bố chuẩn với phương sai và trung bình chưa biết

4.4. Phân bố liên tục bất kỳ chưa biết dạng

5. Ví dụ

5.1. Dữ liệu

5.2. Ví dụ 1: Khoảng dung sai thống kê một phía, phương sai đã biết

5.3. Ví dụ 2: Khoảng dung sai thống kê hai phía, phương sai đã biết

5.4. Ví dụ 3: Khoảng dung sai thống kê một phía, phương sai chưa biết

5.5. Ví dụ 4: Khoảng dung sai thống kê hai phía, phương sai chưa biết

5.6. Ví dụ 5: Khoảng dung sai thống kê phi tham số đối với phân bố liên tục

Phụ lục A (tham khảo) Mẫu dùng cho khoảng dung sai

Phụ lục B (quy định) Hệ số giới hạn dung sai thống kê một phía, k1(n; p; 1 - (), ( đã biết

Phụ lục C (quy định) Hệ số giới hạn dung sai thống kê hai phía, k2(n; p; 1 - (), (  đã biết

Phụ lục D (quy định) Hệ số giới hạn dung sai thống kê một phía, k3(n; p; 1 - (), (  chưa biết

Phụ lục E (quy định) Hệ số giới hạn dung sai thống kê hai phía, k4(n; p; 1 - (), (  chưa biết

Phụ lục F (quy định) Khoảng dung sai thống kê phi tham số một phía

Phụ lục G (quy định) Khoảng dung sai thống kê phi tham số hai phía

Phụ lục H (tham khảo) Thiết lập khoảng dung sai thống kê phi tham số đối với loại phân bố bất kỳ.

Phụ lục I (tham khảo) Tính toán các hệ số đối với khoảng dung sai thống kê tham số hai phía

Thư mục tài liệu tham khảo