TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7952-11 : 2008

HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ LIÊN KẾT

Epoxy – Resin – Base bonding systems for concrete – Test methods - Part 11: Determination of contact strength

Lời nói đầu

TCVN 7952-11:2008 được xây dựng trên cơ sở ASTM C 881 và ASTM C 882.

TCVN 7952-11:2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HỆ CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY CHO BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ LIÊN KẾT

Epoxy – Resin – Base bonding systems for concrete – Test methods - Part 11: Determination of contact strength

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ liên kết của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần với bê tông xi măng poóc lăng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả phiên bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3121-2:2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử - Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 3121-11:2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của mẫu vữa đóng rắn.

TCVN 7952-1:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ nhớt.

TCVN 7952-2:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ chảy sệ.

TCVN 7952-4:2008 Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định cường độ dính kết.

3. Nguyên tắc

Theo Điều 5 của TCVN 7952-4:2008, nhưng chỉ áp dụng cho hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần loại VI và VII.

4. Lấy mẫu

Theo Điều 4 của TCVN 7952-1:2008.

5. Thiết bị và dụng cụ

- Khuôn đúc mẫu dạng hình trụ, đường kính trong (75 ± 2) mm, chiều cao (150 ± 2) mm;

- Cốc thủy tinh, nhựa hoặc kim loại, dung tích 0,1 lít;

- Bay hoặc đũa gỗ;

- Máy nén theo TCVN 3121-11:2003 hoặc máy nén tương đương;

- Phòng dưỡng hộ mẫu theo TCVN 3105:1993;

- Cân, dung sai 0,1 g.

6. Chuẩn bị và ổn định mẫu thử

Theo Điều 6 của TCVN 7952-4:2008.

7. Cách tiến hành

7.1. Tạo mẫu thử nén theo điều 7.1 của TCVN 7952-4:2008. Tuy nhiên, sau khi phủ hệ chất kết dính, cần duy trì mẫu ở nhiệt độ cao nhất thuộc khoảng nhiệt độ sử dụng đối với loại VI là 1 h và loại VII là 8 h trước khi tiến hành áp hai viên mẫu vào nhau. Đóng rắn và ổn định mẫu ở nhiệt độ này trong 2 ngày đối với loại VI và 14 ngày đối với loại VII.

7.2. Nén mẫu

Theo Điều 7.5 của TCVN 7952-4:2008

8. Tính toán kết quả

Theo Điều 8 của TCVN 7952-4:2008.

Cường độ liên kết của mẫu thử là giá trị trung bình cộng cường độ liên kết của 3 mẫu thử nén.

9. Báo cáo kết quả thử nghiệm

Theo Điều 9 của TCVN 7952-1:2008.