TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 184-85

DÂY CHẢY, CẦU CHẢY

DÃY DÒNG ĐIỆN DANH ĐỊNH

Fuses; Fuse links

Nominal current ratings

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 184-65.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các dây chảy và cầu chảy làm việc ở điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và điện áp một chiều đến 1000 V.

3. Dòng điện danh định của các loại dây chảy phải phù hợp với các trị số trong dãy sau: (A)

1          -           -          2         2,5        3,15      4,         5          6,3        8          10

-           12,5      16         20         25         31,5      40         50         63         80         100

-           125       160       200       250       315       400       500       630       800       1000

4. Dòng điện danh định của các loại cầu chảy phải phù hợp với các trị số cho trong dãy sau r (A)

6          -           10         16         25         40

63         -           100       160       250       400

630       800       1000