TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3674 - 81

TRẠM PHÁT ĐIỆN CÓ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Electric power plants with internal combustion engines.

Term and definitions

Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa có khái niệm cơ bản của các tổ máy phát điện có động cơ đốt trong và những trạm phát điện di động được thành lập trên cơ sở các tổ máy phát điện được dùng trong khoa học, kỹ thuật và sản xuất.

Những thuật ngữ qui định trong tiêu chuẩn này dùng cho các loại tài liệu, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, tài liệu kỹ thuật và tra cứu. Trong những trường hợp khác cũng nên dùng các thuật ngữ.

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| 1. Máy phát điện điezen | Thiết bị điện bao gồm một máy phát điện và một động cơ điezen để quay máy phát. |
| 2. Máy phát điện chạy xăng | Thiết bị điện bao gồm một máy phát điện và một động cơ chạy xăng để quay máy phát. |
| 3. Tổ máy phát điện | Nguồn cung cấp điện năng độc lập, bao gồm động cơ đốt trong, máy phát điện, thiết bị điều khiển và thiết bị phù trợ kết hợp với nhau và bảo đảm làm việc tin cậy lâu dài trong những điều kiện cho trước. Chú thích: Tùy theo dạng động cơ sơ cấp được dùng mà tổ máy phát điện được gọi là: tổ máy phát điện điezen hay tổ máy phát điện chạy xăng. |
| 4. Trạm phát điện có động cơ đốt trong | Thiết bị bao gồm một (hay nhiều) tổ máy phát điện, các thiết bị điều khiển và phân phối điện năng, thiết bị phụ trợ. Chú thích: Tùy theo dạng các tổ máy phát điện được dùng trong trạm phát điện mà các trạm phát điện được gọi là trạm phát điện điezen hay trạm phát điện chạy xăng. |
| 5. Trạm phát điện tự hành | Trạm phát điện di động, mà năng lượng của trạm dùng để cung cấp cho các hộ tiêu thụ và để di chuyển trạm. |
| 6. Tổ máy phát điện chính | Tổ máy phát điện dùng để đảm bảo chế độ làm việc cho trước cho một (hay nhiều) hộ tiêu thụ. |
| 7. Trạm phát điện chuyên dùng. | Trạm phát điện dùng để cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ đặc biệt hay đảm bảo các công việc đặc biệt. |
| 8. Tổ máy phát điện tĩnh tại. | Tổ máy phát điện làm việc ở một chỗ không di chuyển. |
| 9. Tổ máy phát điện di động. | Tổ máy phát điện cho phép di chuyển nó đến những nơi xa bất kỳ mà vẫn sẵn sàng hoạt động. |
| 10. Trạm phát điện di động. | Trạm phát điện mà các thiết bị được lắp trên các phương tiện vận chuyển. |
| 11. Trạm máy phát điện. | - |
| 12. Trạm phát điện vận chuyển theo khối. | Trạm phát điện cho phép vận chuyển theo các khối chức năng riêng biệt. Chú thích: Các khối chức năng là: máy phát điện điêzen với các thiết bị phụ trợ, thiết bị phân phối, khối làm nguội, khối phụ của trạm. |
| 13. Trạm phát điện đặt trên thùng xe có mui che. |  |
| 14. Tổ máy phát điện có mui che. |  |
| 15. Trạm phát điện có mui che. |  |
| 16. Công suất danh định của tổ máy phát điện. | Công suất do tổ máy phát điện phát ra lâu dài trong những điều kiện quy định đối với nó, có kể đến khả năng phát ra công suất cực đại. |
| 17. Công suất danh định của trạm phát điện. | Tổng công suất danh định của các tổ máy phát điện đặt trong trạm phát điện. Chú thích: Tổng công suất được tính không trừ công suất tự dùng của trạm phát điện và không kể công suất của một (hay nhiều) tổ máy đặc biệt dùng cho nhu cầu tự dùng. |
| 18. Công suất vận hành của tổ máy phát điện. | Công suất mà thực tế tổ máy phát điện phát ra trong các điều kiện khác với các điều kiện tính toán. |
| 19. Công suất vận hành của trạm phát điện. | Công suất mà thực tế trạm phát điện phát ra trong các điều kiện khác với các điều kiện tính toán. |
| 20. Công suất cực đại của tổ máy phát điện. | Công suất mà thực tế trạm phát điện phát ra trong các điều kiện khác với các điều kiện tính toán. Chú thích: Công suất cực đại được tổ máy phát điện phát ra trong khoảng thời gian cho trước và trong những điều kiện bảo đảm phát được công suất danh định. |
| 21. Công suất cực đại của trạm phát điện. | Công suất tổng cực đại của các tổ máy phát điện đặt trong trạm phát điện. Chú thích: Công suất tổng được tính không trừ công suất tự dùng của trạm phát điện và không kể công suất của một (hay nhiều) tổ máy phát điện tự dùng. |
| 22. Công suất cực tiểu của tổ máy phát điện. | Công suất của tổ máy phát điện đủ để động cơ đốt trong làm việc tin cậy lâu dài trong thời gian bảo hành. |
| 23. Công suất riêng theo thể tích của tổ máy phát điện. | Công suất danh định của tổ máy phát điện tính quy về thể tích của tổ máy phát điện, không kể các phương tiện vận chuyển. Chú thích: Thể tích của tổ máy phát điện được xác định theo kích thước choán chỗ ở vị trí vận chuyển. |
| 24. Công suất riêng theo thể tích của trạm phát điện. | Công suất danh định của trạm phát điện, tính quy về thể tích của trạm phát điện, không kể các phương tiện vận chuyển. Chú thích: Thể tích của trạm phát điện được xác định theo kích thước choán chỗ khi vận chuyển. |
| 25. Kích thước choán chỗ của tổ máy phát điện khi vận chuyển. | Khoảng cách giữa các điểm đầu cùng theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của tổ máy phát điện khi vận chuyển. |
| 26. Kích thước choán chỗ của trạm phát điện khi vận chuyển. | Khoảng cách giữa các điểm đầu cùng theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của trạm phát điện khi vận chuyển. |
| 27. Kích thước choán chỗ vận hành của tổ máy phát điện. | Khoảng cách giữa các điểm đầu cùng theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của tổ máy phát điện ở trạng thái làm việc với các vị trí giới hạn của các phần tử di động. |
| 28. Kích thước choán chỗ vận hành của trạm phát điện. | Khoảng cách giữa các điểm đầu cùng theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của trạm phát điện ở trạng thái làm việc với các vị trí giới hạn của các phần tử di động. |
| 29. Độ lệch cực đại của các thông số (điện áp và tần số) của tổ máy phát điện hoặc trạm phát điện. | - |
| 30. Đặt trạm phát điện. | Quá trình đưa trạm phát điện vào làm việc sau khi vận chuyển. |
| 31. Xếp trạm phát điện. | Quá trình chuyển trạm phát điện từ trạng thái làm việc sang vận chuyển. |
| 32. Mức tiếng ồn của tổ máy phát điện. | Tiếng ồn lớn nhất theo mức áp lực âm thanh của tổ máy phát điện khi có tải danh định. |
| 33. Mức tiếng ồn của trạm phát điện. | Tiếng ồn lớn nhất theo mức áp lực âm thanh của trạm phát điện khi có tải danh định. |
| 34. Trị số đặt của điện áp điều chỉnh tự động. | Trị số điện áp của tổ máy phát điện, được xác định bằng cách thay đổi điện trở của biến trở đặt. |