TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5747: 1993

ĐẤT XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI
Soil – Classification for civil engineering

1. Quy định chung

1.1. Tiêu chuẩn “Đất xây dựng - Phân loại” có kí hiệu là TCVN 5747: 1993, được áp dụng cho xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các lĩnh vực sử dụng đất với mục đích xây dựng công trình.Tuy nhiên, đối với từng ngành có thể xây dựng những tiêu chuẩn riêng cho phù hợp với những đặc điểm riêng của mình.

1.2. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại đất có thể làm nền, môi trường để phân bố công trình, hoặc vật liệu để xây dựng công trình.

1.3. Tiêu chuẩn được dùng để sắp xếp đất xây dựng thành những nhóm có tính chất tương tự, nhằm định hướng các vấn đề và đặc tính của đất cần phải nghiên cứu.

1.4. Tiêu chuẩn này chưa hề đề cập đến đá và các loại đất đặc biệt; cũng chưa hề đề cập đến việc phân loại đất theo các thí nghiệm hiện trường như xuyên tĩnh, xuyên động, cắt cánh, v.v… Phân loại đất theo các thí nghiệm kể trên được nêu trong các tiêu chuẩn tương ứng. Phân loại đá và các đất đặc biệt sẽ được soạn thảo và ban hành sau.

2. Nguyên tắc phân loại

2.1. Hệ phân loại nêu trong Tiêu chuẩn này dựa trên thành phần hạt của đất. Trình tự phân loại được thực hiện lần lượt như sau:

- Dựa trên thành phần kích thước hạt chiếm ưu thế trong đất để phân chia nó thành hai nhóm lớn là hạt khô và hạt mịn;

- Dựa trên hàm lượng các hạt để phân chia nhóm đất hạt khô thành các phụ nhóm;

- Dựa trên các trị giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo để phân chia nhóm đất hạt mịn thành các phụ nhóm.

2.2. Các thuật ngữ và kí hiệu tên đất, thành phần trạng thái được dùng thống nhất theo quy ước quốc tế.

3. Phân loại

3.1. Định nghĩa và kí hiệu quy ước

3.1.1. Định nghĩa

+ Đất xây dựng: là mọi đất đá hoặc đá, kể cả đất trồng và những vật chất phế thải của sản xuất và đời sống, vốn là một hệ nhiều thành phần, biến đổi theo thời gian, được sử dụng làm nền, môi trường phân bố công trình hoặc vật liệu để xây dựng công trình.

+ Đá tảng: 	có kích thước lớn hơn 300mm;

+ Cuội và dăm;	có kích thước từ 300 đến 150mm;

+ Sỏi và sạn:	có kích thước từ 150 đến 2 mm

+ Hạt cát:	có kích thước từ 2 đến 0,06 mm

+ Hạt bụi:	có kích thước từ 0,06 đến 0,02 mm

+ Hạt sét:	có kích thước từ < 0,002 mm

+ Hạt mịn:	tập hợp của các hạt bụi và hạt sét;

+ Hạt thô:	các hạt có kích thước đường kính lớn hơn hạt bụi

+ Đất hữu cơ:	đất có lẫn di tích thực vật và động vật;

+ Đất hạt mịn:	đất, gồm hơn 50% trọng lượng là những hạt có kích thước nhỏ hơn 0,08 mm;

+ Đất cuội sỏi:	đất hạt thô, trong đó thành phần chủ yếu là các cuội sỏi;

+ Đất cát:	đất hạt thô, trong đó thành phần chủ yếu là hạt cát

+ Đất bụi:	đất hạt mịn, trong đó hàm lượng đất sét chiếm ít hơn 20% trọng lượng của thành phần hạt mịn;

+ Đất sét:	đất hạt mịn, trong đó hàm lượng sét chiếm hơn 20% trọng lượng của thành phần hạt mịn;

+ Đất rời:	đất trong đó độ bền chống cắt chủ yếu phụ thuộc vào lực ma sát giữa các hạt;

+ Đất dính:	đất, trong đó độ bền chống cắt gồm lực ma sát giữa các hạt và lực dính giữa các hạt;

+ Tính dẻo:	tính chất của vật liệu có khả năng chịu được những biến dạng tức thời không đàn hồi, có biến dạng thể tích không đáng kể và không bị rạn nứt;

+ Tính nén:	khả năng biến dạng của đất dưới tác động của lực nén;

+ Giới hạn chảy:	 hàm lượng nước ở ranh giới quy ước giữa trạng thái dẻo và trạng thái chảy của đất;

+ Giới hạn dẻo:	hàm lượng nước ở ranh giới quy ước giữa trạng thái dẻo và trạng thái cứng của đất;

3.1.2. Kí hiệu quy ước

Các kí hiệu trong Tiêu chuẩn này được sử dụng theo quy ước quốc tế:

| Tên đất | Tên gọi quốc tế thông dụng (tiếng Anh) | Kí hiệu |
| --- | --- | --- |
| Tảng lăn Cuội (dăm) Sỏi (sạn) Cát Bụi Sét Hữu cơ Than bùn Cấp phối tốt Cấp phối kém Tính nén cao Tính nén thấp | Boulfer Cobble Gravel Sand Silt (Mo, Mjala, tiếng Thuỵ Điển) Clay Organic Peat Well gradede Poorly gradede High compressibility Low compressibility | B Co G S M C O Pt W P H L |

- Cu - Hệ số đồng nhất = D60/D10

- Cc - Hệ số đường cong = (D30)2/(D60 x Dl0)

- Dn - Kích thước đường kính hạt mà lượng chứa các cỡ nhỏ hơn nó chiếm n%.

- D10 - Kích thước đường kính hạt mà lượng chứa các cỡ nhỏ hơn nó chiếm 10%

còn gọi là đường kính có hiệu;

- W1 - Giới hạn chảy (%);

- Wp - Giới hạn dẻo (% );

- Ip – Chỉ số dẻo (% ).

3.2. Phân loại đất hạt thô

3.2.1. Các đất hạt thô được phân loại từ các kết quả thí nghiệm phân tích hạt trong phòng thí nghiệm.

Mỗi phụ nhóm trong đất hạt thô được kí hiệu bằng hai chữ cái. Chữ đầu tiên mô tả tên của loại đất, chữ sau mô tả đặc tính của đất. ý nghĩa của các nhóm chữ được biểu hiện như sau;

a. Đất sỏi sạn: đất, gồm phần lớn là các hạt sỏi sạn, được kí hiệu bằng chữ G.

b. Đất cát: đất, gồm phần lớn là các hạt cát, được kí hiệu bằng chữ S.

Đất cuội sỏi và đất cát được chia thành 4 phụ nhóm: (xem các bảng 3.1 và 3.2)

1. Đất chứa ít hoặc không chứa hạt mịn, không có loại hạt nào chiếm ưu thế về hàm lượng; cấp phối tốt, được kí hiệu bằng chữ W. Kết hợp với hai chữ cái của tên đất, có GW và SW;

2. Đất chứa ít hoặc không chứa hạt mịn, có một loại hạt chiếm ưu thế về hàm lượng; cấp phối kém, được kí hiệu bằng chữ P. Kết hợp với các chữ của tên đất có GP và SP.

3. Đất hạt thô có chứa một lượng đáng kể hạt mịn, (chủ yếu là hạt bụi) không có tính dẻo, được kí hiệu bằng chữ M. Kết hợp với chứ cái của tên đất có GM và SM

4. Đất hạt thô có một lượng đáng kể hạt sét được kí hiệu bằng chữ C. Kết hợp với các chữ cái tên đất, có GC và SC.

Bảng 3.1. Phân loại đất hạt thô

| Hơn 50% trọng lượng của đất là các hạt có kích thước 0,08 mm |
| --- |
| Định nghĩa | Kí hiệu | Điều kiện nhận biết | Tên gọi |
| Đất cuội sỏi | Hơn 50% trọng lượng thành phần hạt thô có kích thước >2mm | Đất sỏi sạn sạch | Trọng lượng hạt có kích thước < 0,08mm ít hơn 5% | GW | và giữa 1 và 3 | Đất sỏi, sạn Cấp phối tốt |
|  |  |  |  | GP | Một trong hai điều kiện của GW không thoả mãn | Đất sỏi, sạn cấp phối kém |
|  |  | Đất sỏi sạn có lẫn hạt mịn | Trọng lượng hạt có kích thước < 0,08mm nhiều hơn 12% | GM | Giới hạn Atterberg nằm dưới đường A (xem biểu đồ 3.1) hay Ip < 4 | Sỏi lẫn bụi. Hỗn hợp sỏi lẫn cát- sét, cấp phối kém |
|  |  |  |  | GC | Giới hạn Atterberg nằm trên đường A (xem biểu đồ 3.1) hay Ip > 7 | Sỏi lẫn sét. Hỗn hợp sỏi lẫn cát – sét, cấp phối kém |
| Đất cát | Hơn 50% trọng lượng thành phần hạt thô có kích thước <2mm | Cát sạch | Trọng lượng hạt có kích thước < 0,08mm ít hơn 5% | SW | 10 giữa 1 và 3 | Cát cấp phối tốt, cát lẫn sỏi ít hoặc không có hạt mịn |
|  |  |  |  | SP | Một trong hai điều kiện của SW không thoả mãn | Cát cấp phối kém, cát lẫn sỏi có ít hoặc không có hạt mịn |
|  |  | Cát có lẫn hạt mịn | Trọng lượng hạt có kích thước < 0,08mm nhiều hơn 12% | SM | Giới hạn Atterberg nằm dưới đường A (xem biểu đồ 3.1) hay Ip < 5 | Cát lẫn sét, hỗn hợp cát – sét cấp phối kém |
|  |  |  |  | SC | Giới hạn Atterberg nằm dưới đường A (xem biểu đồ 3.1) hay Ip > 7 | Cát lẫn sét, hỗn hợp cát – sét cấp phối kém |

Bảng 3.2. Bảng phân loại nhanh đất hạt thô

| Phương pháp nhận dạng Loại thô có kích thước > 60 mm, dựa trên trọng lượng ước lượng của các loại hạt | Kí hiệu | Tên gọi |
| --- | --- | --- |
| Hơn 50% trọng lượng đất có kích thước hạt > 0,08m m (Kích thước 0,08m m là kích thước nhỏ nhất có thể nhận thấy được bằng mặt thườn g) | Đất sỏi sạn Hớn 50% trọng lượng phần cát thô có kích thước >2mm | Sạch không có hoặc có ít thành phần hạt mịn | Có tất cả các loại kích thước hạt và không có loại hạt nào chiểm ưu thế về hàm lượng | GW | Đất sỏi, sạn cấp phối tốt |
|  |  |  | Có một loại hạt chiếm ưu thế về hàm lượng | GP | Đất sỏi, sạn cấp phối kém |
|  |  | Có thành phần hạt mịn | Có chứa thành phần hạt mịn, không có tính dẻo | GM | Đất sỏi, sạn cấp phối tốt lẫn bụi |
|  |  |  | Có chứa thành phần hạt mịn, có tính dẻo | GC | Đất sỏi, sạn lẫn sét |
|  | Đất sỏi sạn Hớn 50% trọng lượng phần cát thô có kích thước < 2mm | Sạch không có hoặc có ít thành phần hạt mịn | Có tất cả các loại kích thước hạt nào chiểm ưu thế về hàm lượng | SW | Đất cát sạch cấp phối tốt |
|  |  |  | Có một loại hạt chiếm ưu thế về hàm lượng | SP | Đất cát cấp phối kém |
|  |  | Có thành phần hạt mịn | Có chứa thành phần hạt mịn, không có tính dẻo | SM | Đất cát lẫn bụi |
|  |  |  | Có chứa thành phần hạt mịn, có tính dẻo | SC | Đất cát lẫn sét |

3.2.1.1. Nhóm đất GW và SW thuộc loại đất hạt thô có cấp phối tốt, các giá trị của Cu > 4 và Cc = 1 - 3

Hàm lượng hạt mịn chiếm ít hơn 5% tổng trong lượng đất.3.2.1.2.

3.2.1.2. Nhóm đất GP và SP là các loại đất trong đó có một loại hạt chiếm ưu thế về hàm lượng, thiếu các loại hạt có kích thước khác. Các nhóm đất này có Cu < 4 và Cc = 1- 3, hàm lượng hạt mịn có ít hơn 5%. Tổng trọng lượng đất.

3.2.1.3. Nhóm đất GM và SM là các loại đất có chứa căc hạt mịn. Hàm lượng hạt mịn chiếm hơn 12% tổng trọng lượng đất.

3.2.1.4. Nhóm GC và SC có hàm lượng hạt mịn chiếm hơn 12% tổng trọng lượng đất. Các hạt mịn có tính dẻo thay đổi từ trung bình đến rất dẻo. Chỉ số dẻo của phần hạt mịn > 7.

3.2.1.5. Đối với đất hạt thô có lượng hạt mịn chiếm từ 5% đến 12%, để phân loại có thể sử dụng kí hiệu kép: Thí dụ: GP - GC chỉ ra rằng đây là một loại sỏi sạn có cấp phối kém, có chứa từ 5 đến 12% các hạt sét.

3.2.1.6. Đối với đất hạt thô không thuộc hẳn nhóm nào, cũng cần phải sử dụng kí hiệu kép Ví dụ: GW - SW, có nghĩa đây là loại sỏi, sạn - cát có cấp phối tốt, hàm lượng hạt mịn chiếm ít hơn 5% tổng trọng lượng đất; trọng lượng của sỏi sạn và cát là như nhau.

3.2.2. Bảng 3.1 mô tả cách phân loại đất hạt thô, điều kiện nhận biết các nhóm đất.

3.2.3. Các đất hạt thô được phân loại nhanh ở hiện trường, theo mô tả trong bảng 3.2, dựa trên cách nhận dạng các hạt đất ở hiện trường bằng mắt và kinh nghiệm.

3.3. Phân loại đất hạt mịn.

3.3.1. Đất hạt mịn được phân loại dựa trên kết quả thí nghiệm xác định giới hạn chảy (W1) và giới hạn dẻo (Wp); dựa vào biểu đồ dẻo trong hình 3.1, sẽ xác định được loại đất.

3.3.2. Biểu thức có thể sử dụng được để chuyển giá trị giới hạn chảy xác định theo phương pháp Vaxiliev sang giá trị giới hạn chảy xác định theo phương pháp Casagrande là:

Trong đó:

a, b - các hệ số, phụ thuộc vào các loại đất;

đối với đất có W1 > 20% , a = 0,73; b = 6,47%;

WVL - giới hạn chảy xác định theo phương pháp Vaxiliev.

3.3.3. Mỗi phụ nhóm trong đất hạt mịn được kí hiệu bằng hai chữ cái; chữ cái đầu là tên gọi của đất, chữ cái sau mô tả tính nén của đất. Sau đây là ý nghĩa của các kí hiệu:

a) Đất bụi được kí hiệu bằng chữ M;

b) Đất sét được kí hiệu bằng chữ C;

c) Đất hữu cơ được kí hiệu bằng chữ O.

Mỗi loại đất đặc trưng kể trên được phân chia thành 2 phụ nhóm dựa theo giá trị giới hạn chảy W1. Nếu W1 < 50% , đất có tính nén từ thấp đến trung bình, được kí hiệu bằng chữ L. Kết hợp với các tên đất, se có 3 phụ nhóm: CL, ML và OL. Khi W1 > 50%, đất có tính nén cao, được kí hiệu bằng chữ H. Ba phụ nhóm tương ứng là CH, MH và OH.

3.3.3.1. Nhóm đất CL và CH bao gồm các sét vô cơ. Nhóm CL nằm ở vùng trên của đường thẳng "A", được xác định bởi các giá trị W1 nhỏ hơn 50% và Ip > 7%. Nhóm CH cũng nằm trên đường thẳng “A", được xác định bởi giá trị W1 > 50%.

3.3.3.2. Nhóm đất ML và MH. Nhóm ML nằm ở vùng dưới đường thẳng “A", có giá trị W1 < 50% và có Ip < 4. Nhóm MH tương ứng với vùng nằm dưới đường thẳng “A” có W1 > 50%.

Nhóm đất này bao gồm các đất bụi vô cơ và bụi sét. Các đất hoàng thổ có giá trị 25% < W1 < 35% cùng nằm ở trong nhóm này. Những đất hạt mịn nằm trên đường thẳng “A" với giá trị 4% < Ip < 7% được coi là trường hợp biên và được môt tả bằng kí hiệu kép CL- ML.

3.3.3.3. Nhóm OL và OH phân bố gần trùng với hai nhóm ML và MH; khi trong các đất này có chứa một hàm lượng hữu cơ, chúng nằm gần sát với đường thẳng “A”.

3.3.3.4. Nhóm P1 có giá trị W1 từ 300 đến 500% và Ip từ 100 đến 200%, không nằm trong biểu đồ dẻo.

3.3.3.5. Đất hạt mịn được phân loại nhanh ở hiện trường dựa theo các thử nghiệm ước lượng sau:

- Sức bền của đất ở trạng thái khô khi bị bóp vỡ được đánh giá theo cảm tính;

- Độ bền của đất - được tiến hành giống như thí nghiệm xác định giới hạn dẻo, nhưng không nhằm xác định giá trị độ ẩm của đất, mà đánh giá độ bền của đất ở lân cận giới hạn dẻo;

- Sự ứng xử của đất dưới tác động rung, nhằm xác định khả năng xuất hiện và biến mất của nước khi nhào nặn và đập một miếng đất dẻo trong lòng bàn tay;

- Màu sắc và mùi vị của đất - đặc biệt quan trọng đối với đất hữu cơ.

Hình 3.1. Phân loại đất hạt mịn trong phòng thí nghiệm – Biểu đồ dẻo.

Bảng 3.3. –Phân loại nhanh nhất đất hạt mịn

| Hơn 50% trọng lượng của đất là các loại có kích thước < 0,08mm |
| --- |
|  | Nhận dạng đất qua thành phần các hạt có kích thước < 0,5 mm | Kí hiệu |
|  | Sức bền của đất ở trạng thái khô khi bị bóp vỡ | Độ bền của đất (độ sệt lân cận giới hạn dẻo)0 | ứng xử của đất dưới tác động rung |  |
| W1< 50% | Bằng không hoặc gần bằng không | Không có | Từ nhanh đến rất chậm | M L | Đất bụi dẻo |
|  | Từ trung bình đến lớn | Trung bình | Từ không đến rất chậm | CL | Đất sét ít dẻo |
|  | Từ nhỏ đến trung bình | Yếu | Chậm | OL | Đất bụi và sét hữu cơ ít dẻo |
| W1 >50% | Từ nhỏ đến trung bình | Từ yếu đến trung bình | Từ chậm đến không | M H | Đất bụi rất dẻo |
|  | Từ lớn đến rất lớn | Lớn | Từ không đến rất chậm | C H | Đất sét rất dẻo |
|  | Từ trung bình đến lớn | Từ yếu đến trung bình | Từ không đến chậm | O N | Đất bụi và sét hữu cơ rất dẻo |
| Thành phần chủ yếu là hữu cơ | Có mùi phân biệt, màu tối, vệt đen có tàn tích thực vật sợi, nhẹ, ẩm | Pt | Than bùn hay đất có hàm lượng hữu cơ lớn |

Phụ lục 1

Kích thước rây sử dụng trên thế giới

| Mỹ N0 D (mm) | Anh N0 D (mm) | Metric (Quốc tế) N0 D (mm) | Liên Xô cũ N0 D (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 4,76 6 3,36 10 2,00 20 0,84 40 0,42 60 0,25 100 0,149 200 0,074 | 5 3,36 8 2,06 12 1,41 18 0,85 25 0,60 36 0,42 60 0,25 100 0,15 200 0,076 | 5000 5,00 3000 3,00 2000 2,00 1500 1,50 1000 1,00 500 0,50 300 0,30 150 0,15 75 0,075 | 10,00 5,00 2,00 1,00 0,50 0,25 0,10 |

Phụ lục 3

Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande

Giới hạn chảy được xác định cho phấn đất đi qua rây có kích thước là 0,5mm (N040 = 0,42mm).

Đất được phơi khô trong không khí, sau đó có thể dùng chày có đầu bọc cao su để nghiền đất, tách các hạt có đường kính < 0,5mm.

1. Các dụng cụ cần thiết

a) Dụng cụ CaBagrande; b) Cần có độ chính xác 0,0lg; c) Tủ sấy.

2. Các bước tiến hành.

1. Lấy 100 g đất đã được chuẩn bị, cho nước cất vào, trộn cho đến khi có một hỗn hợp đều và dẻo.

2. Cho mẫu đất vào bát của dụng cụ Casagrande, tạo thành một lớp có chiều dày khoảng lcm, dùng dao để rạch, tạo rãnh ở giữa bát đất (theo quy định riêng).

3. Quay thiết bị sao cho bát rơi với tốc độ 2 lần trong 1 giây. Đếm số lấn rơi cho đến khi ở phần giữa rãnh đất khép lại một khoảng bằng l,27 cm (0,5 inch).

4. Lập lại quá trình 2 và 3 hai lấn nữa cùng mẫu đất ở trạng thái đó, nếu số lần rơi để khép rãnh ở 3 lần đều trùng nhau. Nếu một trong hai lần thí nghiệm sau, số 1- ượt rơi chênh lệch lớn, cần phải thực hiện lần thứ 4. Như vậy, sẽ nhận được giá trị số lần rơi tương ứng với một độ ẩm của đất (số lấn rơi của hai thí nghiệm không chênh nhau quá l).

5. Lấy khoảng l0g đất ở phần khép lại của rãnh đất để xác định giá trị độ ẩm tương ứng.

6. Lập lại động tác từ 2 đến 5 đối với những giá trị độ ẩm khác nhau, bằng cách làm khô hoặc thêm nước. Cần chú ý là số lấn rơi tương ứng với các giá trị độ ẩm phải nằm trong khoảng từ 6 đến 35, phải xác định số lần giá trị rơi tương ứng ít nhất với 4 độ ẩm khác nhau.

7. Vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ ẩm (W) và số lần rơi trên hệ tọa độ bán logarit (lgN)

- là một đường thẳng ứng với các giá trị từ 6 đến 35 lần rơi. Giá trị độ ẩm tương ứng với 25 lần rơi là giới hạn chảy của đất.

Phụ lục 4