TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 316 - 69

MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 100 ĐẾN 1000 KW

DÃY CÔNG SUẤT, ĐIỆN ÁP VÀ TỐC ĐỘ QUAY ĐỊNH MỨC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 100 đến 1000 kW, loại sử dụng thông thường và có trục nằm ngang. Máy phát cung cấp dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz.

2. Công suất định mức theo chỉ dẫn trong bảng.

| Công suất tác dụng với cosj = 0,8 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất biểu kiến kVA | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1 000 |

3. Điện áp định mức: 400 và 6 300 V

4. Tốc độ quay định mức:

1 500; 1 000; 750; 600; 500; 375 và 300 vg/ph